登封市某高级中学改扩建项目可再生能源产品说明书及性能检测报告

## 一、产品说明书

### （一）产品概述

本项目采用的可再生能源系统主要包括**地源热泵与水蓄能耦合系统**和**太阳能光伏发电系统**，旨在实现建筑的低碳运行，助力“碳达峰、碳中和”目标。

### （二）地源热泵与水蓄能耦合系统

1. **系统组成**：

- 地源热泵机组

- 地埋管换热系统

- 水蓄能罐

- 智能控制系统

2. **工作原理**：

- 利用地源热泵从地下浅层地热资源中提取热量或冷量，通过水蓄能系统在夜间低谷电时段蓄能，白天高峰时段释能，实现高效供冷供热。

3. **应用场景**：

- 适用于本项目的冬季供暖和夏季制冷需求，同时满足生活热水供应。

4. **优势**：

- 高效节能：系统平均 COP（能效比）可达 4.0 以上。

- 环保：减少二氧化碳排放，降低对传统能源的依赖。

- 经济性：通过削峰填谷，降低运行成本。

### （三）太阳能光伏发电系统

1. **系统组成**：

- 太阳能光伏板

- 逆变器

- 储能电池（可选）

- 监测系统

2. **工作原理**：

- 利用太阳能光伏板将太阳能转化为电能，通过逆变器并入建筑电网，多余电量可储存或上网。

3. **应用场景**：

- 用于建筑公共区域照明、部分设备供电等，减少市电使用。

4. **优势**：

- 清洁能源：无污染、可再生。

- 经济效益：降低用电成本，多余电量可上网销售。

- 智能监控：实时监测发电量和系统状态。

## 二、性能检测报告

### （一）检测目的

为确保本项目中使用的可再生能源系统性能符合设计要求和国家相关标准，保障系统的高效、稳定运行，特进行性能检测。

### （二）检测依据

1. **国家标准与规范**：

- 《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366-2018

- 《太阳能光伏发电系统测试规范》GB/T 34946-2017

- 《制冷空调设备性能试验方法》GB/T 10870-2014

2. **设计文件**：登封市某高级中学改扩建项目施工图纸及相关设计说明。

### （三）检测范围

本次检测的可再生能源系统包括：

1. 地源热泵与水蓄能耦合系统

2. 太阳能光伏发电系统

### （四）检测内容与方法

#### 1. 地源热泵与水蓄能耦合系统

- **检测内容**：

- 系统制冷量和制热量

- 能效比（COP）

- 蓄能效率

- 系统稳定性

- **检测方法**：

- 制冷量和制热量：通过标准测试台检测，按照 GB/T 18430.1-2007 进行。

- 能效比（COP）：计算制冷量/制热量与输入功率的比值。

- 蓄能效率：测量蓄能罐的蓄能和释能过程，计算效率。

- 系统稳定性：连续运行 72 小时，监测系统运行参数。

#### 2. 太阳能光伏发电系统

- **检测内容**：

- 发电量

- 转换效率

- 系统稳定性

- 逆变器性能

- **检测方法**：

- 发电量：通过监测系统记录发电量数据。

- 转换效率：计算发电量与太阳辐射量的比值。

- 系统稳定性：连续运行 72 小时，监测系统运行状态。

- 逆变器性能：检测逆变器的转换效率和输出稳定性。

### （五）检测结果

#### 1. 地源热泵与水蓄能耦合系统

- **制冷量**：实测值为[X] kW，设计值为[X] kW，偏差在允许范围内。

- **制热量**：实测值为[X] kW，设计值为[X] kW，偏差在允许范围内。

- **能效比（COP）**：制冷 COP 为[X]，制热 COP 为[X]，均符合设计要求。

- **蓄能效率**：实测蓄能效率为[X]%，释能效率为[X]%，符合设计要求。

- **系统稳定性**：连续运行 72 小时，系统运行稳定，未出现异常。

#### 2. 太阳能光伏发电系统

- **发电量**：平均日发电量为[X] kWh，符合设计预期。

- **转换效率**：实测转换效率为[X]%，符合设计要求。

- **系统稳定性**：连续运行 72 小时，系统运行稳定，未出现异常。

- **逆变器性能**：逆变器转换效率为[X]%，输出稳定，符合设计要求。

### （六）检测结论

1. 本次检测的地源热泵与水蓄能耦合系统和太阳能光伏发电系统在性能上均符合国家相关标准和设计要求。

2. 系统运行稳定，能效比高，具备良好的节能和环保性能，可为项目提供可靠的可再生能源解决方案。