主体与围护结构计算书

项目混凝土部分非承重外墙采用 200 厚加气混凝土砂加砌块，非承重内墙采用 200 厚/100厚加气混凝土砂加砌块。外窗采用铝合金平开窗（34mm隔热条）（5Low-E+12A+5+12A+5（单银））。

透明幕墙采用隔热金属型材多腔密封窗框 K≤5.0[W/(m²K)]，框面积≤20%，（6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明）。

本项目外墙、屋面门窗以及外保温结构严格按照相关规范进行设计和施工，选用安全耐久性良好的保温材料，满足建筑安全、耐久和防护的要求。