非传统水源水质检测报告

一、检测项目概述

本次检测针对[别墅名称]的非传统水源展开，旨在评估其水质是否满足相应使用标准，为别墅非传统水源的安全合理利用提供数据支持。非传统水源主要包括雨水收集系统收集的雨水以及经过处理的中水，分别用于别墅的景观灌溉、道路冲洗和冲厕等用途。

二、检测依据及方法

1. 检测依据：依据《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920 - 2020）、《地表水环境质量标准》（GB 3838 - 2002）等相关国家标准及行业规范，确定各项检测指标及限值。

2. 检测方法：采用国家标准规定的检测方法，如pH值采用玻璃电极法，化学需氧量（COD）采用重铬酸盐法，氨氮采用纳氏试剂分光光度法，总磷采用钼酸铵分光光度法等，确保检测数据的准确性和可靠性。

三、检测结果

检测项目 单位 雨水检测结果 中水检测结果 标准限值（城市杂用水）

pH值 - [X] [X] 6.0 - 9.0

化学需氧量（COD） mg/L [X] [X] ≤60

生化需氧量（BOD₅） mg/L [X] [X] ≤10

氨氮 mg/L [X] [X] ≤5

总磷 mg/L [X] [X] ≤1

浊度 NTU [X] [X] ≤5

余氯 mg/L / [X] 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

粪大肠菌群数 MPN/L [X] [X] ≤100

四、结果分析

1. 雨水水质：雨水的pH值、浊度等指标均符合城市杂用水标准，可满足景观灌溉和道路冲洗的基本要求。但化学需氧量、氨氮等指标存在一定波动，这可能与降雨初期冲刷屋面、地面污染物有关。建议在雨水收集系统前端增设预处理设施，如截污挂篮、初期弃流装置等，以提高雨水水质稳定性。

2. 中水水质：中水各项指标均满足城市杂用水用于冲厕的标准要求。余氯含量符合消毒要求，能够有效杀灭水中细菌和病毒，保障使用安全。说明别墅的中水回用处理工艺较为成熟，运行稳定。

五、结论

综合检测结果，[别墅名称]的非传统水源（雨水和中水）水质基本满足其预定的使用功能要求。但为确保长期稳定、安全地使用非传统水源，建议定期对水质进行检测，加强对雨水收集系统和中水回用处理设施的维护管理，进一步优化预处理和处理工艺，以应对可能出现的水质变化，提高非传统水源的利用效率和安全性。