防潮验算计算书

公共建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年10月30日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T16696087953 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

2.1	评价目标	3

2.2	评价方法	3

3	防潮验算计算过程	4

3.1	计算条件	4

3.2	屋顶构造：屋顶构造一砼80＋钢筋砼120	4

3.3	外墙（填充墙）构造：填充墙构造一砼80＋钢筋砼120	6

3.4	外墙（剪力墙）构造：剪力墙构造一砼80＋钢筋砼120	8

4	验算结论	10

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上31030㎡ 地下19238㎡ |
| 建筑层数 | 地上11 地下3 |
| 建筑高度 | 45.6m |
| 结构类型 |  |

# 评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

## 评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

## 评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

θc=ti−ti−teRo(Ri+Ro,i)

式中：θc—冷凝计算界面温度（℃）

ti—室内计算温度（℃）

te—采暖期室外平均温度（℃）

Ro—围护结构传热阻（㎡·K/W）

Ri—内表面换热阻（㎡K/W）

Ro,i—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

# 防潮验算计算过程

## 计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 2.50 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 57.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 88 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

## 屋顶构造：屋顶构造一砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 1.00 | 2300.00 | 0.0173 | 0.026 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 1.10 | 28.50 | 0.0162 | 2.727 |
| 石墨聚苯板（ρ=18~22） | 85 | 0.033 | 1.20 | 20.00 | 0.0140 | 2.146 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 1.50 | 1050.00 | 0.0140 | 0.067 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0975 | 0.023 |

### 围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 2.50 | 731.0 | 416.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.63 | 738.0 | 416.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 5 | 0~1 |  |  | 2.70 | 741.3 | 448.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 2300 |  |  |  | 1.51 | 1.00 | 0.03 | 0.0173 | 2312.14 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.78 | 745.4 | 524.6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 29 |  |  |  | 0.03 | 1.10 | 2.73 | 0.0162 | 5555.56 |
| 9 | 2~3 |  |  | 10.85 | 1299.3 | 708.0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 石墨聚苯板（ρ=18~22） | 85 | 20 |  |  |  | 0.03 | 1.20 | 2.15 | 0.0140 | 6071.43 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.20 | 1961.8 | 908.6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 1050 |  |  |  | 0.30 | 1.50 | 0.07 | 0.0140 | 2142.86 |
| 13 | 4~5 |  |  | 17.40 | 1986.7 | 979.3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.07 | 0.0158 | 7594.94 |
| 15 | 5~6 |  |  | 17.61 | 2012.4 | 1230.2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 混合砂浆 | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0975 | 205.13 |
| 17 | 内表面 |  |  | 17.67 | 2021.0 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 18 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 19 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

### 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=5.03

### 冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.76

### 围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 21570 | 应≥限值(2220) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 3264.52 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 416.67 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 744.56 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 28.50 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.09 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

## 外墙（填充墙）构造：填充墙构造一砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 110 | 0.040 | 1.20 | 140.00 | 0.4880 | 2.292 |
| 无机纤维喷涂 | 100 | 0.038 | 1.20 | 120.00 | 0.0010 | 2.193 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 1.20 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 石墨聚苯板（ρ=18~22） | 85 | 0.033 | 1.20 | 20.00 | 0.0140 | 2.146 |
| 挤塑聚苯板（带表皮） | 80 | 0.030 | 1.20 | 35.00 | 0.0162 | 2.222 |
| 混合砂浆 | 15 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0975 | 0.017 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 1.20 | 700.00 | 0.0998 | 0.926 |

### 围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 2.50 | 731.0 | 416.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.61 | 736.7 | 416.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 岩棉板（夏热冬冷地区） | 110 | 140 |  |  |  | 0.04 | 1.20 | 2.29 | 0.4880 | 225.41 |
| 5 | 0~1 |  |  | 6.16 | 945.7 | 418.3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 无机纤维喷涂 | 100 | 120 |  |  |  | 0.04 | 1.20 | 2.19 | 0.0010 | 100000.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 9.56 | 1191.9 | 1134.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水泥砂浆 | 25 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.20 | 0.02 | 0.0210 | 1190.48 |
| 9 | 2~3 |  |  | 9.60 | 1194.7 | 1142.9 |  |  |  |  |  |
| 10 | 石墨聚苯板（ρ=18~22） | 85 | 20 |  |  |  | 0.03 | 1.20 | 2.15 | 0.0140 | 6071.43 |
| 11 | 3~4 |  |  | 12.92 | 1492.4 | 1186.3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 挤塑聚苯板（带表皮） | 80 | 35 |  |  |  | 0.03 | 1.20 | 2.22 | 0.0162 | 4938.27 |
| 13 | 4~5 |  |  | 16.37 | 1860.7 | 1221.7 |  |  |  |  |  |
| 14 | 混合砂浆 | 15 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0975 | 153.85 |
| 15 | 5~6 |  |  | 16.39 | 1863.9 | 1222.8 |  |  |  |  |  |
| 16 | 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 700 |  |  |  | 0.18 | 1.20 | 0.93 | 0.0998 | 2004.01 |
| 17 | 内表面 |  |  | 17.83 | 2040.5 | 1237.1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 19 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

### 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=3.17

### 冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=12.91

### 围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 7096 | 应≥限值(-1779) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 107487.31 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 416.67 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 1490.82 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.08 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

## 外墙（剪力墙）构造：剪力墙构造一砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 110 | 0.040 | 1.20 | 140.00 | 0.4880 | 2.292 |
| 无机纤维喷涂 | 100 | 0.038 | 1.20 | 120.00 | 0.0010 | 2.193 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0975 | 0.023 |
| 石墨聚苯板（ρ=18~22） | 85 | 0.033 | 1.20 | 20.00 | 0.0140 | 2.146 |
| 挤塑聚苯板（带表皮） | 80 | 0.030 | 1.20 | 35.00 | 0.0162 | 2.222 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 1.20 | 2500.00 | 0.0158 | 0.096 |

### 围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 2.50 | 731.0 | 416.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.52 | 731.8 | 416.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 岩棉板（夏热冬冷地区） | 110 | 140 |  |  |  | 0.04 | 1.20 | 2.29 | 0.4880 | 225.41 |
| 5 | 0~1 |  |  | 6.42 | 962.9 | 418.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 无机纤维喷涂 | 100 | 120 |  |  |  | 0.04 | 1.20 | 2.19 | 0.0010 | 100000.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 10.16 | 1240.7 | 1079.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 混合砂浆 | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0975 | 205.13 |
| 9 | 2~3 |  |  | 10.20 | 1244.0 | 1080.7 |  |  |  |  |  |
| 10 | 石墨聚苯板（ρ=18~22） | 85 | 20 |  |  |  | 0.03 | 1.20 | 2.15 | 0.0140 | 6071.43 |
| 11 | 3~4 |  |  | 13.86 | 1583.4 | 1120.8 |  |  |  |  |  |
| 12 | 挤塑聚苯板（带表皮） | 80 | 35 |  |  |  | 0.03 | 1.20 | 2.22 | 0.0162 | 4938.27 |
| 13 | 4~5 |  |  | 17.65 | 2017.8 | 1153.5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋混凝土 | 200 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.20 | 0.10 | 0.0158 | 12658.23 |
| 15 | 内表面 |  |  | 17.81 | 2038.4 | 1237.1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 17 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

### 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.32

### 冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=13.87

### 围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 17596 | 应≥限值(-2422) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 106501.96 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 416.67 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 1584.82 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.08 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

# 验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 10 | 0 | 2220 | 21570 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 填充墙构造一 | 10 | 0 | - | 7096 | 满足 |
| 外墙（剪力墙） | 剪力墙构造一 | 10 | 0 | - | 17596 | 满足 |