
1．工程概况
1.1一般概况
（1）项目名称：临海熊出没文旅产业园二期酒店项目基坑围护设计
（2）项目地点：临海市邵家渡街道大路王村
（3）建设单位：临海市东州文化旅游有限公司
（4）主体建筑设计：航天规划设计集团有限公司
（5）岩土工程勘察：浙江土力勘测设计院有限公司
1.2基坑工程概况
（1）主体建筑及结构
本工程建筑为6层酒店、裙房及1层整体地下室，地下室基坑平面不规整，呈钻石形，基坑开挖面积约为14000m2，周长约630m。主体采用框架结构，承台桩基础，桩基均采用钻孔灌注桩。
（2）场地标高
场地内原为农田，根据原始地形图，其标高在4.000m左右，经回填后地面存在土堆，地面标高约4.6000m，为方便桩基施工，清除地面土堆及大块石，整平标高暂定4.600m。根据设计文件，本项目±0.00=6.600m（黄海高程），故场地标高为-2.000m（相对标高，下同）。
（3）基坑开挖深度
地下室底板面标高-5.600，底板厚度400mm，承台厚度1000mm，垫层厚度100mm，承台垫层底标高为-6.700m，计算开挖深度按4.7m考虑；设备油池区域承台垫层底标高为-9.300m，计算开挖深度按7.3m考虑，高差为2.6m；电梯井承台垫层底标高为-8.300m，高差为1.6m。
基坑中部有若干集水井，开挖面积及深度（1.200~1.500m）均较小。
2．环境概况
2.1基坑周边环境
经现场踏勘（2023年3月），场地内为空地，未发现地下管线。
基坑东侧：在建河阳路，红线外约2m处有原水管线，铸铁材质，管径为DN800。经建设核实，河阳路燃气管位于道路东侧，与工程无影像。
基坑南侧：距离现状河到2~8m，河道宽度约25m，水位1.40~3.50m，常水位2.6m。
基坑西侧：红线内大面积空地，红线外为在建水乐园。
基坑北侧：西北角为已建1层服务用房，尚未竣工，浅基础。东北角为大面积地下停车场，底板面标高与本项目一致，采用桩基础，与本工程属于同一建设单位。
2.2施工场地布置
由于尚未确定施工总平面图，临时用房、堆场、钢筋加工场暂定布置于场地内西侧大面积空地处，距基坑边不小于20m，基坑出土方向为基坑东侧经河阳路外运。出土口、东侧沿河阳路及西北角服务用房处附加荷载按30kPa考虑，其余位置均按15kPa考虑。
2.3周边环境重点关注和保护对象
本工程周边环境重点关注和保护对象为：
（1）场地东侧红线外原水管；
（2）场地西北角红线外既有建筑物。
3．工程地质条件
3.1场地土层构成与特征
本基坑开挖深度范围内所涉及的土层为1层填土、2层黏土及3层淤泥，基底位于3层淤泥中。
1层填土：杂色，松散，湿～饱和，主要由碎石、块石及黏性土组成，土质均匀性差，为新近人工填土。
2层黏土：灰黄色，软可塑，局部软塑，切面光滑，干强度中等，韧性中等，中压缩性，局部高压缩性，局部相变为粉质黏土，含铁锰质斑点，土质均匀性一般。
3层淤泥：灰色，流塑，切面光滑，干强度中等，韧性中等，高压缩性，含有机质，该层局部相变为淤泥质黏土或淤泥质粉质黏土，土质均匀性尚可。
总体而言，本场地土质极差，3层为海相软土层，厚度大，具高压缩性，高灵敏度，抗剪强度指标极低的工程特性。
3.2土层主要物理力学指标
根据勘察资料，地基土基坑围护设计参数见下表。
地基土基坑围护设计参数表
	层号
	土层名称
	重度
kN/m3
	勘察报告取值
	设计采用取值

	
	
	
	с
(Kpa)
	φ(度)
	с
(Kpa)
	φ
(度)

	1
	填土
	（18.0）
	--
	--
	（10）
	（10）

	2
	黏土
	18.15
	27
	15.5
	24.3
	14.0

	3
	淤泥
	16.22
	9.2
	7.1
	8.3
	6.4

	4
	圆砾
	（18.0）
	--
	--
	（5）
	（25）


                      注：（）内为经验值，c、φ折减系数为0.9。
3.3地下水
对基坑开挖有影响的为孔隙潜水，孔隙潜水主要赋存于上部填土及黏土中，该地下水补给主要为大气降水，排泄以径流和蒸发为主，勘察期间，地下水水位埋深为0.20～2.40m，年水位动态变化幅度1.50m左右。
4．基坑围护设计依据及条件
4.1主要规范规程
（1）行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；
（2）浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》（DB33/T1096-2014）；
（3）国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
（4）浙江省标准《建筑地基基础设计规范》（DB33/T1136-2017）；
（5）国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）2015年版；
（6）国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）；
（7）行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；
（8）行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；
（9）国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)；
（10）《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（2018住建部令第37号）；
（11）《台州市建设工程深基坑工程安全技术管理规定（试行）》（台建〔2021〕29号）；
（12）其他相关规范规程及地方要求；
4.2设计依据材料
（1）建设单位、设计单位提供的主体建筑图、基础结构图；
（2）勘察单位提供的地质勘察报告；
（3）本项目方案专家评审报告；
（3）其他相关资料；
5．基坑围护设计
5.1方案设计思路
本工程基坑特点为：开挖平面较不规则，面积较大，开挖深度一般，四周环境保护要求一般。综合考虑确定本工程支护结构的南北侧垂直支护部位安全等级为二级，放坡部位安全等级为三级。支护结构设计使用期限为一年，重要性系数为1.0。
支护设计原则：设计遵循“安全可靠、技术先进、经济合理、施工方便”的原则，采取多方案比较，支护针对不同地段、地层情况、基坑深度的变化，采取不同的支护计算方式，做到在保证边坡、工程桩安全和地下室顺利施工的前提下，力求经济合理，并缩短基坑开挖与支护工期。
5.2围护结构设计
根据基坑场地地质情况，针对基坑土质情况、开挖深度、周边荷载分别进行计算和布置支护结构体系（详见基坑支护结构平面布置图、剖面图）。
5.3坑中坑支护设计
基坑西北角设备油池区域较底板深2.600m，其高差部位采用四排水泥搅拌桩进行加固处理。电梯井承台较底板深1.600m，其高差部位采用三排水泥搅拌桩进行加固处理。
此外还有若干电梯间及集水井，位于基坑中部，开挖面积及深度均较小，施工时自行开挖，现场可准备松木桩或钢板桩，当开挖困难时进行临时支护。
5.4地下水控制
场地地下水埋藏较浅，浅部土层除填土外，其余土层渗透性较低，故本工程可仅考虑地表水的影响。场地地表水主要有雨水、泥浆水，可采用明沟排水。在基坑四周设置300×300排水沟，并在坑外间隔40m左右（或在合适的转角位置）设置集水井，防止地表水流入坑内。现场设置三级沉淀池，地表水、地下水经沉淀后排入市政雨水管网，具体位置现场确定。
6．相关施工技术要求
6.1钻孔灌注桩
（1）钻孔灌注桩采用φ700，C30水下砼；
（2）钢筋笼采用焊接，主筋保护层厚度40mm；
（3）桩位偏差不得大于50mm，垂直度偏差不得大于0.5%，充盈系数>1.10，混凝土超灌高度不小于800mm，围护桩及立柱桩的沉渣厚度<100mm。混凝土浇筑应严格按有关规范及规定执行，桩身不得出现裂缝、缩颈和断桩等现象；
（4）水下混凝土须连续浇灌，每根桩的灌注时间应控制在初盘混凝土的初凝时间内；成孔施工应一次不间断完成，成孔完毕至灌注混凝土的时间间隔不应大于24小时；
（5）钻孔灌注桩工序：钻孔灌注桩定位、钻机成孔(泥浆护壁)、第一次清孔、下放钢筋笼、下导管、第二次清孔、水下浇筑混凝土；
（6）泥浆：槽内泥浆液面应保持高于地下水位0.5m以上，泥浆的比重配置应保持孔壁稳定；
（7）清孔：清孔应分二次进行。第一次清孔在成孔完毕后立即进行；第二次在下放钢筋笼和灌注混凝土导管安装完毕后进行；
（8）混凝土强度达到设计强度70%且不小于15MPa，进行桩身完整性检测。低应变数量不宜少于总桩数的20%，且不少于5根；取芯（优先考虑地区经验）数量100根以内不少于1根，100-300根不少于2根，300根以上不少于3根。
6.2水泥搅拌桩
（1）双轴水泥搅拌桩，直径φ700mm，间距为500，搭接为200，排距600；
（2）采用42.5普通硅酸盐水泥，实搅部分水泥掺量为15%，空搅部分水泥掺量为5%，水灰比0.5，外掺2%生石膏（水泥重量比）；
（3）搅拌桩施工工艺为：水泥搅拌桩采用两喷四搅施工工艺，提升速度不得大于0.8m/min；
（4）搅拌桩成桩应均匀、持速、无颈缩和断层，严禁在提升喷浆过程中断浆，特殊情况造成断浆应重新成桩施工，搅拌桩垂直偏差不大于L/150，L为桩长；
（5）相邻桩施工间隙时间不大于24小时，否则认为已出现冷缝，必须采取补救措施；
（6）搅拌桩施工前应清除地下障碍物，并回填粘性土予以压实，不得回填杂填土或生活垃圾。遇有池塘及洼地应及时抽水清淤，回填粘性土料并压确保成桩质量及止水效果；
（7）水泥搅拌桩28天单轴无侧限抗压强度不低于0.8Mpa，取芯验证；
（8）水泥搅拌桩施工时，停浆面应高于桩顶标高500mm，并确保桩顶水泥土质量满足设计要求；
（9）当水泥搅拌桩作为止水帷幕时，必须先施工水泥搅拌桩，再施工钻孔灌注桩。钻孔灌注桩施工时紧靠水泥搅拌桩；
（10）采用开挖方法检测水泥土搅拌桩的直径、搭接宽度、位置偏差。采用钻芯法检测水泥土搅拌桩的单轴抗压强度、完整性、深度。单轴抗压强度试验的芯样直径不应小于80mm。检测数量不少于总桩数的1%，且不少于6根；
6.3HU工法桩（型钢、拉森钢板桩）
（1）型钢桩的平面布置应保证轴线平直顺畅，应尽可能避免不规则的转角。有严格胶圈合理要求时，各边尺寸应符合桩的模数，避免使用异形截面柱。
（2）型钢桩使用之前应进行矫正，弯曲、企口不正等用机械方法或火焰矫正，局部孔洞用焊接修补，端头矩形比失控时应予以切割修正。
（3）型钢桩接长可采用剖口对焊或加鱼尾板焊接。相邻桩的焊缝宜间隔设置，错开1.0m以上，单根型钢连接接头不宜超过2个。桩顶标高偏差不大于50mm，垂直度偏差不大于0.5%。
（4）型钢拔桩前应进行土方回填，使桩两侧土压力平衡。拔桩设备要同板桩保持一定距离，减小板桩受到的侧向压力。拔桩顺序宜与打桩顺序相反，拔桩后形成的桩孔应及时回填处理。
（5）钢板桩在打设前应进行修补矫正，其平直度等各项技术参数应满足设计要求。
（6）钢板桩应采用专用打桩机压入，控制垂直度不大于0.5％。并保持垂直度和焊接质量。
（7）钢板桩的设置位置要符合设计要求，便于围护施工，即在基础最突出的边缘外留有支模、拆模的余地。拉森钢板桩的平面布置应尽量平直整齐，避免不规则的转角，以便标准钢板桩的利用和支撑设置，各周边尺寸尽量符合板桩模数。整个基础施工期间，在挖土、吊运、浇筑混凝土等施工作业中，严禁碰撞支撑，禁止任意拆除支撑，禁止在支撑上任意切割、电焊，也不应在支撑上搁置重物。
（8）钢板桩施工要正确选择打桩方法、打桩机械和划分流水段，以便使打设后的板桩墙有足够的刚度和良好的止水作用，且板桩墙面平直，以满足基础施工的要求，对本工程还要求封闭合拢。根据现场施工条件，采用屏风式打入法。屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸，打入精度高，易于实现封闭合拢。施工时，将10～20根钢板桩成排插入导架内，使它呈屏风状，然后再施打，通常将屏风墙两端的一组钢板桩打至设计标高或一定深度，成为定位板桩，严格控制垂直度，然后在中间按顺序分1/3或1/2板桩高度打入。
（9）在进行基坑回填土时，要拔除钢板桩，以便修整后重复使用。本工程钢板桩拔桩采用振动锤拔桩，利用振动锤产生的强迫振动，扰松土质，破坏钢板桩周围土的粘聚力以克服拔桩阻力，依靠附加起吊力的作用将桩拔除，当钢板桩拔不出时，可在钢板桩两侧开槽，放入膨润土浆液，拔桩时可减少阻力。上拔时要注意观测周围土体变化，应边拔桩边注浆，注浆采用P.O.42.5级水泥，水泥掺入量25%，水灰比1.0。
6.4钢筋混凝土冠梁及支撑梁
（1）冠梁标高允许偏差为30mm，水平位置的允许偏差应30mm，布设好钢筋后一次性连续浇捣混凝土；
（2）钢筋混凝土冠梁及连系梁最外层钢筋的保护层厚度为25mm，且受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d，受拉钢筋的锚固长度为35d；
（3）各梁混凝土强度等级均为C30。为提高混凝土的早期强度，可在压顶梁的混凝土中掺入早强减水剂，并用草包覆盖；
（4）支护桩完成后，即进入钢筋混凝土梁的施工，首先挖除压顶梁范围内土方到桩顶标高。修凿支护桩，使桩顶钢筋主筋锚入压顶梁中≥35d；
（5）混凝土完成后，注意保养，待混凝土强度达到80%后，再进行下层土方开挖；
（6）各梁浇筑时，先打设100mmC15砼垫层，两边各宽出梁底100mm；
（7）为避免支撑梁钢筋砼与垫层粘连造成施工时清理困难，垫层上铺层油毡作为隔离层；
6.5喷射砼护坡
（1）喷射砼厚度80mm，强度等级为C20，可按下列配合比：水泥：石子：砂=1：2：1.5，石子粒径5-10mm，雨季加2～5%速凝剂；
（2）开挖后临空面应避免长时间暴露，面层混凝土喷射应在24小时内完成；
（3）喷射砼宜分二层施工，先喷40mm（50mm），然后挂网，再复喷40mm（50mm）砼；对自稳定性良好地段允许采用一次喷射成型方法。在喷射过程中，喷射应分段进行，同一分段内喷射顺序自下而上，喷头与受喷面应保持垂直，距离宜为0.6～1m。喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护，养护时间根据气温确定，宜为5～7天，或喷涂养护剂；
（4）面层喷射混凝土应进行现场试块强度试验，每500㎡喷射混凝土面积试验数量不小于1组，每组试块不应小于3个；
6.6格构式钢立柱
（1）钢格构立柱垂直度偏差不大于1/200，中心偏差不大于20mm；
（2）格构柱所有钢构件所用钢材均为Q345B钢材；所有焊接均为满焊，焊缝高度8mm，焊条型号E43，焊缝质量等级为二级；
6.7土方开挖
（1）土方开挖前，施工单位应根据支护设计图纸及工程结构图纸编制详细、可行的挖土方案，经业主、设计及相关人员的认可，并通关相关单位的评审；
（2）挖土机械的通道布置、挖土顺序、土方驳运以及材料的堆放应避免引起对支护结构和工程桩的不利因素为原则。土方开挖根据后浇带划分，分区分块跳挖，做到“大基坑，小开挖，分层分块”进行施工；
（3）机械挖土时必须注意挖土深度严禁超过设计标高，避免扰动开挖面以下的坑内土体原状结构，坑底以上200~300mm范围内的土方应采用人工修底的方式挖除；
（4）土方挖掘机、运输车辆等直接进入基坑施工作业时，应采取保证坡道稳定的措施，坡道坡度不大于1：6；
（5）机械挖土应避免对工程桩产生不利影响，挖土机械不得直接在工程桩顶部行走；机械挖土不得桩基工程桩、支护结构等；
（6）基坑应设置能确保施工人员安全疏散的上下通道，四周应设置围护栏杆；
（7）土方开挖施工应采取措施避免台风、雨、雪对基坑安全产生不利影响；
（8）基坑内挖出的土方应及时外运，基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计设定的地面荷载限值，否则会使支护结构变形过大，影响基坑安全。当施工条件受限造成周边地面荷载和施工荷载超过设计允许荷载时，应提交设计复核并采取加强措施；
（9）当开挖揭露的实际土层性质与设计依据勘察报告明显不符，或出现异常现象、不明物体时，应停止开挖，采取相应处理措施后方可继续开挖；
（10）挖至坑底标高后应及时施工垫层及基础底板，尽量减少基坑暴露时间，以有效控制支护结构的变形；
（11）回填前应选好合格土源，并将坑底的建筑垃圾清理干净，槽底如有积水，应先排出，严禁带水回填，回填料应分层夯实；
7．基坑监测与信息化施工
为了确保基坑及基坑周边建（构）筑物安全和地下结构施工的顺利进行，应及时获取基坑开挖过程中支护结构及周围土体的变形信息，以求掌握基坑施工对环境的影响，作出安全预报，实施信息化施工管理，及时调整施工进度，有效控制支护及坑后土体的变形。基坑监测应委托有资质的第三方实施。
7.1监测要求
（1）施工前，先了解掌握周围场地的情况，要求开挖前首先周边环境进行排查，对已有裂缝有必要拍照存档。
（2）开挖前一周应首先对周边地面进行沉降观测，取得沉降数据，并对道路裂缝进行拍照。
（3）基坑向下开挖期间，各监测项目一般应每天观测一次，直至开挖停止后连续三天的监测数值稳定。
（4）当地面、支护结构或周边建筑物出现裂缝、沉降、遇到降雨、降雪气温骤变，基坑出现异常渗水或漏水，坑外地面增加増加等各种环境条件变化或异常情况时，应立即进行连续监测，直至连续三天监测数值稳定。
（5）当位移速率大于前次监测的位移速率时，则应进行连续监测。
（6）在监测数值稳定期间，应根据水平位移稳定值的大小及工程实际情况定期进行监测。
（7）观测数据一般应每天填入规定的记录表内，并当天提供给有关单位。
（8）每天观测得到的数据应绘制成相关曲线，一般2天提供一次。
7.2监测项目及预警值
（1）具体监测项目及预警值见《基坑监测点平面布置图》。
（2）在基坑支护结构施工、基坑开挖期间以及支护结构使用期间，应对支护结构和周边环境的状况随时进行巡视，现场巡查时应检查有无下列现象及其发展情况：
①基坑外地面和道路开裂、沉降；
②基坑周边建(构)筑物、围墙开裂、倾斜；
③挡土构件表面开裂；
④支撑(冠梁)构件变形、开裂；
⑤基坑侧壁和截水帷幕渗水、漏水、流砂；
（3）基坑监测数据、现场巡视结果应及时整理和反馈。当出现下列情况时应立即报警：
①支护结构位移达到控制值,且有继续增长的趋势；
②支护结构位移速率增长较快；
③支护结构构件内力超过其控制值；
④基坑周边建筑物、道路、地面沉降达到设计规定的沉降控制值，且有继续增长趋势，基坑周边建筑物、道路、地面的裂缝或变形量达到规范允许值；
⑤支护结构构件出现影响整体结构安全性的损坏；
⑥基坑出现局部坍塌；
⑦开挖面出现隆起现象；
⑧基坑出现流土、管涌现象。
8．基坑施工与开挖阶段的应急措施
深基坑支护工程是风险性较大的工程，影响安全的因素很多，施工过程中可能会遇到各种意外情况，为做到有备无患，针对本工程特点，制定以下应急措施：
（1）土方开挖期间，设专人定时检查围护稳定情况，发现问题及时与设计人员联系以便及时处理。
（2）开挖过程中围护体变形过大，或变形发展速率过快，应立即停止相应范围的土方开挖，调整开挖方案，必要时应采取回填措施或在坑顶卸土减荷。
（3）场地内保证有一台挖土机可以随时调用，平时备好一定数量的编织袋，并装好砂子备用，一旦发现位移增大不稳定，可用砂袋回填反压。
（4）地面出现裂隙，应及时灌浆修补，防止地表水渗入。
（5）发现土体位移过大，应马上停止挖土。现场根据需要采取回填土、坑外局部降土等措施，同时加密监测频率；必要时采取增设临时支撑，补打锚杆等加固措施，待监测数据稳定后方可继续开挖。
（6）围护桩顶部向坑内倾斜，坑外须立即卸载，同时，用大直径钢管斜支撑在围护桩与工程桩或基础底板之间。
（7）围护桩下部发生向坑内的位移，应立即向坑内桩侧抛石块，同时坑外卸载。待稳定后，在坑内一定区域采取压力注浆等加固措施，养护后再开挖。
（8）围护桩出现裂缝或断裂，除用钢管临时支撑外，应沿基坑边浇筑钢筋砼挡墙，也可以打设锚杆并加腰梁以减小桩的内力。
（9）针对基坑帷幕渗漏、管涌的应急措施：尽快找到漏点，采取可靠的过滤措施，将清水引出，防止土体流失，然后采用化学灌浆、快硬水泥、钢筋网片加细石混凝土等措施内部封堵；坑外封堵：漏点处采用高压旋喷桩或双液注浆等措施。
9．其他注意事项
（1）施工组织设计（总平面布置图、堆场、材料土方运输路线）、基坑围护施工方案、土方开挖专项方案及监测施工方案需围护设计认可后方可实施。
（2）施工中每天注意收听天气预报，提早做好预防恶劣天气的准备。
（3）基坑周边超载不得超过设计允许值。
（4）末尽事宜，按照相关技术标准实施。

危大工程主要风险源提示及安全预防措施
	主要风险源
	风险类型
	安全预防措施

	
	
	

	分区开挖的临时放坡处
	整体失稳、坍塌、工程桩偏移
	施工时严禁将土方堆放于坡顶；挖机、车辆不得在坡顶行走。临时坡面处采用彩条布覆盖，在距离坡脚大于4米处设置排水沟并及时排走积水，若有桩基静载试验，应尽可能远离坡顶或在分区施工前完成静载试验。

	基坑边坡顶的堆载过大
	基坑变形过大、整体失稳、坍塌
	控制基坑边堆载，除注明外，基坑周围15m范围内堆载不得超过设计要求；上部卸土平台及放坡开挖的半平台处不得堆载；严禁将土方堆放于基坑四周；挖机、车辆不得在支撑上行走。

	支护没有到位，超挖
	
	明确施工步骤，挖土次序必须严格遵循＂分层开挖，先撑后挖，严禁超挖＂

	雨期施工喷锚支护不及时
	整体失稳、坍塌
	在放坡开挖区域及时喷锚支护，雨期施工做好天气预警、防雨工作，避免边坡暴露后直接受到雨水冲刷。

	雨季降水、台风降雨或者有水管破裂漏水导致地表水、地下水位升高
	降排水不当导致基坑风险
	根据水位及时调整降水方案，使降水量符合实际需求；做好天气预报工作，雨季来临前或台风影响消除前，禁止开挖最后一层土方，若已开挖至坑底，应做好坑内砂包反压、抽水，坑外截水等应急措施，必要时回填基坑内土方

	坑底遭水浸泡时间过长
	
	采用合理可靠的坑内加固措施，及时抽去基坑积水

	信息化施工未做好未能及时发现险情
	周边道路沉陷、开裂
	实行信息化工程，发现风险及时采取修复措施

	重车频繁碾压，造成沉降
	
	充分掌握周边道路使用现状，做好加固预防


