建筑垃圾管理制度

第一章 总则

1. 目的

规范建筑垃圾的产生、收集、运输、处置和利用行为，防治环境污染，促进资源循环利用。

落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市建筑垃圾管理规定》等相关法律法规要求。

2. 适用范围

本制度适用于区域内所有建筑、装修、拆除工程产生的建筑垃圾以及后续生活，生产产生的所有垃圾管理。

3. 基本原则

减量化：源头减少垃圾产生量。

资源化：优先回收利用可再利用的垃圾。

无害化：确保垃圾处置过程符合环保标准。

第二章 分类与标识

1. 分类标准

可回收利用类：废弃混凝土块、砖瓦、金属构件、木材、玻璃等。

有害类：含油漆、沥青、电池等的废弃物（需单独存放并交专业机构处理）。

其他类：渣土、碎石等难以直接利用的垃圾。

2. 标识要求

建筑垃圾堆放点需设置明显标识牌，标明分类类别、责任人及联系方式。

运输车辆需张贴统一标识，注明“建筑垃圾”字样及所属单位。

第三章 产生与收集管理

1. 源头控制

工程建设单位应制定建筑垃圾分类方案，纳入施工合同管理。

鼓励采用装配式建筑、绿色建材等技术减少建筑垃圾产生。

2. 收集要求

施工现场需配备分类收集设施，禁止混合收集可回收物与有害垃圾。

装修垃圾实行袋装化收集，投放至指定收集点。

第四章 运输管理

1. 运输资质

运输单位须取得《建筑垃圾处置许可证》，车辆需符合密闭化、标准化要求。

2. 运输规范

运输过程中不得沿途洒漏、倾倒，禁止超载超速。

电子化监管：通过GPS定位系统实时监控运输路线及轨迹。

第五章 处置与利用

1. 处置场所

设立合法的建筑垃圾消纳场或临时堆放点，并取得环保审批手续。

消纳场需配备防尘降噪设施，避免二次污染。

2. 资源化利用

鼓励企业开展再生骨料、透水砖等技术研发与应用。

陶瓷废料、废弃混凝土等可加工成环保建材，优先用于本地工程建设。

第六章 监管与处罚

1. 监管措施

建立“源头申报—运输监管—终端处置”全链条数字化管理平台。

联合城管、生态环境、公安等部门开展联合执法检查。

2. 处罚规定

违反分类要求或运输规范的单位，处以罚款并纳入信用黑名单。

未取得资质擅自处置建筑垃圾的，依法取缔并追责。

第七章 应急预案

1. 突发事故处理

制定建筑垃圾泄漏、倾倒等突发环境事件应急预案，明确责任分工和处置流程。

定期组织应急演练，提升应急处置能力。