# 门窗风压表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| 1层 | 1001[暂存间] | C3615 | 南 | 1.11 |
| 1002[鉴定间] | C3615 | 南 | 1.07 |
| 1003[照相间] | C3615 | 南 | 1.06 |
| 1004[修复间] | C3615 | 南 | 1.08 |
| 1005[复制间] | C3615 | 南 | 1.12 |
| 1006[楼梯] |  |  |  |
| 1007[楼梯] |  |  |  |
| 1008[展厅] | C3615 | 南 | 0.41 |
| C3615 | 南 | 0.23 |
| C3615 | 南 | 0.36 |
| C3615 | 南 | 0.42 |
| 1009[大厅] | C2115 | 北 | 1.04 |
| C2115 | 北 | 0.84 |
| C3624 | 北 | 0.98 |
| C3624 | 北 | 1.86 |
| M1221 | 北 | 0.70 |
| M1221 | 北 | 0.87 |
| M1221 | 北 | 2.30 |
| M1221 | 西 | 1.14 |
| M3021 | 南 | 0.82 |
| 1010[消毒间] |  |  |  |
| 1011[电梯] |  |  |  |
| 1012[电梯] |  |  |  |
| 1013[房间] |  |  |  |
| 1014[大厅] | C2115 | 东 | 1.73 |
| C2115 | 东 | 2.45 |
| C3615 | 西 | 0.99 |
| C3615 | 西 | 1.13 |
| M0921 | 西 | 1.06 |
| M0921 | 西 | 1.07 |
| M1221 | 东 | 1.11 |
| M1221 | 东 | 3.17 |
| M1221 | 东 | 0.81 |
| M1221 | 北 | 0.42 |
| M1521 | 西 | 1.06 |
| 1015[商铺] | C3615 | 西 | 1.12 |
| 1016[展厅] | C3624 | 北 | 2.65 |
| 1017[卫生间] | C3624 | 北 | 0.58 |
| 1018[大厅] | C2115 | 西 | 0.40 |
| C2115 | 西 | 0.40 |
| M0921 | 东 | 4.90 |
| M0921 | 东 | 5.14 |
| M1221 | 西 | 0.87 |
| M1221 | 西 | 0.39 |
| M1221 | 西 | 0.93 |
| M1221 | 南 | 0.78 |
| M1824 | 东 | 5.07 |
| 1019[储藏间] |  |  |  |
| 1020[广播室] | C3615 | 东 | 0.51 |
| 1021[杂物间] |  |  |  |
| 1022[展厅] | C3624 | 西 | 0.89 |
| 1024[残卫] |  |  |  |
| 1025[商铺] | C3615 | 西 | 1.12 |
| 1026[卫生间] |  |  |  |
| 1027[卫生间] |  |  |  |
| 1028[展厅] | C3615 | 东 | 1.60 |
| C3615 | 东 | 1.04 |
| 1029[卫生间] |  |  |  |
| 1030[卫生间] | C3624 | 东 | 1.91 |
| 1031[楼梯] | C3615 | 西 | 1.11 |
| 1032[文创店] | C3624 | 东 | 2.98 |
| 1033[展厅] | C3624 | 西 | 0.91 |
| 1034[楼梯] | C3615 | 东 | 2.03 |
| 1035[电梯] |  |  |  |
| 1036[电梯] |  |  |  |
| 1039[文创店] | C3624 | 东 | 0.92 |
| 1040[展厅] | C3624 | 西 | 0.43 |
| 1042[电梯] |  |  |  |
| 1043[电梯] |  |  |  |
| 1044[楼梯] | C3615 | 西 | 0.91 |
| 1045[楼梯] | C3615 | 东 | 3.37 |
| 1046[商铺] | C3615 | 西 | 0.86 |
| 1047[卫生间] |  |  |  |
| 1048[文创店] | C3624 | 东 | 0.31 |
| 1049[展厅] | C3624 | 西 | 0.28 |
| 1050[仓库] | C3615 | 西 | 0.72 |
| C3615 | 西 | 0.57 |
| 1051[仓库] | C3615 | 东 | 0.94 |
| C3615 | 东 | 1.25 |
| C3615 | 北 | 0.96 |
| M1221 | 北 | 0.84 |
| 1052[大厅] | C2115 | 南 | 0.68 |
| C2115 | 南 | 0.48 |
| M0921 | 北 | 1.82 |
| M0921 | 北 | 1.68 |
| M1221 | 南 | 0.42 |
| M1221 | 南 | 1.05 |
| M1221 | 南 | 0.47 |
| M1221 | 东 | 0.81 |
| M1824 | 北 | 1.78 |
| 1053[卫生间] |  |  |  |
| 1054[卫生间] | C3624 | 南 | 1.26 |
| 1055[经理室] | C3624 | 南 | 0.45 |
| 1056[残卫] |  |  |  |
| 1057[卫生间] |  |  |  |
| 1058[杂物间] |  |  |  |
| 1059[卫生间] |  |  |  |
| 1060[卫生间] |  |  |  |
| 1061[卫生间] |  |  |  |
| 1062[换衣间] | C3615 | 北 | 0.21 |
| 1063[烧瓷间] | C3615 | 北 | 0.60 |
| C3615 | 北 | 1.00 |
| C3615 | 北 | 1.42 |
| 1064[成品暂存室] | C3615 | 北 | 2.18 |
| 1065[楼梯] | C3615 | 北 | 2.46 |
| 1066[楼梯] | C3615 | 北 | 1.18 |
| 1067[接待室] | C3615 | 北 | 1.31 |
| 1068[会议室] | C3615 | 北 | 1.35 |
| C3615 | 北 | 1.37 |
| 1069[陶瓷办公室] | C3615 | 北 | 1.37 |
| C3615 | 北 | 1.37 |
| 1070[员工办公室] | C3615 | 北 | 1.35 |
| 1071[电梯] |  |  |  |
| 1072[电梯] |  |  |  |
| 2层 | 2001[电梯] |  |  |  |
| 2001[电梯] |  |  |  |
| 2073[展厅] | C3615 | 南 | 1.02 |
| C3615 | 南 | 1.06 |
| 2074[楼梯] | C3615 | 南 | 1.00 |
| 2075[楼梯] | C3615 | 南 | 0.38 |
| 2076[展厅] | C3615 | 南 | -0.58 |
| 2077[休息区] | C2115 | 北 | 1.14 |
| C2115 | 北 | 0.63 |
| M1221 | 东 | 2.33 |
| M1221 | 北 | 0.90 |
| M1221 | 北 | 1.55 |
| M1221 | 西 | 0.78 |
| 2078[电梯] |  |  |  |
| 2079[电梯] |  |  |  |
| 2080[展厅] | C3624 | 北 | 1.72 |
| C3624 | 北 | 1.82 |
| 2081[展厅] | C3624 | 北 | 1.04 |
| 2082[卫生间] | C3624 | 北 | 0.69 |
| 2083[零食铺] | C3615 | 西 | 1.10 |
| 2084[休息区] | C2115 | 东 | 2.44 |
| C2115 | 东 | 1.76 |
| M1221 | 南 | 0.91 |
| M1221 | 东 | 2.94 |
| M1221 | 北 | 0.29 |
| 2085[卫生间] | C3624 | 东 | 3.48 |
| 2086[休息区] | C2115 | 西 | 0.28 |
| C2115 | 西 | 0.34 |
| M1221 | 南 | 0.09 |
| M1221 | 西 | 0.58 |
| M1221 | 西 | 0.39 |
| M1221 | 北 | 0.81 |
| 2087[展厅] | C3624 | 西 | 0.90 |
| C3624 | 西 | 1.02 |
| C3624 | 西 | 0.66 |
| 2088[展厅] |  |  |  |
| 2089[楼梯] | C3615 | 西 | 1.14 |
| 2090[甜品店] | C3624 | 东 | 3.12 |
| C3624 | 东 | 3.09 |
| 2091[楼梯] | C3615 | 东 | 1.99 |
| 2092[电梯] |  |  |  |
| 2093[电梯] |  |  |  |
| 2096[咖啡店] | C3615 | 西 | 1.10 |
| 2097[奶茶店] | C3615 | 西 | 1.02 |
| 2098[火锅店] | C3624 | 东 | 0.98 |
| C3624 | 东 | 0.80 |
| 2099[展厅] | C3624 | 西 | 0.38 |
| C3624 | 西 | 0.38 |
| C3624 | 西 | 0.40 |
| 2100[楼梯] | C3615 | 西 | 0.87 |
| 2101[楼梯] | C3615 | 东 | 3.61 |
| 2102[炸串店] | C3624 | 东 | 0.63 |
| 2103[麻辣烫店] |  |  |  |
| 2104[卫生间] | C3615 | 东 | 2.41 |
| 2105[休息区] | C2115 | 南 | 0.61 |
| C2115 | 南 | 0.49 |
| C3624 | 南 | 0.89 |
| C3624 | 南 | 0.88 |
| C3624 | 南 | 0.50 |
| C3624 | 南 | 0.46 |
| C3624 | 南 | 0.35 |
| M1221 | 西 | 0.37 |
| M1221 | 南 | 0.77 |
| M1221 | 南 | 0.50 |
| M1221 | 东 | 1.19 |
| 2106[卫生间] |  |  |  |
| 2107[卫生间] |  |  |  |
| 2108[换衣间] | C3615 | 北 | 1.45 |
| 2109[换衣间] | C3615 | 北 | 2.81 |
| 2110[楼梯] | C3615 | 北 | 3.26 |
| 2111[楼梯] | C3615 | 北 | 1.19 |
| 2112[VIP制作室] | C3615 | 北 | 1.38 |
| C3615 | 北 | 1.39 |
| 2113[电梯] |  |  |  |
| 2114[电梯] |  |  |  |
| 3层 | 3001[餐厅] | C3615 | 北 | 0.25 |
| C3624 | 东 | 0.53 |
| 3115[展厅] | C3615 | 南 | 1.01 |
| C3615 | 南 | 1.04 |
| C3615 | 西 | 0.83 |
| 3116[楼梯] | C3615 | 南 | 1.02 |
| 3117[楼梯] | C3615 | 南 | 0.51 |
| 3118[展厅] | C3615 | 南 | 0.34 |
| C3615 | 南 | -0.39 |
| 3119[休息区] | C2115 | 北 | 1.21 |
| C2115 | 北 | 0.80 |
| C2115 | 北 | 0.55 |
| M1221 | 西 | 0.77 |
| M1221 | 北 | 0.77 |
| M1221 | 东 | 2.30 |
| 3120[电梯] |  |  |  |
| 3121[电梯] |  |  |  |
| 3122[展厅] | C3615 | 西 | 0.77 |
| C3624 | 北 | 1.60 |
| C3624 | 北 | 1.78 |
| 3123[展厅] | C3624 | 北 | 0.75 |
| 3124[卫生间] | C3624 | 北 | 0.84 |
| 3125[餐厅] | C3615 | 南 | 0.89 |
| C3615 | 西 | 1.10 |
| 3126[休息区] | C2115 | 东 | 1.73 |
| C2115 | 东 | 3.15 |
| C2115 | 东 | 2.49 |
| C3615 | 西 | 1.01 |
| C3615 | 西 | 1.02 |
| C3615 | 西 | 1.07 |
| C3615 | 西 | 1.08 |
| M1221 | 北 | 0.25 |
| M1221 | 南 | 0.90 |
| M1221 | 东 | 3.92 |
| 3127[卫生间] | C3624 | 东 | 4.38 |
| 3128[休息区] | C2115 | 西 | 0.03 |
| C2115 | 西 | 0.20 |
| C2115 | 西 | 0.46 |
| M1221 | 南 | 0.11 |
| M1221 | 西 | 0.34 |
| M1221 | 北 | 0.82 |
| 3129[办公室] | C3624 | 西 | 0.66 |
| 3130[办公室] | C3615 | 东 | 0.76 |
| 3131[会议室] | C3624 | 西 | 0.96 |
| C3624 | 西 | 0.84 |
| 3132[办公室] | C3615 | 东 | 1.51 |
| 3133[楼梯] | C3615 | 西 | 1.13 |
| 3134[餐厅] | C3624 | 东 | 3.83 |
| C3624 | 东 | 3.54 |
| 3135[楼梯间] | C3615 | 东 | 1.91 |
| 3136[电梯] |  |  |  |
| 3137[电梯] |  |  |  |
| 3138[电梯] |  |  |  |
| 3139[餐厅] | C3624 | 东 | 1.02 |
| C3624 | 东 | 1.28 |
| 3140[研究中心] | C3624 | 西 | 0.43 |
| C3624 | 西 | 0.38 |
| 3142[电梯] |  |  |  |
| 3143[楼梯] | C3615 | 西 | 0.86 |
| 3144[楼梯] | C3615 | 东 | 4.50 |
| 3145[餐厅] | C3615 | 北 | 0.44 |
| 3146[研究中心] | C3624 | 西 | 0.34 |
| 3147[卫生间] | C3615 | 东 | 2.19 |
| 3148[休息区] | C2115 | 南 | 0.71 |
| C2115 | 南 | 0.51 |
| C2115 | 南 | 0.47 |
| C3624 | 南 | 0.43 |
| C3624 | 南 | 0.41 |
| C3624 | 南 | 0.48 |
| C3624 | 南 | 0.84 |
| M1221 | 西 | 0.30 |
| M1221 | 东 | 1.26 |
| M1221 | 南 | 0.78 |
| 3149[卫生间] | C3615 | 西 | 0.33 |
| C3624 | 南 | 0.52 |
| C3624 | 南 | 0.62 |
| 3150[换衣间] | C3615 | 北 | 2.15 |
| 3151[换衣间] | C3615 | 北 | 3.03 |
| 3152[楼梯] | C3615 | 北 | 3.37 |
| 3153[楼梯] | C3615 | 北 | 1.21 |
| 3154[VIP制作室] | C3615 | 北 | 1.34 |
| C3615 | 北 | 1.46 |
| 3155[电梯] |  |  |  |
| 3156[电梯] |  |  |  |