住区热环境分析报告

经过分析：

- 夏季平均热岛强度为1.42≤1.5，湿黑温度30°≤33°。符合标准

- 温度分布图：

- 上午11点                           下午 13点

- 上午10点                            下午15点

- 中午12点区间色                          上午9点区间色

- 由图表数据可得：室外场地中乔木植被等遮阴设计面积比率达到20%，得3分。

- 场地内绿容率3.04，大于3，得3分。

- 屋面绿化率达到40%，符合要求。