# 附录D  公共建筑能效测评表

| 项目名称 |  |  | 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2）/层数 |  |  | 12637/3 |  |  | 气候区域 |  |  | 寒冷A区 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评内容 |  |  |  |  |  |  | 测评方法 | 测评结果 |  | 备注 |
| 基础项 | 相对节能率 |  |  |  |  |  |  | - |  | 6.1.1 |
| 规定项 | 围护结构 | 外窗、透明幕墙气密性 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6.2.1 |
|  |  | 热桥部位 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.2 |
|  |  | 门窗洞口密封 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.3 |
|  |  | 外窗、透明幕墙可开启面积 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.4 |
|  | 冷热源及空调系统 | 设计新风量 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.5 |
|  |  | 设备选型依据 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.6 |
|  |  | 热源 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.7 |
|  |  | 地源热泵系统 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.8 |
|  |  | 锅炉 |  |  |  |  |  | 78% |  | 6.2.9 |
|  |  | 冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  | 4.40 |  | 6.2.10 |
|  |  | 单元式机组 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.11 |
|  |  | 溴化锂吸收式机组 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.12 |
|  |  | 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.13 |
|  |  | 集中供暖系统热水循环泵耗电输热比 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.14 |
|  |  | 风机单位风量耗功率 |  |  |  |  |  | 0.420 |  | 6.2.15 |
|  |  | 空调水系统冷水泵输送能效比 |  |  |  |  |  | 0.02410 |  | 6.2.16 |
|  |  | 空调水系统热水泵输送能效比 |  |  |  |  |  | 0.00433 |  | 6.2.16 |
|  |  | 室温调节 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.17 |
|  |  | 计量方式 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.18 |
|  |  | 水力平衡 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.19 |
|  |  | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.20 |
|  | 照明 | 照明功率密度 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.21 |
|  |  | 照明控制 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.22 |
| 选择项 | 可再生能源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.1 |
|  | 自然通风 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.2 |
|  | 自然采光 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.3 |
|  | 遮阳措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.4 |
|  | 分布式冷热电联供 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.5 |
|  | 蓄冷蓄热技术 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.6 |
|  | 能量回收 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.7 |
|  | 冷凝热利用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.8 |
|  | 全新风/变新风比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.9 |
|  | 变水量/变风量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.10 |
|  | 供回水温差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.11 |
|  | 计量+节能控制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.12 |
|  | 高等级设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.13 |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.14 |
| 民用建筑能效测评机构意见： 测评人员： 测评机构： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |