年径流总量控制率计算书

一、项目概述

本次计算针对洛阳地区 [具体项目名称]，旨在确定该区域的年径流总量控制率，以满足海绵城市建设相关要求，实现对雨水资源的有效管理和利用，减少城市内涝风险。

二、计算依据

- 《海绵城市建设技术指南 —— 低影响开发雨水系统构建（试行）》

- 《室外排水设计规范》（GB 50014-2021）

- 洛阳地区相关气象资料，包括多年平均降雨量、降雨强度分布等

- 项目场地的地形、地貌及土地利用现状数据

三、计算参数

- 设计降雨量：根据洛阳地区近 [X] 年的气象数据统计分析，确定年设计降雨量为 [X] mm。

- 径流系数：不同下垫面具有不同的径流系数，经现场勘查和资料收集，项目场地内各类下垫面及其对应的径流系数如下表所示： | 下垫面类型 | 面积（m²）| 径流系数 | |---|---|---| | 屋面 |[X]|[0.85]| | 道路及硬化地面 |[X]|[0.90]| | 绿地 |[X]|[0.15]| | 水体 |[X]|[1.00]|

- 调蓄容积：项目规划建设了雨水调蓄设施，总调蓄容积为 [V] m³。

四、计算方法

- 年径流总量计算

  - 采用容积法计算年径流总量，公式为：\(W = 10 \times \psi \times h \times F\)

  - 其中，W为年径流总量（m³），\(\psi\)为综合径流系数，h为设计降雨量（mm），F为汇水面积（m²）。

  - 综合径流系数\(\psi\)通过加权平均法计算：\(\psi = \sum_{i=1}^{n} \psi_{i} \times F_{i} / \sum_{i=1}^{n} F_{i}\)

  - 将各类下垫面的面积和径流系数代入上式，可得综合径流系数\(\psi\)为 [具体数值]。

  - 项目总汇水面积为各类下垫面面积之和，即\(F = \sum_{i=1}^{n} F_{i} = [X]m²\)。

  - 将\(\psi\)、h、F代入年径流总量计算公式，可得年径流总量W为： \(W = 10 \times [具体数值] \times [X] \times [X] = [具体年径流总量数值]m³\)

- 年径流控制量计算

  - 年径流控制量\(W_{c}\)等于调蓄容积V加上自然蒸发和渗透量（此处假设自然蒸发和渗透量为 [X] m³），即\(W_{c} = V + [X]\)

  - 已知调蓄容积\(V = [V]m³\)，则年径流控制量\(W_{c} = [V] + [X] = [具体年径流控制量数值]m³\)

- 年径流总量控制率计算

  - 年径流总量控制率P计算公式为：\(P = W_{c} / W \times 100\%\)

  - 将年径流控制量\(W_{c}\)和年径流总量W代入上式，可得年径流总量控制率P为： \(P = [具体年径流控制量数值] / [具体年径流总量数值] \times 100\% = [具体年径流总量控制率数值]\%\)

五、结果分析

经计算，本项目在洛阳地区的年径流总量控制率为 [具体年径流总量控制率数值]%。根据海绵城市建设相关要求，洛阳地区年径流总量控制率目标为 [目标数值]%。对比可知，本项目的年径流总量控制率 [是否达到目标]，若未达到目标，需进一步优化雨水调蓄设施或调整场地的下垫面设计，增加绿地面积、采用透水铺装等措施，以提高年径流总量控制率，满足海绵城市建设的要求。

六、结论

通过对洛阳地区 [具体项目名称] 的年径流总量控制率计算，明确了项目在雨水控制利用方面的现状水平。根据计算结果和目标要求，提出了相应的改进建议，以确保项目能够有效实现对雨水的控制和管理，为洛阳地区的海绵城市建设贡献力量。

计算人：[姓名] 审核人：[姓名] 日期：[具体日期]

如果你有洛阳地区更详细的实测数据，如不同区域的降雨量、实际下垫面面积与径流系数等，欢迎分享，我能据此优化计算，让结果更贴合实际。