生活饮用水储水设施设备材料采购清单

| 分类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储水容器 | 不锈钢水箱 | 根据实际需求确定容积，如 5 立方米、10 立方米等 | 个 | 1 | 材质为 304 或以上等级不锈钢，具备良好耐腐蚀性 |
|  | 玻璃钢水箱 | 定制尺寸，如长 3 米 × 宽 2 米 × 高 2 米 | 个 | 1 | 食品级玻璃钢材质，强度高且卫生 |
| 连接部件 | 镀锌钢管 | DN50、DN80 等不同管径 | 米 | 按需 | 用于进出水管路连接 |
|  | PPR 给水管 | De25、De32 等规格 | 米 | 按需 | 耐温耐压，卫生性能好 |
|  | 弯头 | 与对应管径匹配 | 个 | 按需 | 用于管道转向 |
|  | 三通 | 适配管径 | 个 | 按需 | 连接不同方向管道 |
|  | 管箍 | 对应管径 | 个 | 按需 | 连接同管径管道 |
|  | 阀门 | 闸阀、球阀等，DN50 等规格 | 个 | 按需 | 控制水流 |
| 防护设施 | 水箱盖 | 与水箱尺寸适配 | 个 | 1 | 防止杂物进入 |
|  | 防虫网 | 孔径适宜 | 平方米 | 按需 | 安装在通气孔处 |
|  | 爬梯 | 定制长度 | 套 | 1 | 方便人员上下水箱进行维护 |
| 附属设施 | 液位计 | 适合水箱尺寸 | 个 | 1 | 监测水位 |
|  | 消毒设备 | 二氧化氯发生器等 | 台 | 1 | 根据水箱容积选型，保障水质 |
|  | 水泵 | 流量、扬程满足需求 | 台 | 1 | 用于供水 |
|  | 电线电缆 | 匹配水泵功率等 | 米 | 按需 | 供电线路 |
|  | 控制柜 | 定制 |  |  |  |