远传水表产品型式检验报告

- 报告编号：[具体编号]

- 产品名称：[远传水表具体型号]

- 生产单位：[单位名称]

- 检验类别：型式检验

- 检验机构：[具有资质的检验机构名称]

- 检验日期：[开始日期]-[结束日期]

一、检验依据

- [相关国家标准，如 GB/T 778-2018《冷水水表》等]

- 企业产品标准：[企业内部标准编号]

二、抽样情况

- 抽样基数：[X] 台

- 抽样数量：[X] 台

- 抽样地点：生产企业成品仓库

- 抽样方法：按照 [具体抽样标准，如随机抽样方法等] 进行抽样

三、检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 表壳应无明显划痕、裂缝等缺陷，涂层均匀，标识清晰 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 示值误差 | 在常用流量范围内，误差应符合 [具体误差范围要求，如 ±2% 等] | [实际检测误差值] | 合格 |
| 3 | 压力损失 | 在常用流量下，压力损失不应超过 [规定压力损失值，如 0.063MPa 等] | [实际检测压力损失值] | 合格 |
| 4 | 密封性 | 在规定试验压力下，持续一定时间，水表各部位不应有渗漏现象 | 无渗漏 | 合格 |
| 5 | 远传功能 | 数据传输准确、稳定，传输成功率不低于 [具体百分比，如 99% 等] | 数据传输正常，成功率 [实际百分比] | 合格 |
| 6 | 电池寿命 | 在正常使用条件下，电池寿命应不低于 [规定时长，如 6 年等] | / | 待后续跟踪验证 |

四、检验结论

经检验，该型号远传水表所检项目中，外观、示值误差、压力损失、密封性、远传功能等项目符合相关标准要求，电池寿命待后续跟踪验证。综合判定，该产品本次型式检验合格。

检验机构（盖章）：[盖章处]
授权签字人（签字）：[签字]

水质监测设备产品型式检验报告

- 报告编号：[具体编号]

- 产品名称：[水质监测设备具体型号]

- 生产单位：[单位名称]

- 检验类别：型式检验

- 检验机构：[具有资质的检验机构名称]

- 检验日期：[开始日期]-[结束日期]

一、检验依据

- [相关国家标准，如 GB/T 18204.1-2013《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》等针对水质监测相关部分]

- 企业产品标准：[企业内部标准编号]

二、抽样情况

- 抽样基数：[X] 台

- 抽样数量：[X] 台

- 抽样地点：生产企业成品仓库

- 抽样方法：按照 [具体抽样标准，如随机抽样方法等] 进行抽样

三、检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 设备外壳无破损、变形，显示屏清晰，按键操作正常 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 检测参数准确性 | 对 [具体检测参数，如 pH、溶解氧、浊度等] 的检测结果与标准值的偏差应在规定范围内 | [各参数实际检测偏差值] | 合格 |
| 3 | 重复性误差 | 重复测量同一水样，检测结果的相对标准偏差不应超过 [规定百分比，如 5% 等] | [实际相对标准偏差值] | 合格 |
| 4 | 稳定性 | 在规定时间内，设备检测结果的漂移量应在允许范围内 | [实际漂移量] | 合格 |
| 5 | 数据传输功能 | 具备数据无线传输功能，传输数据准确、及时，传输中断率不高于 [具体百分比，如 1% 等] | 数据传输正常，中断率 [实际百分比] | 合格 |
| 6 | 防护等级 | 设备应达到 [规定防护等级，如 IP65 等] 要求，能有效防尘防水 | 经检测符合 IP65 要求 | 合格 |

四、检验结论

经检验，该型号水质监测设备所检项目中，外观、检测参数准确性、重复性误差、稳定性、数据传输功能、防护等级等项目符合相关标准要求。综合判定，该产品本次型式检验合格。

检验机构（盖章）：[盖章处]
授权签字人（签字）：[签字]