| 分类 | 采光等级 | 采光类型 | 窗面积Ac | 地面积Ad | 窗地比Ac/Ad | 窗地比限值 | 窗地比限值*K | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├ 1007[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 16.75 | 88.85 | 0.189 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 1008[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 41.29 | 389.05 | 0.106 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 1009[中餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 10.2 | 44.57 | 0.229 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| └ 1049[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 5.4 | 44.57 | 0.121 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ○2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├ 2001[中餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 17.58 | 103.88 | 0.169 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| ├ 2002[中餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 12.15 | 46.14 | 0.263 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| ├ 2002[走廊] | Ⅴ | 侧面 | 9 | 29.78 | 0.302 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2004[中餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 6.07 | 26.75 | 0.227 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| ├ 2007[中餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 12 | 33.11 | 0.362 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| ├ 2010[中餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 12.92 | 39.32 | 0.329 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| ├ 2011[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 6 | 23.28 | 0.258 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| └ 2016[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 9 | 44.57 | 0.202 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ○3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├ 3001[中餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 19.5 | 64.57 | 0.302 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| ├ 3003[中餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 13.5 | 64.1 | 0.211 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| ├ 3005[中餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 9 | 39.32 | 0.229 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| ├ 3018[普通办公室] | Ⅲ | 侧面 | 9 | 32.96 | 0.273 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3019[中餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 27 | 124.38 | 0.217 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| ├ 3023[走廊] | Ⅴ | 侧面 | 18 | 31.55 | 0.571 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3038[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 8.1 | 23.28 | 0.348 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3044[走廊] | Ⅴ | 侧面 | 16.2 | 25.32 | 0.64 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3056[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 16.2 | 44.57 | 0.363 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| └ 3057[中餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 32.4 | 132.61 | 0.244 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| ○4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├ 4021[餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 9 | 31.26 | 0.288 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| ├ 4024[餐厅] | Ⅳ | 侧面 | 83.38 | 500.3 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 满足 |
| ├ 4027[走廊] | Ⅴ | 侧面 | 22.5 | 49.6 | 0.454 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| └ 4054[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 4.5 | 44.57 | 0.101 | 0.1 | 0.1 | 满足 |