| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1009[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 44.57 | 44.57 | 100 |
| 2 | 2001[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 39.32 | 39.32 | 100 |
|  | 2001[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 64.57 | 64.57 | 100 |
|  | 2002[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 46.14 | 46.14 | 100 |
|  | 2004[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 26.75 | 26.75 | 100 |
|  | 2007[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 33.11 | 33.11 | 100 |
|  | 2010[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 39.32 | 39.32 | 100 |
| 3 | 3001[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 64.57 | 64.57 | 100 |
|  | 3003[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 64.10 | 64.10 | 100 |
|  | 3005[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 39.32 | 39.32 | 100 |
|  | 3018[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 32.96 | 32.96 | 100 |
|  | 3019[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 124.38 | 124.38 | 100 |
|  | 3057[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 132.61 | 132.61 | 100 |
| 4 | 4021[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 31.26 | 31.26 | 100 |
|  | 4024[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 500.30 | 500.30 | 100 |