|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **X** | **Y** | **照度(lx)** |
| 1 | 964559 | -5972 | **76** |
| 2 | 964852 | -6364 | **85** |
| 3 | 965145 | -6756 | **84** |
| 4 | 965314 | -6981 | **79** |
| 5 | 964950 | -5680 | **108** |
| 6 | 965243 | -6072 | **123** |
| 7 | 965536 | -6465 | **121** |
| 8 | 965704 | -6689 | **114** |
| 9 | 965340 | -5388 | **151** |
| 10 | 965633 | -5781 | **179** |
| 11 | 965926 | -6173 | **175** |
| 12 | 966094 | -6398 | **160** |
| 13 | 965731 | -5097 | **198** |
| 14 | 966024 | -5489 | **263** |
| 15 | 966317 | -5881 | **249** |
| 16 | 966485 | -6106 | **212** |
| 17 | 966121 | -4805 | **215** |
| 18 | 966414 | -5197 | **327** |
| 19 | 966707 | -5589 | **290** |
| 20 | 966875 | -5814 | **232** |
| 21 | 966511 | -4513 | **182** |
| 22 | 966804 | -4905 | **227** |
| 23 | 967097 | -5298 | **219** |
| 24 | 967266 | -5523 | **194** |
| 25 | 966902 | -4221 | **139** |
| 26 | 967195 | -4614 | **159** |
| 27 | 967488 | -5006 | **157** |
| 28 | 967656 | -5231 | **145** |
| 29 | 967292 | -3930 | **107** |
| 30 | 967585 | -4322 | **119** |
| 31 | 967878 | -4714 | **117** |
| 32 | 968046 | -4939 | **110** |
| 33 | 967683 | -3638 | **93** |
| 34 | 967976 | -4030 | **100** |
| 35 | 968269 | -4422 | **98** |
| 36 | 968437 | -4647 | **94** |
| 37 | 968073 | -3346 | **93** |
| 38 | 968366 | -3738 | **99** |
| 39 | 968659 | -4131 | **97** |
| 40 | 968827 | -4356 | **93** |
| 41 | 968463 | -3054 | **109** |
| 42 | 968756 | -3447 | **118** |
| 43 | 969049 | -3839 | **114** |
| 44 | 969218 | -4064 | **107** |
| 45 | 968854 | -2763 | **143** |
| 46 | 969147 | -3155 | **159** |
| 47 | 969440 | -3547 | **150** |
| 48 | 969608 | -3772 | **137** |
| 49 | 969244 | -2471 | **194** |
| 50 | 969537 | -2863 | **228** |
| 51 | 969830 | -3255 | **206** |
| 52 | 969998 | -3480 | **179** |
| 53 | 969635 | -2179 | **237** |
| 54 | 969928 | -2571 | **350** |
| 55 | 970221 | -2964 | **259** |
| 56 | 970389 | -3189 | **210** |
| 57 | 970025 | -1887 | **223** |
| 58 | 970318 | -2280 | **275** |
| 59 | 970611 | -2672 | **233** |
| 60 | 970779 | -2897 | **196** |
| 61 | 970415 | -1596 | **173** |
| 62 | 970708 | -1988 | **195** |
| 63 | 971001 | -2380 | **170** |
| 64 | 971170 | -2605 | **152** |
| 65 | 970806 | -1304 | **128** |
| 66 | 971099 | -1696 | **144** |
| 67 | 971392 | -2088 | **148** |
| 68 | 971560 | -2313 | **139** |
| 69 | 971196 | -1012 | **89** |
| 70 | 971489 | -1404 | **98** |
| 71 | 971782 | -1797 | **125** |
| 72 | 971950 | -2022 | **110** |
| 73 | 971587 | -720 | **57** |
| 74 | 978327 | -9740 | **310** |
| 75 | 978109 | -9903 | **339** |
| 76 | 971880 | -1113 | **69** |
| 77 | 972173 | -1505 | **85** |
| 78 | 972466 | -1897 | **112** |
| 79 | 972247 | -2060 | **140** |
| 80 | 972759 | -2289 | **241** |
| 81 | 972540 | -2452 | **185** |
| 82 | 973052 | -2681 | **445** |
| 83 | 972833 | -2844 | **407** |
| 84 | 973345 | -3073 | **813** |
| 85 | 973127 | -3237 | **685** |
| 86 | 973638 | -3466 | **1028** |
| 87 | 973420 | -3629 | **856** |
| 88 | 973931 | -3858 | **1118** |
| 89 | 973713 | -4021 | **942** |
| 90 | 974224 | -4250 | **1172** |
| 91 | 974006 | -4413 | **998** |
| 92 | 974517 | -4642 | **1151** |
| 93 | 974299 | -4805 | **975** |
| 94 | 974810 | -5034 | **910** |
| 95 | 974592 | -5197 | **743** |
| 96 | 975103 | -5426 | **546** |
| 97 | 974885 | -5590 | **511** |
| 98 | 975396 | -5819 | **289** |
| 99 | 975178 | -5982 | **341** |
| 100 | 975689 | -6211 | **244** |
| 101 | 975471 | -6374 | **269** |
| 102 | 975982 | -6603 | **395** |
| 103 | 975764 | -6766 | **412** |
| 104 | 976276 | -6995 | **769** |
| 105 | 976057 | -7158 | **638** |
| 106 | 976569 | -7387 | **1030** |
| 107 | 976350 | -7550 | **880** |
| 108 | 976862 | -7779 | **1161** |
| 109 | 976643 | -7943 | **983** |
| 110 | 977155 | -8171 | **1184** |
| 111 | 976936 | -8335 | **1021** |
| 112 | 977448 | -8564 | **1126** |
| 113 | 977229 | -8727 | **926** |
| 114 | 977741 | -8956 | **924** |
| 115 | 977522 | -9119 | **792** |
| 116 | 978034 | -9348 | **621** |
| 117 | 977816 | -9511 | **530** |
| 118 | 971977 | -429 | **43** |
| 119 | 978717 | -9448 | **191** |
| 120 | 972270 | -821 | **50** |
| 121 | 972563 | -1213 | **60** |
| 122 | 972856 | -1605 | **71** |
| 123 | 973149 | -1997 | **126** |
| 124 | 973442 | -2390 | **383** |
| 125 | 973735 | -2782 | **1243** |
| 126 | 974028 | -3174 | **1507** |
| 127 | 974321 | -3566 | **1565** |
| 128 | 974615 | -3958 | **1599** |
| 129 | 974908 | -4350 | **1554** |
| 130 | 975201 | -4742 | **1440** |
| 131 | 975494 | -5135 | **477** |
| 132 | 975787 | -5527 | **155** |
| 133 | 976080 | -5919 | **157** |
| 134 | 976373 | -6311 | **329** |
| 135 | 976666 | -6703 | **1134** |
| 136 | 976959 | -7095 | **1527** |
| 137 | 977252 | -7488 | **1576** |
| 138 | 977545 | -7880 | **1574** |
| 139 | 977838 | -8272 | **1533** |
| 140 | 978131 | -8664 | **1525** |
| 141 | 978424 | -9056 | **624** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **照度计算统计结果** | | | | | |
| **平均照度** | **435** | **最小照度** | **43** | **最大照度** | **1599** |
| **照度均匀度G1（最小/平均）** | | | **0.10** | | |
| **照度均匀度G2（最小/最大）** | | | **0.03** | | |
| 房间编号 | 2002 | 房间用途 | 走道 | 面积(㎡) | 29.78 |
| 制表 | | 北京绿建软件有限公司 | | | |
| 日期 | | 2024/12/23 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 统计选项 | |
| 忽略小照度值统计 | 1.0 |