|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **X** | **Y** | **照度(lx)** |
| 1  | 964559  | -5972  | **76**  |
| 2  | 964852  | -6364  | **85**  |
| 3  | 965145  | -6756  | **84**  |
| 4  | 965314  | -6981  | **79**  |
| 5  | 964950  | -5680  | **108**  |
| 6  | 965243  | -6072  | **123**  |
| 7  | 965536  | -6465  | **121**  |
| 8  | 965704  | -6689  | **114**  |
| 9  | 965340  | -5388  | **151**  |
| 10  | 965633  | -5781  | **179**  |
| 11  | 965926  | -6173  | **175**  |
| 12  | 966094  | -6398  | **160**  |
| 13  | 965731  | -5097  | **198**  |
| 14  | 966024  | -5489  | **263**  |
| 15  | 966317  | -5881  | **249**  |
| 16  | 966485  | -6106  | **212**  |
| 17  | 966121  | -4805  | **215**  |
| 18  | 966414  | -5197  | **327**  |
| 19  | 966707  | -5589  | **290**  |
| 20  | 966875  | -5814  | **232**  |
| 21  | 966511  | -4513  | **182**  |
| 22  | 966804  | -4905  | **227**  |
| 23  | 967097  | -5298  | **219**  |
| 24  | 967266  | -5523  | **194**  |
| 25  | 966902  | -4221  | **139**  |
| 26  | 967195  | -4614  | **159**  |
| 27  | 967488  | -5006  | **157**  |
| 28  | 967656  | -5231  | **145**  |
| 29  | 967292  | -3930  | **107**  |
| 30  | 967585  | -4322  | **119**  |
| 31  | 967878  | -4714  | **117**  |
| 32  | 968046  | -4939  | **110**  |
| 33  | 967683  | -3638  | **93**  |
| 34  | 967976  | -4030  | **100**  |
| 35  | 968269  | -4422  | **98**  |
| 36  | 968437  | -4647  | **94**  |
| 37  | 968073  | -3346  | **93**  |
| 38  | 968366  | -3738  | **99**  |
| 39  | 968659  | -4131  | **97**  |
| 40  | 968827  | -4356  | **93**  |
| 41  | 968463  | -3054  | **109**  |
| 42  | 968756  | -3447  | **118**  |
| 43  | 969049  | -3839  | **114**  |
| 44  | 969218  | -4064  | **107**  |
| 45  | 968854  | -2763  | **143**  |
| 46  | 969147  | -3155  | **159**  |
| 47  | 969440  | -3547  | **150**  |
| 48  | 969608  | -3772  | **137**  |
| 49  | 969244  | -2471  | **194**  |
| 50  | 969537  | -2863  | **228**  |
| 51  | 969830  | -3255  | **206**  |
| 52  | 969998  | -3480  | **179**  |
| 53  | 969635  | -2179  | **237**  |
| 54  | 969928  | -2571  | **350**  |
| 55  | 970221  | -2964  | **259**  |
| 56  | 970389  | -3189  | **210**  |
| 57  | 970025  | -1887  | **223**  |
| 58  | 970318  | -2280  | **275**  |
| 59  | 970611  | -2672  | **233**  |
| 60  | 970779  | -2897  | **196**  |
| 61  | 970415  | -1596  | **173**  |
| 62  | 970708  | -1988  | **195**  |
| 63  | 971001  | -2380  | **170**  |
| 64  | 971170  | -2605  | **152**  |
| 65  | 970806  | -1304  | **128**  |
| 66  | 971099  | -1696  | **144**  |
| 67  | 971392  | -2088  | **148**  |
| 68  | 971560  | -2313  | **139**  |
| 69  | 971196  | -1012  | **89**  |
| 70  | 971489  | -1404  | **98**  |
| 71  | 971782  | -1797  | **125**  |
| 72  | 971950  | -2022  | **110**  |
| 73  | 971587  | -720  | **57**  |
| 74  | 978327  | -9740  | **310**  |
| 75  | 978109  | -9903  | **339**  |
| 76  | 971880  | -1113  | **69**  |
| 77  | 972173  | -1505  | **85**  |
| 78  | 972466  | -1897  | **112**  |
| 79  | 972247  | -2060  | **140**  |
| 80  | 972759  | -2289  | **241**  |
| 81  | 972540  | -2452  | **185**  |
| 82  | 973052  | -2681  | **445**  |
| 83  | 972833  | -2844  | **407**  |
| 84  | 973345  | -3073  | **813**  |
| 85  | 973127  | -3237  | **685**  |
| 86  | 973638  | -3466  | **1028**  |
| 87  | 973420  | -3629  | **856**  |
| 88  | 973931  | -3858  | **1118**  |
| 89  | 973713  | -4021  | **942**  |
| 90  | 974224  | -4250  | **1172**  |
| 91  | 974006  | -4413  | **998**  |
| 92  | 974517  | -4642  | **1151**  |
| 93  | 974299  | -4805  | **975**  |
| 94  | 974810  | -5034  | **910**  |
| 95  | 974592  | -5197  | **743**  |
| 96  | 975103  | -5426  | **546**  |
| 97  | 974885  | -5590  | **511**  |
| 98  | 975396  | -5819  | **289**  |
| 99  | 975178  | -5982  | **341**  |
| 100  | 975689  | -6211  | **244**  |
| 101  | 975471  | -6374  | **269**  |
| 102  | 975982  | -6603  | **395**  |
| 103  | 975764  | -6766  | **412**  |
| 104  | 976276  | -6995  | **769**  |
| 105  | 976057  | -7158  | **638**  |
| 106  | 976569  | -7387  | **1030**  |
| 107  | 976350  | -7550  | **880**  |
| 108  | 976862  | -7779  | **1161**  |
| 109  | 976643  | -7943  | **983**  |
| 110  | 977155  | -8171  | **1184**  |
| 111  | 976936  | -8335  | **1021**  |
| 112  | 977448  | -8564  | **1126**  |
| 113  | 977229  | -8727  | **926**  |
| 114  | 977741  | -8956  | **924**  |
| 115  | 977522  | -9119  | **792**  |
| 116  | 978034  | -9348  | **621**  |
| 117  | 977816  | -9511  | **530**  |
| 118  | 971977  | -429  | **43**  |
| 119  | 978717  | -9448  | **191**  |
| 120  | 972270  | -821  | **50**  |
| 121  | 972563  | -1213  | **60**  |
| 122  | 972856  | -1605  | **71**  |
| 123  | 973149  | -1997  | **126**  |
| 124  | 973442  | -2390  | **383**  |
| 125  | 973735  | -2782  | **1243**  |
| 126  | 974028  | -3174  | **1507**  |
| 127  | 974321  | -3566  | **1565**  |
| 128  | 974615  | -3958  | **1599**  |
| 129  | 974908  | -4350  | **1554**  |
| 130  | 975201  | -4742  | **1440**  |
| 131  | 975494  | -5135  | **477**  |
| 132  | 975787  | -5527  | **155**  |
| 133  | 976080  | -5919  | **157**  |
| 134  | 976373  | -6311  | **329**  |
| 135  | 976666  | -6703  | **1134**  |
| 136  | 976959  | -7095  | **1527**  |
| 137  | 977252  | -7488  | **1576**  |
| 138  | 977545  | -7880  | **1574**  |
| 139  | 977838  | -8272  | **1533**  |
| 140  | 978131  | -8664  | **1525**  |
| 141  | 978424  | -9056  | **624**  |

|  |
| --- |
| **照度计算统计结果** |
| **平均照度** | **435**  | **最小照度** | **43**  | **最大照度** | **1599**  |
| **照度均匀度G1（最小/平均）** | **0.10**  |
| **照度均匀度G2（最小/最大）** | **0.03**  |
| 房间编号 | 2002 | 房间用途 | 走道 | 面积(㎡) | 29.78  |
| 制表 | 北京绿建软件有限公司 |
| 日期 | 2024/12/23 |

|  |
| --- |
| 统计选项 |
| 忽略小照度值统计 | 1.0  |