|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光等级 | 采光类型 | 设计照度要求(Lx) | 房间面积(m2) | 达标时数(h/d) | 结论 |
| 2 | 2009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 300 | 25.87 | 6.5 | 不满足 |
| 2011[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 300 | 24.25 | 7.4 | 不满足 |
| 2013[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 300 | 24.26 | 8.7 | 满足 |
| 2015[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 300 | 57.23 | 9.4 | 满足 |
| 2016[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 300 | 44.24 | 9.5 | 满足 |
| 2017[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 300 | 135.47 | 9.6 | 满足 |
| 2018[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 300 | 28.04 | 10.0 | 满足 |
| 3 | 3020[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 300 | 27.78 | 8.9 | 满足 |
| 3021[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 300 | 136.45 | 9.8 | 满足 |
| 3022[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 300 | 28.71 | 10.0 | 满足 |
| 4 | 4024[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 300 | 27.78 | 9.8 | 满足 |
| 房间类型 | 采光类型 | 设计照度(Lx) | 总面积(m2) | 达标时数(h/d) | 结论 |
| 卧室 | 侧面 | 300 | 158.65 | 8.6 | 满足 |
| 餐厅 | 侧面 | 300 | 357.19 | 9.7 | 满足 |
| 休息厅 | 侧面 | 300 | 44.24 | 9.5 | 满足 |
| 多区域面积加权平均 | **9.4** | **9分** |