| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-A | 1004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.01 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.01 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1006[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.01 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1007[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.01 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1008[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.01 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1009[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.01 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1-B | 1010[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.01 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1011[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.01 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1035[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.01 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1036[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.01 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1037[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.01 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1038[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.01 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1-C | 1034[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.12 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1-D | 1003[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 31.46 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 2 | 1-E | 2001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 2002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 2003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 2004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 2005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 2006[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1-F | 2007[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 2008[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 2025[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 2026[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 2027[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 2028[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3 | 1-G | 3001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3006[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1-H | 3007[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3008[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3025[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3026[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3027[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3028[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 4 | 1-I | 3001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3006[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1-J | 3007[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3008[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3025[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3026[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3027[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3028[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 5 | 1-K | 3001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3006[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1-L | 3007[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3008[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3025[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3026[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3027[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 3028[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 23.31 | 0.0 | 27 | 满足 |