楼层	层高	周长	建筑面积	外侧面积	挑空楼板面积	屋顶面积	凸窗附加面积	计算体积	凸窗附加体积

1	4.40 	449.60 	3835.39 	1978.24 	0.00 	0.00 	0.00 	16875.72 	0.00

2	4.40 	651.20 	3431.52 	2806.32 	240.80 	2745.51 	0.00 	15098.69 	0.00

3	4.40 	525.52 	3916.47 	2312.28 	0.00 	78.01 	0.00 	17232.45 	0.00

4	4.40 	423.20 	2219.76 	1862.04 	314.01 	2010.72 	0.00 	9766.94 	0.00

5	4.40 	369.60 	1788.88 	1586.65 	320.80 	751.68 	0.00 	7871.07 	0.00

6	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	1788.89 	0.00 	0.00 	0.00

合计	22.00 		15192.02 	10545.53 	875.61 	7374.81 	0.00 	66844.87 	0.00

建筑面积	15192.02

外表面积	18795.94

地上体积	66844.86

体形系数	0.28