东屏幼儿园本地化建筑材料使用比例计算文件

一、项目概况

东屏幼儿园位于云南省昆明市禄劝县，建成于 2019 年，地上 2 层，地下 0 层，建筑类别为多层公共建筑，总建筑面积 3719 平方米，抗震设防烈度 7 度，设计使用年限 50 年。根据建筑材料使用规定，对项目本地化材料使用比例进行计算分析。

二、计算依据

《绿色建筑评价标准》等相关规范，要求 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量比例大于 60%。

项目施工材料清单及供应商资质文件，明确材料产地范围。

现浇混凝土采用预拌混凝土，建筑砂浆采用预拌砂浆，符合本地化材料使用原则。

三、建筑材料统计及本地化分析

（一）主要建筑材料清单及重量

| 材料名称 | 总重量（吨） |
| --- | --- |
| 预拌混凝土 | 1200 |
| 钢筋 | 300 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 800 |
| 预拌砂浆 | 200 |
| 其他辅助材料 | 400 |
| 合计 | 2900 |

（二）本地化材料重量计算

500km 内生产的建筑材料总重量 = 1200（预拌混凝土）+ 300（钢筋）+ 800（砌块）+ 200（预拌砂浆）+ 400（其他辅助材料）= 2900 吨。

（三）本地化材料比例计算

本地化材料比例 = （500km 内材料总重量 ÷ 建筑材料总重量）× 100% = （2900 ÷ 2900）× 100% = 100%，远超规范要求的 60%。

四、结论

东屏幼儿园项目 500km 以内生产的建筑材料重量占比为 100%，满足 “500km 以内生产的建筑材料重量占比大于 60%” 的要求。

项目现浇混凝土采用预拌混凝土，建筑砂浆采用预拌砂浆，符合本地化材料使用规定。

综上，本项目本地化建筑材料使用比例符合相关规范要求，材料选用合规、合理。