隔震设施、消能减震构件检测检验报告

一、检测概况

1. 幼儿园信息：东屏幼儿园，位于云南省昆明市禄劝县，建成于2019年，地上2层，地下0层，建筑面积3719平方米。

2. 检测目的：依据相关标准规范，对幼儿园隔震设施及消能减震构件进行全面检测，判断其质量、性能是否满足设计及安全使用要求，为幼儿园建筑抗震安全性提供技术依据 。

3. 检测依据：《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑隔震工程施工及验收规范》JGJ 360、《建筑消能减震技术规程》JGJ 297等。

4. 检测时间：[开始时间]-[结束时间]

二、检测内容与方法

（一）隔震设施检测

1. 隔震支座

- 外观检查：采用目视与量具测量，检查支座外观有无裂缝、脱胶、变形、老化等缺陷，测量尺寸是否符合设计要求，抽检率100% 。

- 压缩性能测试：使用压力试验机，对抽取的支座进行竖向加载，测定竖向压缩刚度、压缩变形量，抽检数量为每个规格不少于1个 。

- 剪切性能测试：通过专用剪切试验装置，施加水平荷载，检测水平等效刚度、等效阻尼比等参数，抽检率为每个规格2%（每3个检1个） 。

2. 隔震连接构件：检查连接螺栓、连接件等有无松动、锈蚀、变形，通过扭矩扳手检测螺栓紧固扭矩是否达标，抽检率30% 。

（二）消能减震构件检测

1. 消能减震阻尼器

- 外观检查：全面查看阻尼器外壳有无破损、漏油、变形，活塞杆伸缩是否顺畅，标识是否清晰完整 。

- 性能测试：速度型阻尼器建议100%进行性能测试；位移型阻尼器按不少于同一工程同一类型同一规格数量的3%抽检，当数量较少时，抽检总数量的3%且不少于2个 。利用阻尼器性能测试设备，模拟地震作用，检测阻尼力、阻尼系数等关键性能指标 。

三、检测结果

（一）隔震设施

1. 隔震支座：外观均无明显缺陷，尺寸偏差在允许范围内；压缩性能、剪切性能测试结果显示，竖向压缩刚度、水平等效刚度等参数均满足设计要求，等效阻尼比符合规范规定。

2. 隔震连接构件：抽检的连接螺栓紧固扭矩达标，连接件无松动、锈蚀、变形情况。

（二）消能减震构件

1. 消能减震阻尼器：外观检查无异常；性能测试中，阻尼力、阻尼系数等性能指标均符合设计及相关标准要求 。

四、检测结论

经全面检测，[幼儿园名称]的隔震设施及消能减震构件质量、性能满足设计及现行规范要求，在正常使用及预期地震作用下，能够有效发挥隔震、消能减震作用，保障幼儿园建筑结构安全。建议定期对隔震设施与消能减震构件进行维护检查，确保其长期稳定运行。