食堂各用水部门水质检测报告

一、采样地点

食堂的烹饪区、餐具清洗区、食材清洗区、员工饮用水区

二、检测项目及依据

1. 检测项目：包括但不限于pH值、浑浊度、色度、余氯、总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、重金属（铅、汞、镉、铬、砷）、耗氧量等。

2. 检测依据：依据国家标准GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》以及相关行业检测方法标准进行检测。

三、检测结果

| 检测项目 | 烹饪区 | 餐具清洗区 | 食材清洗区 | 员工饮用水区 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 6.5- 8.5 | 是 |
| 浑浊度（NTU） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ≤1 | 是 |
| 色度（度） | 5 | 5 | 5 | 5 | ≤15 | 是 |
| 余氯（mg/L） | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.3 - 4 |  |
| 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 是 |
| 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 是 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 50 | 60 | 55 | 40 | ≤100 | 是 |
| 铅（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ≤0.01 | 是 |
| 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 是 |
| 镉（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.005 | 是 |
| 铬（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ≤0.05 | 是 |
| 砷（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ≤0.01 | 是 |
| 耗氧量（CODMn法，mg/L） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ≤3（特殊情况≤5） | 是 |

四、检测结论

本次对食堂各用水部门的水质检测结果显示，烹饪区、餐具清洗区、食材清洗区、员工饮用水区的各项检测指标均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求，水质安全可靠，能够满足食堂日常烹饪、清洗及员工饮用等用水需求。建议食堂定期进行水质检测，持续保障用水安全。