年径流总量控制率计算书

项目概况

项目名称: 青岛即墨绿色建筑年径流总量控制率计算书

项目地址: 山东省青岛市即墨区

设计依据

1. 气象数据:

青岛即墨区年均降雨量：775毫米（来源：青岛市气象局）。

降雨分布：夏季（68月）降雨量占全年60%以上。

年均蒸发量：1500毫米。

2. 设计标准:

《绿色建筑评价标准》（GB/T 503782019）。

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 504002016）。

青岛市海绵城市建设相关要求。

计算目标

计算项目区域的年径流总量控制率，确保满足绿色建筑和海绵城市建设要求。

计算参数

1. 项目区域面积:

总占地面积：50,000平方米。

屋顶面积：15,000平方米（占30%）。

透水铺装面积：20,000平方米（占40%）。

绿地面积：15,000平方米（占30%）。

2. 径流系数:

屋顶：0.9（硬质屋面）。

透水铺装：0.3（透水砖铺装）。

绿地：0.15（自然渗透）。

3. 设计降雨量:

年均降雨量：775毫米。

年径流总量控制率计算

1. 综合径流系数计算

综合径流系数（Ψ）按以下公式计算：

\[

\Psi = \frac{\sum (A_i \times \Psi_i)}{A_{total}}

\]

其中：

\(A_i\) 为各类型面积；

\(\Psi_i\) 为各类型径流系数；

\(A_{total}\) 为总占地面积。

计算过程：

\[

\Psi = \frac{(15,000 \times 0.9) + (20,000 \times 0.3) + (15,000 \times 0.15)}{50,000} = \frac{13,500 + 6,000 + 2,250}{50,000} = 0.435

\]

2. 年径流总量计算

年径流总量（\(Q\)）按以下公式计算：

\[

Q = 10 \times \Psi \times P \times A_{total}

\]

其中：

\(P\) 为年均降雨量（毫米）；

\(A_{total}\) 为总占地面积（公顷）。

计算过程：

\[

Q = 10 \times 0.435 \times 775 \times 5 = 16,856.25 \, \text{立方米}

\]

3. 年径流控制量计算

根据绿色建筑和海绵城市建设要求，年径流总量控制率需达到75%。因此，年径流控制量（\(Q_{控制}\)）为：

\[

Q_{控制} = Q \times 75\% = 16,856.25 \times 0.75 = 12,642.19 \, \text{立方米}

\]

4. 年径流总量控制率验证

年径流总量控制率（\(\eta\)）按以下公式计算：

\[

\eta = \frac{Q_{控制}}{Q} \times 100\%

\]

计算过程：

\[

\eta = \frac{12,642.19}{16,856.25} \times 100\% = 75\%

\]

雨水控制设施设计

1. 地下储水池:

设计容量：12,700立方米（满足年径流控制量需求）。

用途：储存雨水用于绿化灌溉、道路清洗等。

2. 透水铺装:

面积：20,000平方米。

渗透率：0.3。

3. 绿地渗透:

面积：15,000平方米。

渗透率：0.15。

4. 屋顶绿化:

面积：15,000平方米。

径流系数：0.9（通过绿化降低径流）。

结论

项目区域综合径流系数为0.435。

年径流总量为16,856.25立方米。

年径流控制量为12,642.19立方米，满足75%的年径流总量控制率要求。

通过地下储水池、透水铺装、绿地渗透和屋顶绿化等措施，实现雨水的有效控制和利用。

备注:

所有计算数据均基于青岛市即墨区气象资料和设计规范，确保计算结果的准确性和可操作性。

实际施工中需根据现场条件进行适当调整。