产品说明书

地漏

1. 产品概述：专为食堂潮湿、易积水环境设计，有效排水，防止异味与害虫进入。

2. 产品特点：采用优质不锈钢材质，耐酸碱腐蚀，坚固耐用；大排量设计，排水迅速，不易堵塞；精密水封结构，有效阻隔臭气与害虫。

3. 使用方法：安装于食堂地面排水点，定期清理表面杂物，避免异物堵塞排水口；每隔一段时间向地漏注水，保持水封效果。

4. 维护保养：每周至少进行一次深度清理，用刷子清除内部污垢；定期检查水封高度，发现不足及时补充水分；若有损坏部件，及时更换。

自带水封便器产品说明书

1. 产品概述：适用于食堂卫生间，具备良好冲水与防臭功能。

2. 产品特点：陶瓷材质，表面光滑，易清洁，抗污性强；独特水封设计，水封深度稳定在[X]mm 以上，有效隔绝异味；节水型冲水系统，单次冲水量仅[X]L，相比传统便器节水[X]%。

3. 使用方法：便后按下冲水按钮，完成冲水；日常使用避免向便器内丢弃纸巾以外的杂物。

4. 维护保养：每日用中性清洁剂擦拭表面；定期检查水封情况，防止干涸；每隔[X]个月检查冲水系统部件，如有磨损及时更换。

水箱产品说明书

1. 产品概述：用于食堂储水，保障用水稳定供应。

2. 产品特点：采用高强度食品级塑料材质，安全无毒，抗老化；大容量设计，储水量达[X]L；配备智能水位控制系统，自动补水与停水。

3. 使用方法：连接进水管与出水管，接通电源；通过水位显示装置查看水位，无需人工频繁检查。

4. 维护保养：每季度对水箱内部进行清洗消毒；每年检查一次智能控制系统的传感器与线路；定期检查水箱接口处，防止漏水。

消毒用品产品说明书（以二氧化氯消毒剂为例）

1. 产品概述：用于食堂餐具、环境消毒，杀菌力强，效果持久。

2. 产品特点：广谱杀菌，能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等多种病菌；稳定性好，易于储存与运输；低腐蚀性，对设备和环境影响小。

3. 使用方法：餐具消毒时，将消毒剂稀释至合适的浓度，浸泡餐具后用清水冲洗；环境消毒时，用喷雾器喷洒。

4. 注意事项：储存于阴凉、干燥、通风处，远离火源与热源；使用时佩戴手套、口罩等防护用品；严禁与其他消毒剂或化学品混合使用。

消毒器具产品说明书（以餐具消毒柜为例）

1. 产品概述：对食堂餐具进行消毒，确保食品安全。

2. 产品特点：采用紫外线与高温双重消毒方式，消毒更彻底；大容量设计，可容纳大量餐具；智能控制，操作简便，具备消毒完成提示功能。

3. 使用方法：将洗净餐具沥干水分后放入消毒柜，选择合适消毒模式（如高温消毒、紫外线消毒），启动消毒程序。

4. 维护保养：定期清理消毒柜内部，用干布擦拭；定期检查紫外线灯管与发热元件，如有损坏及时更换；避免频繁开关柜门，影响消毒效果。