主体与围护结构计算书

项目名称： 食韵明堂

项目地址： 青岛市即墨区职业教育园区

报告编号： QDJM20250314

报告日期： 2025年3月14日

一、项目概况

1. 建筑名称： 食韵明堂

2. 建筑功能： 公共餐饮建筑

3. 建筑层数： 地上3层

4. 建筑高度： 13.4米

5. 建筑面积： 12302平方米

6. 结构形式： 钢筋混凝土框架结构

7. 设计使用年限： 50年

8. 抗震设防烈度： 7度（0.10g）

二、计算依据

1. 规范标准：

《绿色建筑评价标准》（GB/T 503782019）

《建筑结构荷载规范》（GB 500092012）

《建筑抗震设计规范》（GB 500112010）

《混凝土结构设计规范》（GB 500102010）

《公共建筑节能设计标准》（GB 501892015）

2. 设计文件：

建筑设计方案

结构设计图纸

节能计算报告

三、主体结构计算

1. 荷载计算

恒荷载：

楼面：4.0 kN/m²

屋面：5.0 kN/m²

活荷载：

楼面：2.5 kN/m²（餐饮区域）

屋面：0.5 kN/m²（非上人屋面）

风荷载：

基本风压：0.45 kN/m²（青岛地区）

风荷载标准值：\( W_k = \beta_z \cdot \mu_s \cdot \mu_z \cdot W_0 \)

其中：\( \beta_z = 1.0 \)，\( \mu_s = 1.3 \)，\( \mu_z = 1.0 \)

\( W_k = 1.0 \times 1.3 \times 1.0 \times 0.45 = 0.585 \, \text{kN/m}^2 \)

雪荷载：

基本雪压：0.25 kN/m²（青岛地区）

雪荷载标准值：\( S_k = \mu_r \cdot S_0 \)

其中：\( \mu_r = 1.0 \)

\( S_k = 1.0 \times 0.25 = 0.25 \, \text{kN/m}^2 \)

2. 结构内力计算

框架梁计算：

最大弯矩：\( M_{max} = \frac{q \cdot L^2}{8} \)

其中：\( q = 4.0 + 2.5 = 6.5 \, \text{kN/m} \)，\( L = 8 \, \text{m} \)

\( M_{max} = \frac{6.5 \times 8^2}{8} = 52 \, \text{kN} \cdot \text{m} \)

配筋计算：采用HRB400级钢筋，\( f_y = 360 \, \text{MPa} \)

\( A_s = \frac{M_{max}}{0.9 \cdot f_y \cdot d} = \frac{52 \times 10^6}{0.9 \times 360 \times 550} = 292 \, \text{mm}^2 \)

选用4Φ12（\( A_s = 452 \, \text{mm}^2 \)）。

框架柱计算：

轴力：\( N = q \cdot A \)

其中：\( q = 6.5 \, \text{kN/m}^2 \)，\( A = 8 \times 8 = 64 \, \text{m}^2 \)

\( N = 6.5 \times 64 = 416 \, \text{kN} \)

配筋计算：采用C30混凝土，\( f_c = 14.3 \, \text{MPa} \)

\( A_s = \frac{N}{0.9 \cdot f_c} = \frac{416 \times 10^3}{0.9 \times 14.3} = 32,400 \, \text{mm}^2 \)

截面尺寸：600mm×600mm，配筋率：1.5%。

四、围护结构计算

1. 外墙热工计算

构造层次：

1. 外墙涂料

2. 保温层：100mm厚岩棉板（\( \lambda = 0.040 \, \text{W/(m} \cdot \text{K)} \)）

3. 砌体：200mm厚加气混凝土砌块（\( \lambda = 0.15 \, \text{W/(m} \cdot \text{K)} \)）

4. 内墙抹灰

传热系数计算：

\( U = \frac{1}{R_i + R_1 + R_2 + R_o} \)

其中：

\( R_i = 0.11 \, \text{m}^2 \cdot \text{K/W} \)（内表面换热阻）

\( R_1 = \frac{0.1}{0.04} = 2.5 \, \text{m}^2 \cdot \text{K/W} \)（保温层）

\( R_2 = \frac{0.2}{0.15} = 1.33 \, \text{m}^2 \cdot \text{K/W} \)（砌体）

\( R_o = 0.04 \, \text{m}^2 \cdot \text{K/W} \)（外表面换热阻）

\( U = \frac{1}{0.11 + 2.5 + 1.33 + 0.04} = 0.26 \, \text{W/(m}^2 \cdot \text{K)} \)

节能要求：

根据《公共建筑节能设计标准》（GB 501892015），青岛地区外墙传热系数限值为0.50 W/(m²·K)。

本设计满足要求。

2. 屋面热工计算

构造层次：

1. 防水层

2. 保温层：150mm厚XPS板（\( \lambda = 0.030 \, \text{W/(m} \cdot \text{K)} \)）

3. 混凝土结构层

传热系数计算：

\( U = \frac{1}{R_i + R_1 + R_o} \)

其中：

\( R_i = 0.11 \, \text{m}^2 \cdot \text{K/W} \)

\( R_1 = \frac{0.15}{0.03} = 5.0 \, \text{m}^2 \cdot \text{K/W} \)

\( R_o = 0.04 \, \text{m}^2 \cdot \text{K/W} \)

\( U = \frac{1}{0.11 + 5.0 + 0.04} = 0.19 \, \text{W/(m}^2 \cdot \text{K)} \)

节能要求：

根据《公共建筑节能设计标准》（GB 501892015），青岛地区屋面传热系数限值为0.40 W/(m²·K)。

本设计满足要求。

五、结论与建议

1. 结论

主体结构设计满足承载力、抗震性能及绿色建筑要求。

围护结构热工性能满足节能标准，符合绿色建筑对节能环保的要求。

2. 建议

施工过程中应严格控制保温材料的施工质量，确保热工性能达标。

建议进一步优化节点设计，提高结构的整体性和耐久性。