食堂工程材料决算清单

项目名称：食韵明堂

项目地点：山东省青岛市即墨区

项目类型：公共建筑（食堂）

建筑面积：12302平方米

编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 503782019

2. 《建筑工程工程量清单计价规范》GB 505002013

3. 《建筑材料本地化应用技术导则》

4. 项目设计图纸及施工合同

编制目标：

统计食堂工程中主要材料的使用量及费用，确保材料选择符合绿色环保要求，并控制工程成本。

一、材料选择原则

1. 本地化材料：优先选用青岛及周边500公里范围内生产的材料，减少运输碳排放。

2. 绿色环保材料：选用低能耗、可回收、无毒无害的材料。

3. 经济适用：在满足绿色环保要求的前提下，选择性价比高的材料。

二、主要材料决算清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 | C30 | m³ | 800 | 450 | 360,000 | 青岛即墨建材厂 | 青岛即墨 |
| 2 | 钢筋 | HRB400 | 吨 | 120 | 4,200 | 504,000 | 青岛钢铁有限公司 | 青岛 |
| 3 | 轻钢屋面 | Q345B | 吨 | 30 | 5,500 | 165,000 | 山东莱钢建设 | 山东莱芜 |
| 4 | 岩棉保温板 | 100mm厚 | m² | 2,500 | 60 | 150,000 | 青岛华美保温材料 | 青岛 |
| 5 | LowE中空玻璃 | 7+12A+7 | m² | 600 | 300 | 180,000 | 青岛金晶玻璃 | 青岛 |
| 6 | 环氧地坪 | 环保型 | m² | 1,800 | 120 | 216,000 | 青岛海川地坪 | 青岛 |
| 7 | 水性涂料 | 环保型 | 升 | 1,000 | 50 | 50,000 | 青岛立邦涂料 | 青岛 |
| 8 | 铝合金格栅 | 600×600mm | m² | 500 | 200 | 100,000 | 青岛华铝建材 | 青岛 |
| 9 | 太阳能光伏板 | 单晶硅300W | 块 | 100 | 1,500 | 150,000 | 青岛汉能太阳能 | 青岛 |
| 10 | 太阳能热水器 | 200L | 台 | 10 | 5,000 | 50,000 | 青岛海尔太阳能 | 青岛 |
| 11 | 雨水收集系统 | 50m³ | 套 | 1 | 80,000 | 80,000 | 青岛绿源环保 | 青岛 |
| 12 | 防水卷材 | SBS改性沥青 | m² | 2,000 | 40 | 80,000 | 青岛东方雨虹 | 青岛 |
| 13 | 抗震支座 | GZP500 | 个 | 50 | 1,200 | 60,000 | 青岛震科减震 | 青岛 |
| 14 | 建筑垃圾回收箱 | 2m³ | 个 | 10 | 2,000 | 20,000 | 青岛绿环环保 | 青岛 |
| 总计 |  |  |  | 2,015,000 |  |  |  |  |

三、材料费用分析

1. 本地化材料比例：

本地化材料费用：2,015,000元（全部材料均为本地化生产）。

本地化材料比例：100%。

2. 绿色环保材料比例：

绿色环保材料费用：2,015,000元（全部材料符合绿色环保要求）。

绿色环保材料比例：100%。

3. 材料费用占比：

混凝土、钢筋、轻钢屋面等主体结构材料费用占比：51.1%。

保温、装饰、节能等绿色环保材料费用占比：48.9%。

四、绿色环保措施

1. 材料选择：

全部材料均为本地化生产，运输距离小于500公里，减少碳排放。

采用环保型环氧地坪、水性涂料等无毒无害材料，保障室内空气质量。

2. 节能设计：

屋面安装太阳能光伏板和热水器，利用可再生能源。

雨水收集系统用于绿化浇灌和道路冲洗，节约水资源。

3. 施工管理：

施工现场设置建筑垃圾回收箱，分类回收可再利用材料。

采用低噪音、低振动的施工设备，减少对周边环境的影响。

五、结论

本食堂工程材料决算清单严格按照绿色建筑评价标准编制，全部材料均为本地化生产且符合绿色环保要求。通过优化材料选择和施工管理，实现了建筑的安全性、环保性和经济性，为项目争取绿色建筑二星级或以上认证奠定了坚实基础。

备注：以上数据为示例数据，实际项目中应根据具体情况进行调整和优化。