抗震性能分析报告

（ 常州）市（新北）市/县/区

第037（  ）--（    -   ）号

工程名称： 木·源幼儿园

委托单位：

鉴定单位（盖章）：

鉴定人：              鉴定负责人：

年    月    日

山东省校舍安全工程领导小组办公室制

表1

抗震安全鉴定基本情况表

| 工程名称 |  |  |  |  | 产权单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |
| 结构类型 | □砖混（砌体） □框架 □内框或底框□钢结构 □砖石木 □土木 □其他 |  |  |  | 设计图纸 |  | □有 □无 |
| 建筑总高 |  |  | 层 数 |  | 建筑原设防分类 |  | □甲 □乙 □丙 |
|  |  |  |  |  | 建筑现设防分类 |  | □甲 □乙 □丙 |
| 基础形式 | □浅基础 □深基础 □其他基础形式□无基础 |  | 平面形式 |  | 楼板形式 |  | □预制板 □现浇板 □木制 □其他 |
| 供暖方式 |  | □集中供热 □采暖锅炉 □地热 □火炉 □热风 □空调 □其他形式 □无采暖 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 图纸审查单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 勘察单位 |  |  |
| 建造时 设防烈度 | □6 □7 □8 □9 □无设防 |  |  |  | 现设防烈度 | □6 □7 □8 □9 □无设防 |  |
| 历史改造 情况 |  |  |  |  | 建造时间 |  |  |
|  |  |  |  |  | 改造时间 |  |  |
| 改造资料 | □完整 □不全 □无 |  |  |  | 改造内容 | □增层 □结构拆改 □改变功能 □其他 |  |
| 其他情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：鉴定标准：统一按GB50292-1999进行安全评定；按GB50023-2009和GB50011-2001(2008)进行抗震鉴定。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2

砖混（砌体）结构房屋抗震安全鉴定表

工程名称：    厕所（幢号12）     产权单位：   非学校产权

| 1 一般规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋高度 |  |  |  |  |  | 是否超限 |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  | 墙体厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋层数 |  |  |  |  |  | 是否超限 |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  | 墙体（材料）类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①房屋层数不包括全地下室和出屋顶小房间；层高不宜超过4m。 ②房屋高度系指室外地坪到檐口高度，半地下室可从地下室室内地面算起。 ③房屋上、下部分墙体类别不同，按上部墙体类别确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观 和 内在质量 |  |  | 墙体不空臌、无严重酥碱和明显闪歪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支承大梁、屋架的墙体无竖向裂缝，承重墙、自承重墙及其交接部位无明显裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 木楼、屋盖构件无明显变形、腐朽、蚁蛀和严重开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土梁柱及其节点仅有少量微小开裂或局部剥落，钢筋无露筋、锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主体结构混凝土构件无明显变形、倾斜和歪扭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2上部主体结构 2. 1 结构体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋实际高宽比不宜大于2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗震横墙最大间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量和刚度沿高度分布情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | □均匀 □不均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立面高度变化层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层质心和计算刚心位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | □基本重合 □不重合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同层楼板标最大高差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2承重墙体材料的实际强度等级估算（以经验判断为主，仪器设备检测为辅） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料实际强度等级 |  |  |  |  |  |  | 砖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 砌块 |  |  |  |  |  |  |  |  | 砌筑砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砖强度等级不宜低于MU7.5，且不低于砌筑砂浆强度等级；中型砌块的强度等级不宜低于MU10，小型砌块的强度等级不宜低于MU5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 墙体的砌筑砂浆强度等级，6度时或7度时三层及以下的砖砌体不应低于M0.4，当7度时超过三层或8、9度时不宜低于M1；砌块墙体不宜低于M2.5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 2.3 整体性连接构造 2.3.1 纵横墙交接处连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙体平面内布置应闭合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 纵横墙连接处墙体内无烟道、通风道等竖向孔道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 纵横墙交接处应咬槎较好，拉结钢筋或芯柱配筋应符合标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 楼、屋盖的连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土预制构件应有座浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  | 预制板缝应有混凝土填实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 预制板上应有水泥砂浆面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  | 楼、屋盖的最小支承长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木屋架不应为无下弦人字屋架，隔开间有竖向支撑或有木望板和木龙骨顶棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 2.4 圈梁与构造柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 构造柱的布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构造柱设置部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □6度 | □7度 |  |  | □8度 |  |  |  | □9度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、五 | 三、四 |  |  | 二、三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □7 、8 度时楼电梯间的四角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六～八 | 五、六 |  |  | 四 |  |  |  | 二 |  |  |  |  |  | □隔开间横墙(轴线)与外墙交接处 □山墙与内纵墙交接处 □7～9 度时，楼及电梯间的四角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七 |  |  | 五、六 |  |  |  | 三、四 |  |  |  |  |  | □内墙(轴线)与外墙交接处,内墙的局部较小墙垛处 □7 ～9 度时，楼、电梯间的四角 □9 度时内纵墙与横墙(轴线)交接处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各烈度均适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □外墙四角 □大房间内外墙交接处 □较大洞口两侧 □大房间内外墙交接处 □错层部位横墙与外纵墙交接处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 圈梁的布置和构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现浇和装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖 |  |  |  |  | □有圈梁 □无圈梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式混凝土楼、屋盖（或木屋盖）砖房 |  |  |  |  | 布置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | □屋盖 □二层 □三层 □四层 □五层 □六层 □七层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配 筋 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截面高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 纵横墙最大圈梁水平间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式混凝土 楼、屋盖的砌块房屋 |  |  |  |  | 每层均应有圈梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  | 截面高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 内墙上圈梁的水平间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砖拱楼、屋盖房屋 |  |  |  |  | 每层所有内外墙均应有圈梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 圈梁承受砖拱楼、屋盖的推力时，配筋量不应少于4ф12 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 屋盖处的圈梁应现浇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  | 楼盖处可为钢筋砖圈梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |
| 2.5 房屋易局部倒塌部位及连接 2.5.1 现有结构构件的局部尺寸、支承长度和连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承重的门窗间墙的最小宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支承大于5m大梁的内墙阳角至门窗洞口的最小距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非承重外墙尽端至门窗洞口的最小距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼梯间及门厅跨度不小于6m的大梁在砖墙转角处的支承长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出屋面的小房间的砌筑砂浆强度（8度/9度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 非结构构件的构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔墙与两侧墙体应有拉结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长度大于5.1m或高度大于3m时，隔墙与梁板应有连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非刚性结构房屋女儿墙和门脸出屋面高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刚性结构房屋女儿墙和门脸出屋面高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出屋面小烟囱再出入口或临街处的防倒塌措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋混凝土挑檐、雨罩等悬挑构件的稳定措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6楼梯间要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、9度时顶层楼梯间横墙和外墙沿墙高每隔500有2ф6通长筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |  |  |  |
| 9度时各层楼梯间墙体在休息平台或楼层半高处设60厚不少于2ф10配筋不低于M5砂浆带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |  |  |  |
| 8、9度时楼梯间和门庭内墙角阳角处的大梁支承长度不应小于500，并与圈梁连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |  |  |  |
| 突出屋面的楼电梯间构造柱到顶，并与圈梁连接，内外墙交接处每500有2ф6拉结筋，且伸入墙内不小于1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |  |  |  |
| 装配式楼梯段应与平台梁可靠连接，不应有踏步墙中悬挑或插入，不应有无筋栏板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |  |  |  |
| 3.结论（鉴定单元）. □符合设计规范的抗震措施要求，建筑评为满足抗震要求，并给出后续使用年限。 □有单项不符合设计规范要求的，可评定为基本满足抗震要求，需对不符合项限期进行处理。 □当多项存在不符合设计规范要求时，评定为不满足抗震要求，进行第二级鉴定（根据不符合项的具体内容选择简化计算方法，一般选用楼层综合抗震能力指数法） 1、按楼层平均抗震能力指数法，计算结果（□≥1，□<1） 2、按楼层综合抗震能力指数法，计算结果（□≥1，□<1） 3、按墙段综合抗震能力指数法，计算结果（□≥1，□<1） 备注：在符合的选项□内打“√” |
| 3 结论根据鉴定结果提出对应处理对策： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □可维修，适用于少数、次要部位局部不符合 □可加固，有加固价值的情况 □可改变用途，降低使用荷载和功能，仍需加固 □可更新，无加固价值，该建筑无抗震加固价值，建议拆除。若需短期或临时使用，需采取应急措施 备注：在符合的选项□内打“√” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉴定单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉴定时间 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

框架结构房屋抗震安全鉴定表

工程名称：                          产权单位：

| 1. 第一级鉴定（结构布置和构造检查） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定项目 | 鉴定标准规定值 |  |  |  |  | 实际值 |  | 鉴定结果 |
| 总 层 数 | 不超过10层 |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |
| 建筑类别 | 乙类 |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |
| 烈 度 |  |  |  |  |  |  |  | ----- |
| 结构类型 |  |  |  |  |  | 房屋高度（mm） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 房屋层数 |  |  |
| 上部主体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房 屋 总高度 |  | 是否符合相关规定。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 结构形式 |  | 框架结构宜为双向框架，装配式框架宜有整浇节点，8、9度时不应为铰接节点。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 结构体型 的规则性 |  | 建筑的平、立面布置宜规则、对称，质量分布和刚度变化宜均匀，楼层不宜错层。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 轴线位置 |  | 框架结构和框架-抗震墙结构中，梁与柱或柱与抗震墙的中线宜重合，框架梁与柱中线之间偏心距不宜大于柱宽的1/4。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 抗震墙布置 |  | 钢筋砼抗震墙或抗侧力粘土砖填充墙之间楼、屋盖的长宽比宜符合相关规定。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 框架-抗震墙 结 构 |  | 抗震墙的设置符合规定相关要求。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 框架结构 |  | 砌体填充墙在平面和竖向的布置宜均匀对称；且应符合规定要求。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 抗震墙结构 |  | 抗震墙结构中的抗震墙设置，应符合规定要求。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 框 架 梁 截面尺寸 |  | 梁截面的宽度不宜小于200mm，且不宜小于柱宽的1/2；梁截面的高宽比不宜大于4；梁净跨与截面高度之比不宜小于4。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 框 架 柱 截面尺寸 |  | 柱截面的宽度不宜小于300mm； 柱净高与截面高度（圆柱直径）之比不宜小于4。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 抗震墙结构 |  | 一、二级抗震墙各墙肢应设置翼墙、端柱或暗柱等边缘构件，暗柱的截面范围为1.5-2倍的抗震墙厚度，翼墙的截面范围为暗柱及其两侧各不超过2倍翼墙厚度。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 抗震墙结构 |  | 两端有翼墙或端柱的抗震墙墙板厚度，一级不应小于160 mm且不应小于层高的1/20，二、三级不应小于140mm且不应小于层高的1/25。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 非结构构件 |  | 砖女儿墙、门脸等非结构构件和突出屋面的小房间，宜符合规定要求。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 外观质量 |  | 梁、柱及节点主要受力部位的混凝土不应有受力钢筋露筋或锈蚀、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、剥落等严重缺陷；构件主要受力部位不应有影响结构性能的裂缝；连接部位不应有影响结构传力性能的缺陷。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
|  |  | 主体结构混凝土构件无明显变形、倾斜和歪扭。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 填充墙无明显开裂或与框架脱开。 |  |  |  |  |  |  |
| 实 际 材料强度 |  | 梁、柱及节点的混凝土强度等级，一级框架不宜低于C30，其余不宜低于C20； |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
|  |  | 粘土砖的强度等级不宜低于MU7.5，砌筑砂浆强度等级不宜低于M2.5； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土砌块的强度等级，中型砌块不宜低于MU10，小型砌块不宜低于MU5，砌块砌筑砂浆强度等级不宜低于M5。 |  |  |  |  |  |  |
| 结构变更 情 况 |  | （1）建筑物变更应由专业设计与施工； （2）变更后的结构应符合上述相关条款的要求，或已采取有效的抗震措施。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 遭受灾害 情 况 |  | （1）应由专业单位进行受损鉴定，且经过专业设计与施工； （2）处理后的结构应符合上述相关条款的要求，或已采取有效的抗震措施。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |
| 2.第二级鉴定（不符合第一级鉴定和9度时） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用楼层综合抗震能力指数法进行抗震验算（鉴定规范6.2.11-6.2.14） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=Ψ1Ψ2ξy ξy=Vy/Ve |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □≥1满足，□<1不满足 |  |  |  |  |
| 3. 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □满足第一级鉴定要求，评为满足抗震鉴定要求，并给出后续使用年限。 □不满足第一级鉴定要求或9度时，进行第二级鉴定，即抗震能力指数法进行判断，□β≥1满足，□β<1不满足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.根据鉴定结果提出对应处理对策： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □可维修，适用于少数、次要部位局部不符合 □可加固，有加固价值的情况 □可改变用途，降低使用荷载和功能，仍需加固 □可更新，无加固价值，该建筑无抗震加固价值，建议拆除。若需短期或临时使用，需采取应急措施 备注：在符合的选项□内打“√” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定人 |  |  |  |  | 鉴定单位 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 鉴定时间 |  | 年 月 日 |  |

表4

内框架和底层框架砖房抗震鉴定表

工程名称：                          产权单位：

| 1. 第一级鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1最大高度（m）和层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际高度： m |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |  |  |  |  | 实际层数： |  |  |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |  |  |  |  |
| A类内框架和底层框架砖墙最大高度（m）和层数限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋类别 | 墙体厚度（mm） |  |  | 6度 |  |  |  |  | 7度 |  |  |  | 8度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9度 |  |
|  |  |  |  | 高度 |  |  | 层数 |  | 高度 |  | 层数 |  | 高度 |  |  |  | 层数 |  |  |  |  | 高度 | 层数 |
| 底层框架砖房 | ≥240 |  |  | 19 |  |  | 六 |  | 19 |  | 六 |  | 16 |  |  |  | 五 |  |  |  |  | 10 | 三 |
|  | 180 |  |  | 13 |  |  | 四 |  | 13 |  | 四 |  | 10 |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 7 | 二 |
| 底层内框架砖房 | ≥240 |  |  | 13 |  |  | 四 |  | 13 |  | 四 |  | 10 |  |  |  | 三 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  |  | 7 |  |  | 二 |  | 7 |  | 二 |  | 7 |  |  |  | 二 |  |  |  |  |  |  |
| 多排柱内框架砖房 | ≥240 |  |  | 18 |  |  | 五 |  | 17 |  | 五 |  | 15 |  |  |  | 四 |  |  |  |  | 8 | 二 |
| 单排柱内框架砖房 | ≥240 |  |  | 16 |  |  | 四 |  | 15 |  | 四 |  | 12 |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 7 | 二 |
| 1.2结构体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1横墙最大间距： m |  |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A类内框架和底层框架砖房抗震横墙的最大间距（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋类别 |  |  |  |  |  | 6度 |  |  |  | 7度 |  |  |  |  | 8度 |  |  |  |  |  |  | 9度 |  |
| 底层框架砖房的底层 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 底层内框架砖房的底层 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 多排柱内框架砖房 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 单排柱内框架砖房 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 1.2.2底层和第二层的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在纵横两个方向应有转或钢筋混凝土抗震墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底层框架不应为单跨，柱截面最小尺寸不宜小于400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二层墙体宜与底层框架梁对齐，砂浆强度高于第三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3内框架窗间墙宽度6、7、8、9度时分别不宜低于0.8,1.0,1.2,1.5m;8、9度时厚度240抗震墙应有砖垛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3底框的底层和多层内框的砖抗震墙厚度和强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厚度不应小于240，砖强度不应低于M7.5，砂浆强度6、7度时不应低于M2.5，8、9度时不应低于M5，混凝土强度不应低于C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4整体性连接构造要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底框和底内框砖房底层，8、9度时应为现浇或装配整体式砼楼盖， 6、7度时可为装配式楼盖，但应有圈梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |
| 多层内框砖房的圈梁，应符合A类砌体结构圈梁要求外，还应符合：顶层设圈梁、6、7度不超三层时隔层设、超三层和8、9度时层层设圈梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |
| 内框砖房大梁在外墙的支撑长度不应小于240，且与圈梁相连 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |
| 多层内框砖房外墙四角、梯间四角、大房间与外墙交界处，7、8度超三层和9度时，应设构造柱或每10皮砖设2ф6拉结筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |
| 1.5易倒塌构件、部件及其连接构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无异常或不符合规定的连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □满足 □不满足 |  |  |  |  |
| 外观质量 |  | 梁、柱及节点主要受力部位的混凝土不应有受力钢筋露筋或锈蚀、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、剥落等严重缺陷；构件主要受力部位不应有影响结构性能的裂缝；连接部位不应有影响结构传力性能的缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  | 主体结构混凝土构件无明显变形、倾斜和歪扭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 填充墙无明显开裂或与框架脱开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实 际 材料强度 |  | 梁、柱及节点的混凝土强度等级，一级框架不宜低于C30，其余不宜低于C20； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  | 粘土砖的强度等级不宜低于MU7.5，砌筑砂浆强度等级不宜低于M2.5； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土砌块的强度等级，中型砌块不宜低于MU10，小型砌块不宜低于MU5，砌块砌筑砂浆强度等级不宜低于M5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构变更 情 况 |  | （1）建筑物变更应由专业设计与施工； （2）变更后的结构应符合上述相关条款的要求，或已采取有效的抗震措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 遭受灾害 情 况 |  | （1）应由专业单位进行受损鉴定，且经过专业设计与施工； （2）处理后的结构应符合上述相关条款的要求，或已采取有效的抗震措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 2.第二级鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1一般情况下，采用综合抗震能力指数法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β=Ψ1Ψ2ξy ξy=Vy/Ve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2当房屋层数超过上表中的要求时，按设计规范进行抗震承载力验算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □当符合第一级鉴定的各项要求时，不再进行第二级鉴定，评定为满足抗震要求，给出后续使用年限。 □当不符合第一级鉴定的有关规定时，进行第二级鉴定： □采用综合抗震能力指数法判定，（□β≥1时评为满足，□β<1时评为不满足）。 □采用设计规范进行抗震承载力验算，结果为（□满足 □不满足）。 □当符合下列条件之一时，直接评定为不符合抗震要求，亦不再进行第二级鉴定，提出加固或其他相应措施： □1.横墙间距超表中规定，或构件支承长度少于规定的75%，或底框、底内框二层与底层侧向刚度比不符合规范规定； □2.8、9度时砼强度低于C13； □3.仅有非结构构件的构造不符合鉴定标准规定时。 备注：在符合的选项□内打“√” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.根据鉴定结果提出对应处理对策： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □可维修，适用于少数、次要部位局部不符合 □可加固，有加固价值的情况 □可改变用途，降低使用荷载和功能，仍需加固 □可更新，无加固价值，该建筑无抗震加固价值，建议拆除。若需短期或临时使用，需采取应急措施。 备注：在符合的选项□内打“√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉴定单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉴定时间 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表5

木结构房屋抗震鉴定表

工程名称：                          产权单位：

| 1 一般规定 本鉴定表适用于8度及以下地区穿斗木构架、木柱木屋架和木柱木梁等房屋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋高度（≤6m） |  |  |  | 房屋层数(≤2层) |  |  |  |  |  |
| 外观和内在质量 | 柱、梁（柁）、屋架、檩、椽、穿枋、龙骨等受力构件无明显的变形、歪扭、腐朽、蚁蚀、影响受力的裂缝和庇病； |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 木构件的节点无明显松动或拔榫； |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 木构架无倾斜或歪闪 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 墙体无空臌、酥碱、歪闪和明显裂缝。 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 2整体布置和构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木结构房屋的平面布置是否有拐角或突出 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 同一房屋是否采用木柱与砖柱或砖墙等混合承重。 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 房屋两端是否有屋架支撑 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 在每一纵向柱列间是否设置了1～2道剪刀撑或斜撑。 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 围护墙是否与木结构可靠拉结 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 围护墙是否贴砌在木柱外侧或半包柱 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 3 房屋易局部倒塌部位及连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼房的挑阳台、外走廊、木楼梯的柱和梁等承重构件是否与主体结构牢固连接 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 抹灰顶棚是否有明显的下垂 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 抹面层或墙面装饰是否有松动、离臌 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 屋面瓦尤其是檐口瓦是否有下滑； |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 3 其它需说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 结论 □好： 该建筑基本满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的要求。 □较好： 该建筑基本满足《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）的要求。 □一般： 该建筑多项不满足《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）的要求，应尽快采取措施 □差： 该建筑无抗震加固价值，建议拆除。 备注：在符合的选项□内打“√” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定人 |  |  |  |  | 鉴定单位 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 鉴定时间 | 年 月 日 |  |  |  |

表6

砖石结构房屋抗震鉴定表

工程名称：                          产权单位：

| 1 一般规定 本鉴定表适用于8度以下地区未经焙烧的土坯、灰土、夯土墙及毛石、毛料石墙体承重的下列房屋：单层的土墙、毛石墙房屋,不超过二层的灰土墙房屋，不超过三层的毛料石墙房屋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋层高（≤3m） |  |  |  | 房屋层数 |  |  | 其它基本情况 |  |  |
| 外观和内在质量 | 墙体无明显裂缝和歪闪； |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 梁（柁）、屋架、檩、椽等天明显的变形、歪扭、腐朽、蚁蚀和严重开裂等 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 土墙的防潮碱草不腐烂 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 2整体布置和构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一房屋是否有不同材料的承重墙体 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 墙体布置是否均匀，每开间是否有横墙 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 房屋立面是否有错层 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 楼盖的木龙骨间是否有剪刀撑 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 大梁是否支承在门窗洞口的上方 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 土墙房屋的外墙四角和内外墙交接处，墙体是否被烟道削弱, |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 砖抱角的土石墙，砖与土坯、石块之间是否有可靠连接 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 外墙四角，楼梯间四角，及内外墙交接处是否设有构造柱 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 多层土石墙房屋每层是否设有圈梁 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
| 3 其它需说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 结论 □好： 该建筑基本满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的要求。 □较好： 该建筑基本满足《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）的要求。 □一般： 该建筑多项不满足《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）的要求，建议进行抗震鉴定。 □差： 该建筑无抗震加固价值，建议拆除。 备注：在符合的选项□内打“√” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定人 |  |  |  |  |  | 鉴定单位 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | 鉴定时间 |  | 年 月 日 |  |

表7

场地、地基和基础抗震鉴定表

工程名称：                         产权单位：

| 一、抗震鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1场地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地类别 | □I类 □II类 □III类 □IV类 |  |  |  | 场地影响 |  | □有利 □不利 □危险 □不详 |  |
| 场地对建筑影响的排查（6度/7度） |  |  |  |  |  |  | □进行 □不进行 |  |
| 7、8度区建筑场地是否有不利地段 （注：有不利地段，应对地震稳定性、地基滑移及对建筑可能危害进行评估。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：建造于危险地段的建筑，应结合当地规划进行更新（迁离）；暂时不能更新的，应专门研究并采取应急安全措施。 2地基和基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基基础现状 |  |  | □ 上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜 □ 虽有裂缝、倾斜但不严重且无发展趋势 |  |  |  |  |  |
| 地基基础现状鉴定 |  |  | □无严重静载缺陷 □有严重静载缺陷，需审核其静载下的承载力 |  |  |  |  |  |
| 排查建筑为以下情况之一时可不进行地基基础的抗震鉴定 |  |  | □丁类建筑。 □ 6度时各类建筑。 □ 7度时地基基础无严重静载缺陷的乙、丙类建筑。 □地基主要受力层范围内不存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土或严重不均匀土层的乙、丙类建筑。 |  |  |  |  |  |
| 否则，因待排查建筑存在（为） ，故需进行地基基础的抗震鉴定。 注：存在软弱土、饱和砂土和饱和粉的地基基础，可根据烈度、场地类别、建筑现状和基础类型，进行液化、震陷及抗震承载力的两级鉴定。符合第一级鉴定规定时，应评为地基符合抗震要求，不再进行第二级鉴定。静载下已出现严重缺陷的地基基础，应同时审核静载下的承载力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．1第一级鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．1．1主要受力层存在饱和砂土或饱和粉土时，下列情况不进行液化影响判别 □对液化沉陷不敏感的丙类建筑 □符合现行设计规范GB50011液化初步判别要求的建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．1．2基础主要受力层存在软弱土时，下列情况不进行地震作用下沉陷估算 □8度时地基土静承载力特征值大于80KPa。 □8度时，基底下土层厚度不大于5m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．1．3采用桩基建筑，下列情况不进行抗震验算 □现行设计规范GB50011规定不进行桩基抗震验算的建筑 □位于斜坡但地震时土体稳定的建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．2第二级鉴定： 按鉴定规范4.2.6-4.2.10条规定进行抗震承载力的验算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 其他需说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1抗震鉴定 □该建筑所在场地满足抗震要求； □该建筑处在不利地段，应迁离或采取应急措施。 □该建筑地基基础不存在软弱土饱和沙土和饱和粉土情况，满足抗震要求； □该建筑地基基础存在软弱土饱和沙土和饱和粉土情况，但满足第一级鉴定要求，即满足抗震要求； □该建筑地基基础存在软弱土饱和沙土和饱和粉土情况，不满足第一级鉴定要求，即不满足抗震要求，应进行抗震承载力验算后进行处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定人 |  |  |  | 鉴定单位 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  | 鉴定时间 |  | 年 月 日 |  |  |

表8

山东省中小学校舍安全鉴定表

| 1. 一般规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙体厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙体类别（材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建造时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计图纸 |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①房屋层数不包括全地下室和出屋顶小房间；层高不宜超过4m。 ②房屋高度系指室外地坪到檐口高度，半地下室可从地下室室内地面算起。 ③房屋上、下部分墙体类别不同，按上部墙体类别确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观和 内在质量 |  |  | 墙体不空臌、无严重酥碱和明显闪歪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |
|  |  |  | 支承大梁、屋架的墙体无竖向裂缝，承重墙、自承重墙及其交接部位无明显裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |
|  |  |  | 木楼、屋盖构件无明显变形、腐朽、蚁蛀和严重开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土梁柱及其节点仅有少量微小开裂或局部剥落， 钢筋无露筋、锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |
|  |  |  | 主体结构混凝土构件无明显变形、倾斜和歪扭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |
| 外观和 内在质量 |  |  |  | 梁、柱及节点主要受力部位的混凝土不应有受力钢筋露筋或锈蚀、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、剥落等严重缺陷；构件主要受力部位不应有影响结构性能的裂缝；连接部位不应有影响结构传力性能的缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充墙无明显开裂或与框架脱开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □不详 |  |  |  |
| 实 际 材料强度 |  |  |  | 梁、柱及节点的混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粘土砖的强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砌筑砂浆强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土砌块的强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．鉴定单元安全鉴定的判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．1地基基础(子单元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有不均匀沉降反映在上部结构的沉降裂缝、变形和位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有沉降差（ ）缝宽（ ） |  |  |  |  | □无 |  |
| 是否建在斜坡上或毗邻深基坑 （注：有，应进行地基稳定验算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 a稳定 b已停止滑动 c可能再滑动 d目前有滑动 |  |  |  |  | □无 |  |
| 是否对地基基础质量有异议要求进行承载力验算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 a符合设计规范 b不符合设计规范 |  |  |  |  | □无 |  |
| 近两年是否受到过外因干扰（注：有，应简要描述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有（ ） |  |  |  |  | □无 |  |
| 2．2上部承重结构(子单元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．2．1结构构件安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承载能力评定 R/γoS（注：结构质量符合设计要求时可不再进行承载力验算直接定为au） |  |  |  |  | □au,≥1 □bu,≥0.95(0.9),该级构件含量总数( %)， 每楼层含量( %)， 任一轴线含量( %) □cu,≥0.9(0.85), 该级构件含量总数( %)，每楼层含量( %)，任一轴线含量( %) □du,<0.9(0.85), 该级构件含量总数( %)，每楼层含量( %)， 任一轴线含量( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构造和连接 |  |  |  |  | □au,墙柱高厚比符合现设计规范要求，构造无异常 □bu,完好程度比上一级稍差,该级构件含量总数( %)，每楼层含量( %)，任一轴线含量( %) □cu,高厚比超过限值10%,有缺陷,已导致构件开裂变形等,该级构件含量总数( %)，每楼层含量( %)，任一轴线含量( %) □du,问题比上一级更严重，该级构件含量总数( %)，每楼层含量( %)，任一轴线含量( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变形和裂缝 |  |  |  |  | 墙柱是否有位移（倾斜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □□有 cu,存在问题,该级构件含量总数( %)，每楼层含量( %)，任一轴线含量( %); du,问题明显,该级构件含量总数( %)，每楼层含量( %)，任一轴线含量( %)； □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 过梁中部或支座是否存在裂缝、跨内是否有集中荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他明显的受压受弯受剪裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纵横墙交接处是否有通长竖向裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙体最大裂缝是否有大于5mm情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |
| 2．2．2 结构整体性安全 |  |  |  |  | 结构布置 |  | □合理(Au/Bu) □不合理(Cu/Du) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 圈梁构造 |  | □施工质量无异常能起到封闭作用(Au/Bu) □存在相反问题(Cu/Du) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 结构间联系 |  | □设计合理,连接正确,无松动变形或残损(Au/Bu) □存在相反问题(Cu/Du) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．2．3 结构侧向位移 |  |  |  |  | 单层建筑 | □顶部无位移(Au/Bu) □顶部有位移(Cu/Du) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 多层建筑 | □顶部无位移或层间无位移(Au/Bu) □顶部有位移或层间有位移(Cu/Du) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．3楼梯 |  |  |  |  | 是否有变形、裂缝或经过加固 |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 结论（鉴定单元） □Asu无整体承载影响，房屋安全，允许极少数一般构件采取措施 □Bsu少数构件包括个别主要构件应处理，尚不影响整体承载，房屋基本安全 □Csu整体应采取措施且少数构件应立即采取措施，显著影响整体承载，尚可处理后继续使用 □Dsu 整体上应立即采取措施，整体承载受到严重影响，不应再继续使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：当建筑安全评定达到C级时，还应进行更深一部的抗震鉴定，抗震鉴定按相关要求对应的建筑类别（A、B、C）单独进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉴定人 |  |  |  |  |  |  |  | 鉴定单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 鉴定时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表9 校舍综合防灾鉴定报告 工程名称： 产权单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗淹没抗洪水冲击鉴定 | 鉴定单位（盖章） |  |  |  | 单位资质 |  |
|  | 自保措施 | □有 □无 |  |  | 预警避险措施 | □有 □无 |
|  | 鉴定结论 | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |
|  | 鉴定报告编号 |  |  |  | 鉴定报告日期 |  |
|  | 鉴定组成员签字 |  |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 抗风能力验算 | 鉴定单位（盖章） |  |  |  | 单位资质 |  |
|  | 鉴定结论 | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |
|  | 鉴定报告编号 |  |  |  | 鉴定报告日期 |  |
|  | 鉴定组成员签字 |  |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他鉴定 | 鉴定名称 |  |  |  |  |  |
|  | 鉴定单位（盖章） |  |  |  | 单位资质 |  |
|  | 鉴定结论 | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |
|  | 鉴定报告编号 |  |  |  | 鉴定报告日期 |  |
|  | 鉴定组成员签字 |  |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 综合防灾评价 |  |  |  |  |  |  |
| 综合鉴定结论 | □安全 后续使用年限： 年 |  |  |  |  |  |
|  | □不安全 处理意见： □加固改造 □拆除 |  |  |  |  |  |
|  | 其他建议： |  |  |  |  |  |

此表每栋校舍填写一份