各类材料用量比例计算书

材料用量比例C=可再循环材料总重量（t）/建筑材料总重量（t）

| 建筑材料种类 |  | 体积 （m3） | 密度 （kg/m3） | 重量 （kg） | 材料用量比例（%） | 建筑材料总重量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不可循环材料 | 混凝土 | 79340 | 2500 | 198350000 | 76 | 260924.049 |
|  | 建筑砂浆 | 3600 | 2000 | 7200000 | 2.8 |  |
|  | 水泥 | 900 | 1600 | 1440000 | 0.6 |  |
|  | 乳胶漆 | ∕ | ∕ | 47900 | 0.02 |  |
|  | 屋面卷材 | ∕ | ∕ | 272000 | 0.1 |  |
|  | 石材 | 2140 | 2800 | 5992000 | 2.3 |  |
|  | 砌块 | 12600 | 1200 | 15120000 | 5.8 |  |
| 可循环材料 | 钢材 | 3750 | 7800 | 29250000 | 11 |  |
|  | 铜 | ∕ | ∕ | 28449 | 0.01 |  |
|  | 木材 | 729 | 600 | 437400 | 0.2 |  |
|  | 铝合金型材 | 41750 | 28 | 1169000 | 0.4 |  |
|  | 石膏制品 | ∕ | ∕ | 1026000 | 0.4 |  |
|  | 门窗玻璃 | ∕ | ∕ | 591300 | 0.2 |  |
|  | 玻璃幕墙 | ∕ | ∕ | 40146 | 0.02 |  |