室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 廊坊 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2025年03月10日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19322797727 |

目录

1. 项目概况	3

1.1 建筑基本信息	3

1.2 建筑平面图	3

1.3 建筑三维轴测图	6

2 参考标准	7

3 评价标准	7

4 计算原理	8

5 计算参数	8

5.1 渗透风量	9

5.2 室内装修信息	9

6 计算结果	22

7 结论	28

8 附录	29

8.1 装修方案清单	29

8.2 各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)	112

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 廊坊 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 0.00m2 | 建筑高度 | 20.420m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 河北《绿色建筑评价标准》DB13(J)T8352-2020

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据河北《绿色建筑评价标准》DB13(J)T8352-2020，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于上述几种不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） |
| 限值 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.60 | 300 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） |
| 一星级 | ＜0.072 | ＜0.027 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜270 |
| 二星级 | ＜0.064 | ＜0.024 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜240 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE−QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率[mg/（m2·h）]

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地毯 | 地毯 | F1 | 0.0042 | 0 | 0.0169 |
| 床 | 家具 | F2 | 0.0191 | 0 | 0.122 |
| 面漆 | 涂料 | F1 | 0.0045 | 0 | 0.0062 |

表5.2-2  装修方案清单(部分房间，详见附录)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1187 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1186 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 1层 | 1185 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1184 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1183 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1182 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1181 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1180 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1179 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1178 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1177 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1176 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1175 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1174 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1173 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1172 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1171 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1170 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1169 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1168 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1167 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1166 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1165 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1164 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1163 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1162 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1161 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1160 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1159 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1158 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1157 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1156 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1155 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1154 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1153 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1152 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1151 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1150 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1149 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1148 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1147 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1146 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1145 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1144 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1143 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1142 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1141 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1140 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1139 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1138 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1137 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1136 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1135 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1134 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1133 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1132 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1131 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1130 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1127 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1126 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1125 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1124 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1123 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1122 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1121 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1120 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1119 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1117 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1116 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1115 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1114 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1113 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1112 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1110 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 1层 | 1109 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 1层 | 1108 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1107 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1106 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1105 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1104 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1103 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1102 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1101 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1100 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1099 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1098 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1097 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1096 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1095 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1094 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1093 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1092 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1091 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1090 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1089 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1088 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1087 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1085 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1084 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1083 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1082 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1081 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1080 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1079 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1078 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1077 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1076 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1075 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1074 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1073 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1072 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1071 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1070 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1069 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1068 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1067 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1066 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1065 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1064 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1063 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1062 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1061 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1060 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1059 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1058 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1057 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1056 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1055 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1054 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1053 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1052 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1051 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1050 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 1层 | 1049 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1048 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1047 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1046 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1045 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1044 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1043 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1042 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1041 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1040 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1039 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1038 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1036 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1035 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1034 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1033 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1032 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1031 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1030 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1029 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1028 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1027 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1026 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1025 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 188.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 104.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 335.7 |
| 1层 | 1024 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 1层 | 1023 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1022 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1021 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1020 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1019 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1018 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1017 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1016 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1015 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1014 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1013 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1011 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1010 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1009 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1008 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1007 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1006 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1005 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1004 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1003 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1002 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1001 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.08 | 0.03 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.072 | 0.027 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.064 | 0.024 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定(mg/m3) (部分房间，详见附录)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1187 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1186 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1185 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1184 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1183 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1182 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1181 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1180 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1179 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1178 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1177 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1176 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1175 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1174 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1173 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1172 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1171 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1170 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1169 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1168 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1167 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1166 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1165 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1164 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1163 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1162 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1161 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1160 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1159 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1158 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1157 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1156 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1155 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1154 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1153 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1152 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1151 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1150 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1149 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1148 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1147 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1146 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1145 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1144 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1143 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1142 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1141 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1140 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1139 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1138 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1137 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1136 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1135 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1134 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1133 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1132 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1131 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1130 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1127 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1126 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1125 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1124 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1123 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1122 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1121 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1120 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1119 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1117 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1116 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1115 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1114 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1113 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1112 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1110 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1109 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1108 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1107 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1106 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1105 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1104 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1103 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1102 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1101 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1100 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1099 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1098 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1097 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1096 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1095 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1094 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1093 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1092 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1091 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1090 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1089 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1088 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1087 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1085 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1084 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1083 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1082 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1081 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1080 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1079 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1078 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1077 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1076 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1075 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1074 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1073 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1072 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1071 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1070 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1069 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1068 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1067 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1066 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1065 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1064 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1063 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1062 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1061 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1060 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1059 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1058 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1057 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1056 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1055 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1054 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1053 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1052 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1051 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1050 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1049 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1048 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1047 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1046 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1045 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1044 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1043 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1042 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1041 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1040 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1039 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1038 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1036 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1035 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1034 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1033 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1032 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1031 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1030 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1029 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1028 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1027 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1026 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1025 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1024 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1023 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1022 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1021 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1020 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1019 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1018 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1017 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1016 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1015 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1014 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1013 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1011 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1010 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1009 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1008 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1007 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1006 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1005 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1004 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1003 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1002 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1001 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.03，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.072，苯0.027，TVOC 0.54。 | 3分 | 部分房间未达标 | / | 0分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.064，苯0.024，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

- 附录

装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1187 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1186 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 1层 | 1185 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1184 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1183 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1182 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1181 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1180 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1179 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1178 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1177 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1176 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1175 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1174 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1173 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1172 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1171 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1170 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1169 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1168 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1167 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1166 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1165 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1164 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1163 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1162 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1161 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1160 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1159 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1158 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1157 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1156 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1155 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1154 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1153 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1152 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1151 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1150 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1149 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1148 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1147 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1146 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1145 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1144 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1143 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1142 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1141 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1140 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1139 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1138 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1137 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1136 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1135 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1134 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1133 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1132 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1131 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1130 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1127 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1126 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1125 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1124 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1123 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1122 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1121 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1120 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1119 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1117 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1116 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1115 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1114 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1113 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1112 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1110 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 1层 | 1109 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 1层 | 1108 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1107 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1106 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1105 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1104 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1103 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1102 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1101 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1100 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1099 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1098 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1097 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1096 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1095 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1094 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1093 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1092 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1091 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1090 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1089 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1088 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1087 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1085 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1084 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1083 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1082 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1081 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1080 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1079 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1078 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1077 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1076 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1075 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1074 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1层 | 1073 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1072 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1071 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1070 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1069 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1068 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1067 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1066 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1065 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1064 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1063 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1062 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1061 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1060 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1059 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1058 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1057 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1056 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1055 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1054 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1053 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1052 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1051 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1层 | 1050 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 1层 | 1049 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1048 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1047 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1046 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1045 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1044 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1043 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1042 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1041 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1040 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1039 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1038 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1036 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1035 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1034 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1033 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1032 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1031 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1030 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1029 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1028 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1027 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1026 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1层 | 1025 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 188.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 104.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 335.7 |
| 1层 | 1024 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 1层 | 1023 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1022 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1021 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1020 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1019 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1018 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1017 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1016 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1015 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1014 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1013 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1011 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1010 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1009 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1008 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1007 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1006 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1005 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1004 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1003 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1002 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1层 | 1001 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2386 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2385 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 2层 | 2384 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2383 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2382 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2层 | 2381 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2380 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2379 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2378 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2377 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2376 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2375 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2374 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2373 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2372 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2371 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2层 | 2370 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2369 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2368 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2367 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2366 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2365 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2364 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2363 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2362 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2361 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2360 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2359 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2358 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2357 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2356 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2355 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2354 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2353 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2352 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2351 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2350 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2349 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2348 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2347 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2346 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2345 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2344 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2343 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2342 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2341 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2340 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2339 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2338 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2337 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2336 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2335 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2334 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2333 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2332 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2331 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2330 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2329 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2328 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2327 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2326 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2323 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2322 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2321 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2320 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2319 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2318 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2317 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2316 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2315 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2314 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2312 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2311 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2310 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2309 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2308 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2307 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2306 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2305 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2303 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 2层 | 2302 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 2层 | 2301 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2层 | 2300 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2299 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2298 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2297 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2296 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2295 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2294 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2293 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2292 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2291 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2290 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2289 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2层 | 2288 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2287 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2286 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2层 | 2285 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2284 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2283 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2282 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2281 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2280 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2279 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2278 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2276 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2275 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2274 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2273 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2272 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2271 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2270 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2269 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2268 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2267 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2266 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2层 | 2265 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2264 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2263 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2262 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2261 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2层 | 2260 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2259 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2258 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2257 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2256 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2255 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2254 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2253 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2252 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2251 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2250 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2249 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2248 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2247 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2246 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2245 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2244 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2243 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2242 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2241 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2240 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2239 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2238 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2层 | 2237 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 2层 | 2236 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2235 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2234 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2233 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2232 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2231 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2230 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2229 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2228 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2227 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2226 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2225 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2223 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2222 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2221 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2220 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2219 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2218 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2217 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2216 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2215 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2214 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2213 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2层 | 2212 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 150.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 83.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 266.8 |
| 2层 | 2211 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 2层 | 2210 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2209 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2208 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2207 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2206 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2205 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2204 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2203 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2202 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2201 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2200 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2198 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2197 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2196 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2195 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2194 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2193 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2192 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2191 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2190 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2189 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2188 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3585 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3584 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 3层 | 3583 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3582 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3581 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3层 | 3580 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3579 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3578 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3577 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3576 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3575 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3574 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3573 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3572 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3571 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3570 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3层 | 3569 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3568 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3567 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3566 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3565 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3564 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3563 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3562 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3561 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3560 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3559 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3558 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3557 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3556 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3555 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3554 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3553 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3552 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3551 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3550 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3549 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3548 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3547 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3546 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3545 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3544 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3543 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3542 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3541 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3540 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3539 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3538 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3537 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3536 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3535 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3534 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3533 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3532 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3531 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3530 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3529 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3528 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3527 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3526 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3525 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3522 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3521 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3520 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3519 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3518 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3517 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3516 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3515 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3514 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3513 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3511 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3510 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3509 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3508 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3507 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3506 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3505 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3504 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3502 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 3层 | 3501 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 3层 | 3500 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3层 | 3499 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3498 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3497 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3496 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3495 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3494 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3493 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3492 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3491 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3490 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3489 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3488 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3层 | 3487 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3486 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3485 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3层 | 3484 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3483 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3482 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3481 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3480 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3479 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3478 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3477 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3475 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3474 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3473 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3472 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3471 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3470 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3469 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3468 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3467 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3466 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3465 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3层 | 3464 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3463 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3462 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3461 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3460 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3层 | 3459 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3458 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3457 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3456 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3455 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3454 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3453 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3452 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3451 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3450 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3449 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3448 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3447 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3446 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3445 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3444 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3443 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3442 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3441 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3440 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3439 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3438 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3437 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3层 | 3436 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 3层 | 3435 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3434 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3433 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3432 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3431 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3430 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3429 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3428 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3427 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3426 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3425 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3424 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3422 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3421 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3420 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3419 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3418 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3417 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3416 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3415 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3414 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3413 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3412 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3层 | 3411 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 150.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 83.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 266.8 |
| 3层 | 3410 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 3层 | 3409 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3408 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3407 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3406 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3405 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3404 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3403 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3402 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3401 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3400 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3399 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3397 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3396 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3395 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3394 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3393 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3392 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3391 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3390 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3389 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3388 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3387 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4784 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4783 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 4层 | 4782 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4781 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4780 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4层 | 4779 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4778 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4777 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4776 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4775 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4774 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4773 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4772 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4771 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4770 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4769 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4层 | 4768 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4767 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4766 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4765 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4764 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4763 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4762 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4761 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4760 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4759 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4758 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4757 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4756 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4755 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4754 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4753 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4752 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4751 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4750 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4749 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4748 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4747 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4746 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4745 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4744 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4743 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4742 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4741 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4740 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4739 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4738 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4737 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4736 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4735 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4734 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4733 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4732 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4731 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4730 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4729 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4728 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4727 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4726 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4725 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4724 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4721 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4720 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4719 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4718 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4717 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4716 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4715 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4714 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4713 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4712 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4710 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4709 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4708 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4707 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4706 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4705 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4704 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4703 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4701 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 4层 | 4700 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 4层 | 4699 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4层 | 4698 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4697 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4696 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4695 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4694 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4693 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4692 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4691 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4690 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4689 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4688 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4687 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4层 | 4686 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4685 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4684 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4层 | 4683 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4682 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4681 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4680 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4679 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4678 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4677 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4676 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4674 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4673 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4672 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4671 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4670 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4669 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4668 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4667 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4666 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4665 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4664 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4层 | 4663 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4662 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4661 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4660 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4659 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4层 | 4658 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4657 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4656 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4655 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4654 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4653 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4652 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4651 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4650 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4649 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4648 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4647 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4646 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4645 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4644 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4643 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4642 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4641 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4640 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4639 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4638 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4637 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4636 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4层 | 4635 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 4层 | 4634 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4633 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4632 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4631 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4630 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4629 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4628 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4627 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4626 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4625 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4624 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4623 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4621 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4620 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4619 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4618 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4617 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4616 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4615 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4614 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4613 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4612 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4611 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4层 | 4610 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 150.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 83.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 266.8 |
| 4层 | 4609 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 4层 | 4608 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4607 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4606 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4605 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4604 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4603 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4602 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4601 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4600 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4599 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4598 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4596 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4595 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4594 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4593 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4592 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4591 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4590 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4589 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4588 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4587 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4586 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5983 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5982 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 5层 | 5981 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5980 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5979 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5层 | 5978 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5977 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5976 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5975 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5974 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5973 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5972 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5971 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5970 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5969 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5968 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5层 | 5967 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5966 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5965 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5964 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5963 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5962 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5961 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5960 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5959 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5958 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5957 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5956 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5955 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5954 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5953 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5952 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5951 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5950 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5949 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5948 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5947 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5946 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5945 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5944 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5943 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5942 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5941 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5940 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5939 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5938 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5937 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5936 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5935 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5934 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5933 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5932 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5931 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5930 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5929 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5928 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5927 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5926 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5925 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5924 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5923 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5920 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5919 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5918 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5917 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5916 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5915 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5914 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5913 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5912 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5911 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5909 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5908 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5907 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5906 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5905 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5904 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5903 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5902 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5900 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 5层 | 5899 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 5层 | 5898 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5层 | 5897 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5896 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5895 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5894 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5893 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5892 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5891 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5890 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5889 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5888 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5887 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5886 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5层 | 5885 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5884 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5883 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5层 | 5882 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5881 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5880 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5879 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5878 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5877 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5876 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5875 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5873 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5872 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5871 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5870 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5869 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5868 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5867 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5866 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5865 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5864 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5863 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5层 | 5862 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5861 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5860 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5859 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5858 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5层 | 5857 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5856 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5855 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5854 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5853 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5852 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5851 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5850 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5849 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5848 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5847 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5846 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5845 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5844 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5843 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5842 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5841 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5840 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5839 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5838 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5837 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5836 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5835 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5层 | 5834 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 5层 | 5833 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5832 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5831 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5830 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5829 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5828 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5827 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5826 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5825 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5824 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5823 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5822 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5820 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5819 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5818 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5817 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5816 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5815 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5814 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5813 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5812 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5811 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5810 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5层 | 5809 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 150.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 83.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 266.8 |
| 5层 | 5808 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 5层 | 5807 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5806 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5805 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5804 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5803 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5802 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5801 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5800 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5799 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5798 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5797 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5795 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5794 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5793 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5792 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5791 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5790 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5789 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5788 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5787 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5786 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5785 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6199 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6198 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 6层 | 6197 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6196 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6195 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6层 | 6194 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6193 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6192 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6191 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6190 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6189 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6188 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6187 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6186 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6185 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6184 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6层 | 6183 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6182 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6181 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6180 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6179 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6178 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6177 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6176 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6175 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6174 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6173 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6172 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6171 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6170 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6169 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6168 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6167 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6166 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6165 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6164 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6163 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6162 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6161 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6160 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6159 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6158 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6157 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6156 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6155 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6154 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6153 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6152 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6151 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6150 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6149 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6148 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6147 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6146 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6145 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6144 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6143 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6142 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6141 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6140 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6139 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6136 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6135 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6134 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6133 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6132 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6131 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6130 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6129 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6128 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6127 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6125 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6124 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6123 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6122 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6121 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6120 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6119 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6118 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6116 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 6层 | 6115 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 6层 | 6114 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6层 | 6113 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6112 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6111 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6110 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6109 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6108 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6107 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6106 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6105 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6104 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6103 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6102 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6层 | 6101 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6100 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6099 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6层 | 6098 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6097 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6096 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6095 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6094 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6093 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6092 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6091 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6089 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6088 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6087 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6086 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6085 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6084 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6083 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6082 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6081 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6080 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6079 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6层 | 6078 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6077 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6076 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6075 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6074 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6层 | 6073 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6072 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6071 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6070 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6069 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6068 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6067 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6066 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6065 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6064 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6063 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6062 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6061 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6060 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6059 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6058 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6057 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6056 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6055 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6054 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6053 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6052 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6051 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6层 | 6050 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 6层 | 6049 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6048 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6047 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6046 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6045 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6044 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6043 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6042 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6041 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6040 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6039 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6038 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6036 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6035 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6034 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6033 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6032 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6031 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6030 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6029 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6028 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6027 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6026 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6层 | 6025 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 150.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 83.4 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 266.8 |
| 6层 | 6024 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 6层 | 6023 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6022 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6021 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6020 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6019 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6018 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6017 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6016 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6015 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6014 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6013 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6011 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6010 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6009 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6008 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6007 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6006 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6005 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6004 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6003 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6002 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6001 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 7层 | 7001 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 861.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 478.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 1532.0 |

各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1187 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1186 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1185 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1184 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1183 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1182 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1181 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1180 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1179 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1178 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1177 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1176 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1175 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1174 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1173 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1172 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1171 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1170 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1169 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1168 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1167 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1166 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1165 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1164 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1163 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1162 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1161 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1160 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1159 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1158 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1157 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1156 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1155 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1154 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1153 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1152 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1151 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1150 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1149 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1148 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1147 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1146 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1145 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1144 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1143 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1142 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1141 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1140 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1139 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1138 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1137 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1136 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1135 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1134 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1133 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1132 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1131 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1130 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1127 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1126 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1125 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1124 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1123 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1122 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1121 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1120 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1119 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1117 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1116 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1115 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1114 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1113 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1112 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1110 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1109 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1108 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1107 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1106 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1105 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1104 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1103 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1102 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1101 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1100 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1099 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1098 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1097 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1096 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1095 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1094 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1093 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1092 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1091 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1090 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1089 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1088 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1087 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1085 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1084 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1083 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1082 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1081 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1080 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1079 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1078 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1077 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1076 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1075 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1074 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1073 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1072 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1071 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1070 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1069 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1068 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1067 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1066 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1065 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1064 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1063 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1062 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1061 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1060 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1059 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1058 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1057 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1056 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1055 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1054 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1053 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1052 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1051 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1050 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1049 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1048 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1047 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1046 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1045 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1044 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1043 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1042 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1041 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1040 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1039 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1038 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1036 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1035 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1034 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1033 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1032 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1031 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1030 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1029 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1028 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1027 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1026 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1025 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1024 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1023 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1022 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1021 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1020 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1019 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1018 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1017 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1016 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1015 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1014 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1013 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1011 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1010 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1009 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1008 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1007 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1006 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1005 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1004 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1003 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1002 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1001 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2386 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2385 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2384 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2383 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2382 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2381 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2380 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2379 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2378 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2377 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2376 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2375 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2374 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2373 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2372 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2371 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2370 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2369 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2368 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2367 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2366 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2365 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2364 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2363 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2362 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2361 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2360 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2359 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2358 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2357 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2356 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2355 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2354 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2353 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2352 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2351 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2350 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2349 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2348 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2347 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2346 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2345 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2344 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2343 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2342 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2341 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2340 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2339 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2338 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2337 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2336 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2335 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2334 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2333 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2332 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2331 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2330 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2329 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2328 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2327 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2326 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2323 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2322 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2321 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2320 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2319 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2318 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2317 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2316 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2315 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2314 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2312 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2311 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2310 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2309 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2308 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2307 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2306 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2305 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2303 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2302 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2301 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2300 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2299 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2298 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2297 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2296 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2295 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2294 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2293 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2292 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2291 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2290 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2289 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2288 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2287 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2286 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2285 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2284 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2283 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2282 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2281 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2280 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2279 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2278 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2276 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2275 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2274 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2273 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2272 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2271 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2270 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2269 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2268 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2267 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2266 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2265 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2264 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2263 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2262 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2261 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2260 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2259 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2258 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2257 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2256 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2255 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2254 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2253 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2252 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2251 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2250 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2249 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2248 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2247 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2246 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2245 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2244 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2243 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2242 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2241 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2240 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2239 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2238 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2237 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2236 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2235 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2234 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2233 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2232 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2231 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2230 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2229 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2228 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2227 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2226 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2225 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2223 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2222 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2221 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2220 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2219 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2218 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2217 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2216 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2215 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2214 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2213 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2212 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2211 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2210 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2209 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2208 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2207 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2206 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2205 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2204 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2203 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2202 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2201 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2200 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2198 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2197 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2196 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2195 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2194 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2193 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2192 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2191 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2190 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2189 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2188 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3585 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3584 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3583 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3582 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3581 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3580 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3579 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3578 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3577 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3576 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3575 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3574 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3573 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3572 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3571 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3570 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3569 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3568 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3567 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3566 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3565 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3564 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3563 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3562 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3561 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3560 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3559 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3558 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3557 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3556 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3555 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3554 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3553 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3552 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3551 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3550 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3549 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3548 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3547 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3546 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3545 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3544 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3543 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3542 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3541 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3540 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3539 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3538 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3537 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3536 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3535 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3534 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3533 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3532 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3531 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3530 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3529 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3528 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3527 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3526 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3525 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3522 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3521 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3520 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3519 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3518 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3517 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3516 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3515 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3514 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3513 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3511 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3510 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3509 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3508 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3507 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3506 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3505 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3504 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3502 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3501 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3500 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3499 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3498 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3497 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3496 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3495 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3494 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3493 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3492 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3491 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3490 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3489 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3488 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3487 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3486 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3485 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3484 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3483 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3482 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3481 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3480 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3479 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3478 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3477 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3475 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3474 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3473 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3472 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3471 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3470 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3469 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3468 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3467 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3466 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3465 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3464 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3463 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3462 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3461 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3460 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3459 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3458 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3457 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3456 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3455 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3454 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3453 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3452 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3451 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3450 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3449 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3448 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3447 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3446 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3445 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3444 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3443 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3442 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3441 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3440 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3439 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3438 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3437 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3436 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3435 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3434 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3433 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3432 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3431 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3430 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3429 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3428 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3427 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3426 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3425 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3424 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3422 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3421 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3420 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3419 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3418 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3417 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3416 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3415 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3414 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3413 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3412 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3411 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3410 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3409 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3408 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3407 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3406 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3405 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3404 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3403 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3402 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3401 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3400 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3399 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3397 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3396 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3395 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3394 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3393 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3392 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3391 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3390 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3389 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3388 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3387 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4784 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4783 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4782 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4781 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4780 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4779 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4778 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4777 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4776 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4775 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4774 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4773 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4772 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4771 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4770 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4769 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4768 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4767 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4766 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4765 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4764 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4763 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4762 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4761 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4760 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4759 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4758 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4757 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4756 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4755 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4754 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4753 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4752 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4751 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4750 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4749 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4748 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4747 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4746 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4745 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4744 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4743 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4742 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4741 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4740 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4739 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4738 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4737 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4736 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4735 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4734 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4733 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4732 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4731 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4730 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4729 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4728 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4727 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4726 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4725 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4724 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4721 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4720 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4719 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4718 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4717 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4716 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4715 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4714 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4713 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4712 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4710 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4709 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4708 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4707 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4706 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4705 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4704 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4703 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4701 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4700 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4699 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4698 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4697 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4696 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4695 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4694 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4693 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4692 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4691 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4690 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4689 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4688 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4687 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4686 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4685 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4684 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4683 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4682 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4681 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4680 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4679 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4678 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4677 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4676 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4674 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4673 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4672 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4671 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4670 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4669 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4668 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4667 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4666 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4665 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4664 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4663 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4662 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4661 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4660 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4659 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4658 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4657 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4656 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4655 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4654 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4653 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4652 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4651 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4650 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4649 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4648 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4647 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4646 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4645 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4644 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4643 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4642 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4641 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4640 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4639 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4638 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4637 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4636 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4635 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4634 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4633 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4632 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4631 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4630 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4629 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4628 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4627 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4626 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4625 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4624 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4623 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4621 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4620 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4619 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4618 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4617 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4616 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4615 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4614 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4613 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4612 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4611 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4610 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4609 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4608 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4607 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4606 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4605 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4604 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4603 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4602 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4601 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4600 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4599 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4598 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4596 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4595 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4594 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4593 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4592 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4591 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4590 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4589 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4588 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4587 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 4586 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5983 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5982 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5981 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5980 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5979 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5978 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5977 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5976 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5975 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5974 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5973 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5972 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5971 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5970 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5969 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5968 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5967 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5966 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5965 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5964 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5963 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5962 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5961 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5960 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5959 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5958 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5957 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5956 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5955 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5954 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5953 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5952 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5951 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5950 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5949 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5948 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5947 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5946 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5945 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5944 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5943 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5942 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5941 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5940 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5939 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5938 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5937 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5936 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5935 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5934 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5933 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5932 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5931 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5930 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5929 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5928 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5927 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5926 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5925 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5924 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5923 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5920 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5919 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5918 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5917 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5916 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5915 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5914 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5913 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5912 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5911 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5909 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5908 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5907 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5906 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5905 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5904 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5903 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5902 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5900 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5899 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5898 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5897 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5896 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5895 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5894 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5893 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5892 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5891 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5890 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5889 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5888 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5887 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5886 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5885 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5884 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5883 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5882 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5881 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5880 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5879 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5878 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5877 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5876 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5875 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5873 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5872 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5871 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5870 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5869 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5868 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5867 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5866 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5865 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5864 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5863 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5862 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5861 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5860 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5859 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5858 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5857 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5856 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5855 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5854 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5853 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5852 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5851 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5850 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5849 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5848 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5847 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5846 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5845 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5844 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5843 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5842 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5841 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5840 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5839 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5838 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5837 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5836 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5835 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5834 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5833 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5832 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5831 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5830 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5829 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5828 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5827 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5826 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5825 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5824 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5823 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5822 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5820 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5819 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5818 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5817 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5816 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5815 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5814 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5813 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5812 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5811 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5810 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5809 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5808 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5807 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5806 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5805 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5804 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5803 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5802 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5801 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5800 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5799 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5798 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5797 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5795 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5794 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5793 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5792 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5791 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5790 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5789 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5788 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5787 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5786 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5层 | 5785 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6199 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6198 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6197 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6196 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6195 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6194 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6193 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6192 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6191 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6190 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6189 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6188 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6187 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6186 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6185 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6184 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6183 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6182 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6181 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6180 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6179 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6178 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6177 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6176 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6175 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6174 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6173 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6172 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6171 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6170 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6169 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6168 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6167 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6166 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6165 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6164 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6163 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6162 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6161 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6160 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6159 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6158 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6157 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6156 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6155 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6154 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6153 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6152 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6151 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6150 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6149 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6148 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6147 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6146 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6145 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6144 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6143 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6142 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6141 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6140 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6139 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6136 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6135 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6134 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6133 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6132 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6131 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6130 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6129 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6128 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6127 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6125 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6124 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6123 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6122 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6121 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6120 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6119 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6118 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6116 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6115 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6114 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6113 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6112 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6111 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6110 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6109 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6108 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6107 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6106 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6105 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6104 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6103 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6102 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6101 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6100 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6099 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6098 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6097 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6096 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6095 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6094 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6093 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6092 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6091 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6089 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6088 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6087 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6086 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6085 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6084 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6083 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6082 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6081 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6080 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6079 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6078 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6077 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6076 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6075 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6074 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6073 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6072 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6071 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6070 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6069 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6068 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6067 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6066 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6065 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6064 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6063 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6062 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6061 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6060 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6059 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6058 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6057 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6056 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6055 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6054 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6053 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6052 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6051 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6050 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6049 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6048 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6047 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6046 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6045 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6044 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6043 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6042 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6041 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6040 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6039 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6038 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6036 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6035 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6034 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6033 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6032 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6031 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6030 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6029 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6028 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6027 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6026 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6025 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6024 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6023 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6022 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6021 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6020 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6019 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6018 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6017 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6016 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6015 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6014 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6013 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6011 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6010 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6009 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6008 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6007 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6006 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6005 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6004 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6003 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6002 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6层 | 6001 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 7层 | 7001 | 房间 | 0.141 | 0.000 | 0.858 | 不达标 | 0 | 不达标 |