华北地区河北廊坊市三河市燕郊宿舍楼建筑各功能空间温湿度检测报告

报告日期：2025年09月01日至2025年09月30日

检测单位：宿舍楼物业管理处环境监测中心

项目地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区路号宿舍楼

一、检测目的

本报告旨在通过对宿舍楼各功能空间的温湿度进行定期检测，确保室内环境符合人体舒适度要求，为居民提供一个健康、舒适的生活环境。

二、检测方法

采用高精度温湿度传感器，在每个功能空间内设置多个检测点，每日定时记录温湿度数据，并进行统计分析。

三、检测结果

1. 宿舍房间

温度范围：22.0°C至26.5°C，平均温度为24.3°C，符合人体舒适度要求。

湿度范围：40%RH至60%RH，平均湿度为50%RH，处于适宜范围内。

2. 公共走廊

温度范围：21.5°C至27.0°C，平均温度为23.8°C，略低于宿舍房间，但仍在舒适范围内。

湿度范围：35%RH至65%RH，平均湿度为52%RH，稍高于宿舍房间，但仍处于适宜水平。

3. 公共浴室

温度范围：24.0°C至28.5°C，平均温度为26.3°C，较高温度有助于保持浴室干燥。

湿度范围：60%RH至85%RH，平均湿度为72%RH，高湿度环境符合浴室使用需求。

4. 公共餐厅

温度范围：22.5°C至27.0°C，平均温度为24.8°C，适宜就餐环境。

湿度范围：45%RH至65%RH，平均湿度为55%RH，保持食物新鲜与就餐舒适。

5. 学习室

温度范围：21.8°C至26.2°C，平均温度为23.9°C，略低于宿舍房间，有利于集中注意力。

湿度范围：40%RH至60%RH，平均湿度为50%RH，与宿舍房间相同，保持舒适学习环境。

四、分析讨论

整体情况：各功能空间温湿度均在适宜范围内，表明宿舍楼建筑环境控制良好，符合人体舒适度要求。

差异分析：公共走廊温度略低于宿舍房间，可能是由于走廊通风较好；公共浴室湿度较高，符合浴室使用需求，但需注意保持通风，避免霉菌滋生。

优化建议：针对公共浴室等高湿度区域，建议加强通风管理，定期清洁除湿设备，确保室内环境健康。

五、结论与建议

结论：宿舍楼各功能空间温湿度均处于适宜范围内，为居民提供了健康、舒适的生活环境。

建议：继续加强环境监测，定期维护通风与除湿设备，确保室内环境持续符合人体舒适度要求。

六、备注

本报告数据来源于宿舍楼环境监测系统，确保了数据的准确性与可靠性。

如有任何疑问或需进一步了解温湿度情况，请直接联系宿舍楼物业管理处环境监测中心。

