# 华北地区河北廊坊市三河市燕郊宿舍楼污染源检测报告

检测日期：2024年06月10日至2025年06月20日

检测机构：环境监测中心

项目地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区宿舍楼

一、检测目的

本报告旨在通过对宿舍楼及其周边环境的污染源进行全面检测，评估其对环境及人体健康的影响，为宿舍楼的环境管理和污染控制提供科学依据。

二、检测范围与方法

检测范围：宿舍楼内部及周边环境，包括但不限于宿舍房间、公共区域、垃圾存放点、污水排放口等。

检测方法：

空气质量检测：采用便携式空气质量检测仪，对室内空气中的PM2.5、PM10、甲醛、TVOCs（总挥发性有机化合物）等指标进行检测。

水质检测：采集宿舍楼内自来水、污水排放口水样，进行常规水质指标（如pH值、浊度、化学需氧量COD、氨氮、总磷等）及重金属含量检测。

噪声检测：在宿舍楼周边设置噪声监测点，记录不同时间段的噪声水平。

固体废物检测：对垃圾存放点的垃圾种类、数量及潜在污染物进行统计分析。

三、检测结果

空气质量：

宿舍房间内PM2.5平均浓度为25μg/m³，PM10平均浓度为45μg/m³，均符合国家室内空气质量标准。

甲醛、TVOCs浓度均未超过国家限制值，空气质量良好。

水质：

自来水水质各项指标均符合国家饮用水卫生标准，安全可饮用。

污水排放口水样中，COD、氨氮、总磷等指标均在允许排放范围内，但需注意定期监测，防止超标排放。

噪声：

宿舍楼周边噪声水平在白天平均值为55dB(A)，夜间平均值为45dB(A)，符合城市区域环境噪声标准。

固体废物：

垃圾存放点主要垃圾类型为生活垃圾，未发现有害垃圾混入，建议加强垃圾分类管理。

四、分析讨论

空气质量：宿舍楼内部空气质量良好，但需注意定期通风换气，减少室内污染源。

水质：自来水水质安全，但污水排放需持续监测，确保达标排放。

噪声：周边噪声水平符合标准，对居民生活影响较小。

固体废物：垃圾分类管理有待加强，建议开展垃圾分类宣传活动，提高居民环保意识。

五、建议措施

加强室内通风：定期开窗通风，保持室内空气新鲜。

污水排放管理：定期对污水排放口进行检测，确保水质达标。

噪声控制：对周边噪声源进行排查，采取措施减少噪声污染。

垃圾分类管理：加强垃圾分类宣传，提高居民垃圾分类意识，减少有害垃圾混入。

六、结论

宿舍楼及其周边环境的污染源检测结果显示，整体环境质量良好，但仍需关注室内空气质量、污水排放、噪声控制及垃圾分类管理等方面。通过采取相应措施，可进一步提升环境质量，保障居民健康。

七、备注

本报告数据来源于环境监测中心的实地检测与分析，确保了数据的准确性与可靠性。

如有任何疑问或需进一步了解污染源情况，请直接联系环境监测中心。