紧急疏散管理制度

目的
确保在突发事件（如火灾、地震、爆炸等）发生时，能够迅速、有序地疏散人员，减少人员伤亡和财产损失。

适用范围
适用于所有员工、访客及在场所内的其他人员。

组织机构与职责

成立应急疏散领导小组，明确总指挥、副指挥及各小组（如疏散组、联络组、救护组）的职责。

指定疏散引导员，负责引导人员撤离。

疏散程序

报警：发现紧急情况后，立即启动报警系统（如火灾报警器、广播系统）。

疏散路线：明确各区域的疏散路线和集合点，确保路线畅通无阻。

疏散顺序：优先疏散老弱病残孕等特殊人群，其他人员有序撤离。

集合点名：疏散至集合点后，进行人员清点，确保无遗漏。

培训与演练

定期组织全员疏散演练，确保熟悉疏散程序和路线。

对新员工进行疏散培训。

设备与设施

确保疏散通道、安全出口、应急照明、指示标志等设施完好有效。

定期检查消防设备（如灭火器、消防栓）的可用性。

应急救护管理制度

目的
在突发事件或意外伤害发生时，提供及时、有效的救护，减少人员伤亡。

适用范围
适用于所有员工、访客及在场所内的其他人员。

组织机构与职责

成立应急救护小组，明确组长、副组长及成员的职责。

指定急救员，负责现场初步救护。

救护程序

初步评估：判断伤者情况，确保现场安全。

急救措施：根据伤情实施心肺复苏（CPR）、止血、包扎等急救措施。

联系医疗机构：立即拨打急救电话（如120），提供准确信息。

转运与交接：协助专业医护人员将伤者转运至医疗机构，并做好交接。

急救设备与药品

配备急救箱、担架、AED（自动体外除颤器）等设备。

定期检查急救药品和设备的有效期及可用性。

培训与演练

定期组织急救知识培训，确保员工掌握基本急救技能。

对新员工进行急救培训。

记录与报告

记录每次应急救护的时间、地点、伤者情况及处理措施。

定期总结分析，优化救护流程。