**室内有机挥发物浓度**

**报告书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **工程地点** | 廊坊 |
| **设计编号** |  |
| **建设单位** |  |
| **设计单位** |  |
| **设 计 人** |  |
| **校 对 人** |  |
| **审 核 人** |  |
| **审 定 人** |  |
| **设计日期** | 2025年03月10日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19322797727 |

目录

[1. 项目概况 3](#_Toc14956)

[1.1 建筑基本信息 3](#_Toc12448)

[1.2 建筑平面图 3](#_Toc5262)

[1.3 建筑三维轴测图 6](#_Toc8980)

[2 参考标准 7](#_Toc24258)

[3 评价标准 7](#_Toc29543)

[4 计算原理 8](#_Toc9758)

[5 计算参数 8](#_Toc9463)

[5.1 渗透风量 9](#_Toc26783)

[5.2 室内装修信息 9](#_Toc3457)

[6 计算结果 22](#_Toc32247)

[7 结论 28](#_Toc17202)

[8 附录 29](#_Toc21471)

[8.1 装修方案清单 29](#_Toc21549)

[8.2 各房间有机挥发物达标判定(mg/m](#_Toc499)[3](#_Toc499)[) 112](#_Toc499)

# 项目概况

## 建筑基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建筑用途** |  | **地理位置** | 廊坊 |
| **建筑面积** | 0.00m2 | **建筑高度** | 20.420m |
| **项目周期** |  | **交付状态** |  |

## 建筑平面图



**1层平面**



**2层平面**



**3层平面**



**4层平面**



**5层平面**



**6层平面**



**7层平面**

## 建筑三维轴测图

|  |
| --- |
| 请先在[模型观察]命令中保存图片！ |

# 参考标准

* + 1. 河北《绿色建筑评价标准》DB13(J)T8352-2020
    2. 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436
    3. 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461
    4. 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022
    5. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106
    6. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325
    7. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

# 评价标准

本项目主要依据河北《绿色建筑评价标准》DB13(J)T8352-2020，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **检查项** | **评价依据** |
| 技术要求  3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项  5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项  5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

**说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。**

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于上述几种不同类别污染物浓度的限值：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **甲醛HCHO** | **苯C6H6** | **氨NH3** | **总挥发性有机物TVOC** | **氡Rn** |
| 1小时均值 （mg/m3） | | | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） |
| 限值 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.60 | 300 |

**说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。**

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **星级** | **甲醛HCHO** | **苯C6H6** | **氨NH3** | **总挥发性有机物TVOC** | **氡Rn** |
| 1小时均值（mg/m3） | | | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） |
| 一星级 | ＜0.072 | ＜0.027 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜270 |
| 二星级 | ＜0.064 | ＜0.024 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜240 |
| 三星级 |

# 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：



**图4-1 计算流程图**

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

# 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

## 渗透风量

渗透风量可通过**门窗气密性**或者**换气次数**计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

## 室内装修信息

**表5.2-1 材料污染物释放率[mg/（m2·h）]**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料名称** | **材质** | **释放率等级** | **甲醛** | **苯** | **TVOC** |
| 地毯 | 地毯 | F1 | 0.0042 | 0 | 0.0169 |
| 床 | 家具 | F2 | 0.0191 | 0 | 0.122 |
| 面漆 | 涂料 | F1 | 0.0045 | 0 | 0.0062 |

**表5.2-2 装修方案清单(部分房间，详见附录)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **装修方案** | **材料材质** | **材料名称** | **面积㎡** |
| 1层 | 1187 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1186 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 1185 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1184 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1183 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1182 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1181 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1180 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1179 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1178 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1177 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1176 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1175 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1174 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1173 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1172 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1171 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1170 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1169 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1168 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1167 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1166 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1165 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1164 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1163 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1162 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1161 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1160 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1159 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1158 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1157 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1156 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1155 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1154 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1153 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1152 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1151 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1150 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1149 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1148 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1147 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1146 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1145 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1144 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1143 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1142 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1141 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1140 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1139 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1138 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1137 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1136 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1135 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1134 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1133 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.4 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1132 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1131 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1130 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1127 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1126 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1125 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1124 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1123 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1122 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1121 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1120 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1119 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1117 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1116 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1115 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1114 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1113 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1112 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1110 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 1109 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 1108 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1107 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1106 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1105 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1104 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1103 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1102 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1101 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1100 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1099 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1098 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1097 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1096 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1095 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1094 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1093 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1092 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1091 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1090 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1089 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1088 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1087 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1085 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1084 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1083 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1082 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1081 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1080 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1079 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1078 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1077 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1076 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1075 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1074 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1073 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1072 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1071 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1070 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1069 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1068 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1067 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1066 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1065 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1064 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1063 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1062 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1061 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1060 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1059 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1058 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1057 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1056 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1055 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1054 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1053 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1052 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1051 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1050 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.6 |
| 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 1049 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1048 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1047 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1046 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1045 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1044 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1043 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1042 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1041 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1040 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1039 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1038 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1036 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1035 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1034 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1033 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1032 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1031 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1030 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1029 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1028 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1027 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1026 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1025 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 188.8 |
| 家具 | 床 | 104.9 |
| 地毯 | 地毯 | 335.7 |
| 1024 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 1023 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1022 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1021 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1020 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1019 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1018 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1017 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1016 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1015 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1014 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1013 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1011 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1010 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1009 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1008 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1007 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1006 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1005 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1004 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1003 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1002 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1001 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |

# 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

**表6.1 有机挥发物标准限值**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | | **甲醛** | **苯** | **TVOC** |
| 1小时均值(mg/ m3） | | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 | | 0.08 | 0.03 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.072 | 0.027 | 0.54 |
| 6分 | 0.064 | 0.024 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

**表6.2 各房间有机挥发物达标判定(mg/m3) (部分房间，详见附录)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **甲醛** | **苯** | **TVOC** | **控制项** | **评分项** | **技术项** |
| 1层 | 1187 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1186 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1185 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1184 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1183 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1182 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1181 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1180 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1179 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1178 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1177 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1176 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1175 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1174 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1173 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1172 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1171 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1170 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1169 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1168 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1167 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1166 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1165 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1164 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1163 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1162 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1161 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1160 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1159 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1158 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1157 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1156 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1155 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1154 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1153 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1152 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1151 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1150 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1149 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1148 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1147 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1146 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1145 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1144 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1143 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1142 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1141 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1140 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1139 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1138 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1137 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1136 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1135 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1134 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1133 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1132 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1131 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1130 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1127 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1126 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1125 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1124 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1123 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1122 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1121 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1120 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1119 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1117 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1116 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1115 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1114 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1113 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1112 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1110 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1109 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1108 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1107 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1106 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1105 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1104 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1103 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1102 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1101 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1100 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1099 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1098 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1097 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1096 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1095 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1094 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1093 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1092 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1091 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1090 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1089 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1088 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1087 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1085 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1084 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1083 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1082 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1081 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1080 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1079 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1078 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1077 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1076 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1075 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1074 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1073 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1072 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1071 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1070 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1069 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1068 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1067 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1066 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1065 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1064 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1063 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1062 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1061 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1060 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1059 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1058 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1057 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1056 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1055 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1054 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1053 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1052 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1051 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1050 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1049 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1048 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1047 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1046 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1045 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1044 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1043 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1042 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1041 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1040 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1039 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1038 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1036 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1035 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1034 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1033 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1032 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1031 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1030 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1029 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1028 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1027 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1026 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1025 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1024 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1023 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1022 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1021 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1020 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1019 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1018 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1017 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1016 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1015 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1014 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1013 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1011 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1010 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1009 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1008 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1007 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1006 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1005 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1004 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1003 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1002 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1001 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3



**图6-1 达标统计图**

# 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项** | **标准要求** | | **计算结果** | **结论** | **得分** |
| **控制项**  **5.1.1** | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.03，TVOC 0.6 | | 所有房间均达标 | **满足** | **/** |
| **评分项**  **5.2.1** | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.072，苯0.027，TVOC 0.54。 | 3分 | 部分房间未达标 | **/** | **0分** |
| 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.064，苯0.024，TVOC 0.48。 | 6分 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

# 附录

## 装修方案清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **装修方案** | **材料材质** | **材料名称** | **面积㎡** |
| 1层 | 1187 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1186 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 1185 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1184 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1183 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1182 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1181 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1180 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1179 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1178 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1177 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1176 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1175 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1174 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1173 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1172 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1171 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1170 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1169 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1168 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1167 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1166 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1165 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1164 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1163 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1162 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1161 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1160 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1159 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1158 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1157 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1156 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1155 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1154 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1153 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1152 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1151 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1150 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1149 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1148 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1147 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1146 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1145 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1144 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1143 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1142 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1141 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1140 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1139 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1138 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1137 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1136 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1135 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1134 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1133 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.4 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1132 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1131 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1130 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1127 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1126 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1125 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1124 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1123 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1122 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1121 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1120 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1119 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1117 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1116 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1115 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1114 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1113 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1112 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1110 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 1109 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 1108 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1107 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1106 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1105 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1104 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1103 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1102 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1101 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1100 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1099 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1098 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1097 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1096 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1095 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1094 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1093 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1092 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1091 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1090 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1089 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1088 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1087 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1085 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1084 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1083 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1082 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1081 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1080 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1079 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1078 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1077 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1076 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1075 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1074 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 1073 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1072 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1071 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1070 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1069 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1068 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1067 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1066 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1065 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1064 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1063 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1062 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1061 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1060 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1059 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1058 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1057 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1056 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1055 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1054 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1053 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1052 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1051 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 1050 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.6 |
| 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 1049 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1048 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1047 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1046 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1045 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1044 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1043 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1042 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1041 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1040 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1039 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1038 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1036 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1035 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1034 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1033 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1032 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1031 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1030 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1029 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1028 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1027 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1026 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 1025 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 188.8 |
| 家具 | 床 | 104.9 |
| 地毯 | 地毯 | 335.7 |
| 1024 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 1023 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1022 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1021 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1020 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1019 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1018 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1017 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1016 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1015 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1014 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1013 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1011 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1010 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1009 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1008 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1007 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1006 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1005 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1004 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1003 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1002 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 1001 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2层 | 2386 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2385 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 2384 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2383 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2382 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2381 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2380 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2379 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2378 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2377 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2376 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2375 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2374 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2373 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2372 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2371 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2370 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2369 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2368 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2367 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2366 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2365 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2364 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2363 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2362 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2361 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2360 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2359 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2358 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2357 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2356 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2355 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2354 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2353 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2352 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2351 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2350 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2349 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2348 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2347 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2346 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2345 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2344 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2343 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2342 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2341 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2340 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2339 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2338 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2337 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2336 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2335 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2334 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2333 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2332 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2331 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2330 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2329 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.4 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2328 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2327 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2326 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2323 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2322 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2321 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2320 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2319 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2318 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2317 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2316 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2315 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2314 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2312 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2311 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2310 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2309 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2308 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2307 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2306 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2305 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2303 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 2302 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 2301 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2300 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2299 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2298 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2297 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2296 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2295 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2294 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2293 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2292 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2291 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2290 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2289 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2288 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2287 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.4 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2286 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2285 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2284 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2283 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2282 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2281 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2280 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2279 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2278 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2276 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2275 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2274 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2273 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2272 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2271 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2270 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2269 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2268 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2267 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2266 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2265 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2264 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2263 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2262 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2261 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 2260 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2259 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2258 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2257 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2256 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2255 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2254 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2253 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2252 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2251 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2250 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2249 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2248 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2247 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2246 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2245 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2244 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2243 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2242 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2241 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2240 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2239 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2238 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 2237 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.6 |
| 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 2236 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2235 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2234 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2233 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2232 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2231 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2230 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2229 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2228 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2227 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2226 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2225 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2223 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2222 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2221 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2220 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2219 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2218 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2217 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2216 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2215 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2214 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2213 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 2212 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 150.1 |
| 家具 | 床 | 83.4 |
| 地毯 | 地毯 | 266.8 |
| 2211 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 2210 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2209 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2208 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2207 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2206 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2205 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2204 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2203 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2202 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2201 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2200 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2198 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2197 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2196 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2195 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2194 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2193 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2192 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2191 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2190 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2189 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 2188 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3层 | 3585 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3584 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 3583 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3582 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3581 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3580 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3579 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3578 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3577 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3576 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3575 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3574 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3573 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3572 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3571 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3570 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3569 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3568 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3567 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3566 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3565 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3564 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3563 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3562 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3561 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3560 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3559 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3558 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3557 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3556 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3555 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3554 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3553 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3552 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3551 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3550 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3549 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3548 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3547 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3546 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3545 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3544 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3543 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3542 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3541 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3540 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3539 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3538 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3537 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3536 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3535 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3534 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3533 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3532 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3531 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3530 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3529 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3528 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.4 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3527 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3526 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3525 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3522 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3521 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3520 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3519 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3518 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3517 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3516 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3515 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3514 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3513 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3511 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3510 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3509 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3508 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3507 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3506 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3505 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3504 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3502 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 3501 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 3500 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3499 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3498 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3497 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3496 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3495 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3494 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3493 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3492 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3491 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3490 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3489 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3488 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3487 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3486 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.4 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3485 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3484 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3483 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3482 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3481 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3480 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3479 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3478 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3477 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3475 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3474 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3473 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3472 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3471 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3470 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3469 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3468 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3467 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3466 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3465 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3464 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3463 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3462 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3461 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3460 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 3459 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3458 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3457 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3456 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3455 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3454 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3453 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3452 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3451 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3450 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3449 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3448 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3447 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3446 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3445 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3444 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3443 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3442 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3441 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3440 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3439 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3438 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3437 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 3436 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.6 |
| 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 3435 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3434 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3433 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3432 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3431 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3430 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3429 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3428 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3427 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3426 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3425 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3424 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3422 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3421 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3420 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3419 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3418 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3417 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3416 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3415 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3414 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3413 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3412 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 3411 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 150.1 |
| 家具 | 床 | 83.4 |
| 地毯 | 地毯 | 266.8 |
| 3410 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 3409 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3408 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3407 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3406 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3405 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3404 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3403 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3402 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3401 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3400 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3399 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3397 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3396 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3395 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3394 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3393 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3392 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3391 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3390 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3389 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3388 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 3387 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4层 | 4784 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4783 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 4782 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4781 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4780 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4779 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4778 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4777 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4776 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4775 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4774 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4773 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4772 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4771 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4770 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4769 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4768 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4767 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4766 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4765 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4764 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4763 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4762 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4761 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4760 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4759 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4758 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4757 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4756 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4755 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4754 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4753 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4752 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4751 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4750 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4749 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4748 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4747 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4746 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4745 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4744 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4743 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4742 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4741 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4740 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4739 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4738 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4737 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4736 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4735 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4734 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4733 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4732 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4731 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4730 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4729 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4728 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4727 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.4 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4726 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4725 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4724 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4721 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4720 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4719 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4718 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4717 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4716 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4715 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4714 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4713 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4712 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4710 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4709 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4708 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4707 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4706 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4705 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4704 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4703 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4701 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 4700 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 4699 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4698 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4697 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4696 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4695 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4694 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4693 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4692 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4691 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4690 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4689 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4688 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4687 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4686 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4685 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.4 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4684 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4683 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4682 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4681 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4680 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4679 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4678 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4677 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4676 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4674 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4673 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4672 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4671 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4670 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4669 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4668 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4667 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4666 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4665 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4664 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4663 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4662 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4661 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4660 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4659 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 4658 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4657 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4656 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4655 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4654 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4653 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4652 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4651 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4650 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4649 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4648 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4647 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4646 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4645 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4644 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4643 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4642 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4641 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4640 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4639 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4638 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4637 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4636 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 4635 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.6 |
| 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 4634 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4633 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4632 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4631 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4630 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4629 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4628 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4627 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4626 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4625 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4624 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4623 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4621 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4620 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4619 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4618 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4617 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4616 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4615 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4614 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4613 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4612 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4611 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 4610 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 150.1 |
| 家具 | 床 | 83.4 |
| 地毯 | 地毯 | 266.8 |
| 4609 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 4608 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4607 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4606 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4605 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4604 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4603 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4602 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4601 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4600 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4599 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4598 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4596 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4595 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4594 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4593 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4592 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4591 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4590 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4589 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4588 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4587 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 4586 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5层 | 5983 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5982 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 5981 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5980 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5979 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5978 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5977 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5976 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5975 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5974 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5973 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5972 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5971 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5970 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5969 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5968 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5967 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5966 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5965 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5964 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5963 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5962 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5961 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5960 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5959 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5958 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5957 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5956 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5955 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5954 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5953 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5952 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5951 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5950 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5949 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5948 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5947 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5946 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5945 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5944 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5943 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5942 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5941 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5940 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5939 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5938 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5937 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5936 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5935 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5934 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5933 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5932 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5931 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5930 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5929 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5928 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5927 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5926 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.4 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5925 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5924 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5923 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5920 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5919 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5918 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5917 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5916 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5915 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5914 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5913 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5912 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5911 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5909 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5908 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5907 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5906 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5905 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5904 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5903 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5902 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5900 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 5899 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 5898 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5897 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5896 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5895 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5894 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5893 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5892 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5891 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5890 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5889 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5888 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5887 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5886 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5885 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5884 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.4 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5883 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5882 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5881 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5880 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5879 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5878 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5877 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5876 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5875 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5873 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5872 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5871 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5870 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5869 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5868 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5867 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5866 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5865 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5864 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5863 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5862 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5861 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5860 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5859 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5858 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 5857 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5856 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5855 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5854 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5853 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5852 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5851 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5850 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5849 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5848 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5847 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5846 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5845 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5844 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5843 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5842 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5841 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5840 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5839 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5838 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5837 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5836 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5835 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 5834 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.6 |
| 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 5833 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5832 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5831 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5830 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5829 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5828 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5827 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5826 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5825 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5824 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5823 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5822 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5820 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5819 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5818 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5817 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5816 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5815 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5814 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5813 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5812 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5811 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5810 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 5809 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 150.1 |
| 家具 | 床 | 83.4 |
| 地毯 | 地毯 | 266.8 |
| 5808 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 5807 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5806 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5805 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5804 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5803 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5802 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5801 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5800 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5799 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5798 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5797 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5795 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5794 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5793 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5792 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5791 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5790 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5789 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5788 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5787 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5786 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 5785 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6层 | 6199 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6198 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 6197 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6196 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6195 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6194 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6193 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6192 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6191 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6190 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6189 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6188 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6187 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6186 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6185 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6184 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6183 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6182 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6181 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6180 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6179 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6178 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6177 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6176 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6175 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6174 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6173 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6172 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6171 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6170 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6169 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6168 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6167 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6166 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6165 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6164 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6163 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6162 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6161 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6160 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6159 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6158 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6157 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6156 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6155 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6154 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6153 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6152 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6151 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6150 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6149 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6148 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6147 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6146 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6145 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6144 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6143 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6142 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.4 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6141 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6140 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6139 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6136 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6135 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6134 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6133 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6132 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6131 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6130 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6129 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6128 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6127 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6125 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6124 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6123 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6122 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6121 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6120 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6119 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6118 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6116 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 6115 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
| 家具 | 床 | 2.6 |
| 地毯 | 地毯 | 8.4 |
| 6114 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6113 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6112 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6111 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6110 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6109 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6108 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6107 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6106 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6105 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6104 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6103 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6102 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6101 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6100 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.4 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6099 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6098 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6097 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6096 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6095 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6094 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6093 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6092 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6091 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6089 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6088 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6087 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6086 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6085 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6084 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6083 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6082 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6081 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6080 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6079 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6078 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6077 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6076 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6075 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6074 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.2 |
| 家具 | 床 | 5.1 |
| 地毯 | 地毯 | 16.3 |
| 6073 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6072 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6071 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6070 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6069 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6068 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6067 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6066 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6065 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6064 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6063 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6062 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6061 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6060 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6059 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6058 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6057 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6056 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6055 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6054 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6053 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6052 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6051 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 地毯 | 地毯 | 1.7 |
| 6050 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
| 家具 | 床 | 0.6 |
| 地毯 | 地毯 | 1.8 |
| 6049 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6048 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6047 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6046 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6045 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6044 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6043 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6042 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6041 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6040 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6039 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6038 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6036 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6035 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6034 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6033 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6032 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6031 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6030 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6029 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6028 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6027 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6026 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.0 |
| 家具 | 床 | 4.5 |
| 地毯 | 地毯 | 14.2 |
| 6025 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 150.1 |
| 家具 | 床 | 83.4 |
| 地毯 | 地毯 | 266.8 |
| 6024 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.6 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.8 |
| 6023 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6022 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6021 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6020 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6019 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6018 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6017 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6016 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6015 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6014 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6013 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6011 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6010 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6009 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6008 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6007 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6006 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6005 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6004 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6003 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6002 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 6001 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
| 家具 | 床 | 0.9 |
| 地毯 | 地毯 | 2.7 |
| 7层 | 7001 | 房间 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 861.7 |
| 家具 | 床 | 478.7 |
| 地毯 | 地毯 | 1532.0 |

## 各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **甲醛** | **苯** | **TVOC** | **控制项** | **评分项** | **技术项** |
| 1层 | 1187 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1186 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1185 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1184 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1183 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1182 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1181 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1180 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1179 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1178 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1177 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1176 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1175 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1174 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1173 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1172 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1171 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1170 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1169 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1168 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1167 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1166 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1165 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1164 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1163 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1162 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1161 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1160 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1159 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1158 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1157 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1156 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1155 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1154 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1153 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1152 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1151 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1150 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1149 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1148 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1147 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1146 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1145 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1144 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1143 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1142 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1141 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1140 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1139 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1138 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1137 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1136 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1135 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1134 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1133 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1132 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1131 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1130 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1127 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1126 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1125 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1124 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1123 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1122 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1121 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1120 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1119 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1117 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1116 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1115 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1114 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1113 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1112 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1110 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1109 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1108 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1107 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1106 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1105 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1104 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1103 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1102 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1101 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1100 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1099 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1098 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1097 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1096 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1095 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1094 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1093 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1092 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1091 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1090 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1089 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1088 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1087 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1085 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1084 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1083 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1082 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1081 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1080 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1079 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1078 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1077 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1076 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1075 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1074 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1073 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1072 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1071 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1070 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1069 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1068 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1067 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1066 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1065 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1064 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1063 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1062 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1061 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1060 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1059 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1058 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1057 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1056 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1055 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1054 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1053 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1052 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1051 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1050 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1049 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1048 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1047 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1046 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1045 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1044 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1043 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1042 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1041 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1040 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1039 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1038 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1036 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1035 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1034 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1033 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1032 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1031 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1030 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1029 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1028 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1027 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1026 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1025 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1024 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1023 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1022 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1021 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1020 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1019 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1018 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1017 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1016 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1015 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1014 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1013 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1011 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1010 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1009 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1008 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1007 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1006 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1005 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1004 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1003 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1002 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 1001 | 房间 | 0.035 | 0.000 | 0.213 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2层 | 2386 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2385 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2384 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2383 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2382 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2381 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2380 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2379 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2378 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2377 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2376 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2375 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2374 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2373 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2372 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2371 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2370 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2369 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2368 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2367 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2366 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2365 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2364 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2363 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2362 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2361 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2360 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2359 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2358 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2357 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2356 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2355 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2354 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2353 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2352 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2351 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2350 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2349 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2348 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2347 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2346 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2345 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2344 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2343 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2342 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2341 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2340 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2339 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2338 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2337 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2336 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2335 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2334 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2333 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2332 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2331 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2330 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2329 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2328 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2327 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2326 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2323 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2322 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2321 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2320 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2319 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2318 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2317 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2316 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2315 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2314 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2312 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2311 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2310 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2309 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2308 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2307 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2306 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2305 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2303 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2302 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2301 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2300 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2299 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2298 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2297 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2296 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2295 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2294 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2293 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2292 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2291 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2290 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2289 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2288 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2287 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2286 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2285 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2284 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2283 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2282 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2281 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2280 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2279 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2278 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2276 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2275 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2274 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2273 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2272 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2271 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2270 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2269 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2268 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2267 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2266 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2265 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2264 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2263 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2262 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2261 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2260 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2259 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2258 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2257 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2256 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2255 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2254 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2253 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2252 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2251 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2250 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2249 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2248 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2247 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2246 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2245 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2244 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2243 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2242 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2241 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2240 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2239 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2238 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2237 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2236 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2235 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2234 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2233 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2232 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2231 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2230 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2229 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2228 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2227 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2226 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2225 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2223 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2222 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2221 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2220 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2219 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2218 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2217 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2216 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2215 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2214 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2213 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2212 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2211 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2210 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2209 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2208 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2207 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2206 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2205 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2204 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2203 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2202 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2201 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2200 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2198 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2197 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2196 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2195 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2194 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2193 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2192 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2191 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2190 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2189 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 2188 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3层 | 3585 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3584 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3583 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3582 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3581 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3580 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3579 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3578 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3577 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3576 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3575 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3574 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3573 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3572 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3571 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3570 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3569 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3568 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3567 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3566 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3565 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3564 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3563 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3562 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3561 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3560 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3559 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3558 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3557 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3556 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3555 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3554 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3553 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3552 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3551 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3550 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3549 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3548 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3547 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3546 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3545 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3544 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3543 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3542 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3541 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3540 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3539 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3538 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3537 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3536 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3535 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3534 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3533 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3532 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3531 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3530 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3529 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3528 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3527 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3526 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3525 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3522 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3521 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3520 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3519 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3518 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3517 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3516 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3515 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3514 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3513 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3511 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3510 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3509 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3508 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3507 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3506 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3505 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3504 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3502 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3501 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3500 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3499 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3498 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3497 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3496 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3495 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3494 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3493 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3492 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3491 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3490 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3489 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3488 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3487 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3486 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3485 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3484 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3483 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3482 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3481 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3480 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3479 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3478 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3477 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3475 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3474 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3473 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3472 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3471 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3470 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3469 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3468 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3467 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3466 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3465 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3464 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3463 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3462 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3461 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3460 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3459 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3458 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3457 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3456 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3455 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3454 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3453 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3452 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3451 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3450 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3449 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3448 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3447 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3446 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3445 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3444 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3443 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3442 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3441 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3440 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3439 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3438 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3437 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3436 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3435 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3434 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3433 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3432 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3431 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3430 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3429 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3428 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3427 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3426 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3425 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3424 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3422 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3421 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3420 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3419 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3418 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3417 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3416 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3415 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3414 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3413 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3412 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3411 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3410 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3409 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3408 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3407 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3406 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3405 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3404 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3403 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3402 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3401 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3400 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3399 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3397 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3396 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3395 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3394 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3393 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3392 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3391 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3390 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3389 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3388 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 3387 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4层 | 4784 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4783 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4782 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4781 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4780 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4779 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4778 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4777 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4776 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4775 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4774 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4773 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4772 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4771 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4770 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4769 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4768 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4767 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4766 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4765 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4764 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4763 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4762 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4761 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4760 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4759 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4758 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4757 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4756 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4755 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4754 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4753 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4752 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4751 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4750 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4749 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4748 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4747 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4746 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4745 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4744 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4743 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4742 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4741 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4740 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4739 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4738 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4737 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4736 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4735 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4734 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4733 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4732 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4731 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4730 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4729 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4728 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4727 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4726 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4725 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4724 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4721 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4720 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4719 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4718 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4717 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4716 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4715 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4714 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4713 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4712 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4710 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4709 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4708 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4707 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4706 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4705 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4704 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4703 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4701 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4700 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4699 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4698 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4697 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4696 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4695 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4694 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4693 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4692 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4691 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4690 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4689 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4688 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4687 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4686 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4685 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4684 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4683 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4682 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4681 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4680 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4679 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4678 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4677 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4676 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4674 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4673 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4672 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4671 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4670 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4669 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4668 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4667 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4666 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4665 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4664 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4663 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4662 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4661 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4660 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4659 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4658 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4657 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4656 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4655 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4654 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4653 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4652 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4651 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4650 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4649 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4648 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4647 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4646 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4645 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4644 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4643 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4642 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4641 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4640 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4639 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4638 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4637 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4636 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4635 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4634 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4633 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4632 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4631 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4630 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4629 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4628 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4627 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4626 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4625 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4624 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4623 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4621 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4620 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4619 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4618 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4617 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4616 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4615 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4614 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4613 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4612 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4611 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4610 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4609 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4608 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4607 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4606 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4605 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4604 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4603 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4602 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4601 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4600 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4599 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4598 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4596 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4595 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4594 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4593 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4592 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4591 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4590 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4589 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4588 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4587 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 4586 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5层 | 5983 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5982 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5981 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5980 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5979 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5978 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5977 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5976 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5975 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5974 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5973 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5972 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5971 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5970 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5969 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5968 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5967 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5966 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5965 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5964 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5963 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5962 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5961 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5960 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5959 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5958 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5957 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5956 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5955 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5954 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5953 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5952 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5951 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5950 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5949 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5948 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5947 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5946 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5945 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5944 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5943 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5942 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5941 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5940 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5939 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5938 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5937 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5936 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5935 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5934 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5933 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5932 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5931 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5930 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5929 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5928 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5927 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5926 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5925 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5924 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5923 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5920 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5919 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5918 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5917 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5916 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5915 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5914 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5913 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5912 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5911 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5909 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5908 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5907 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5906 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5905 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5904 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5903 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5902 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5900 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5899 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5898 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5897 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5896 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5895 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5894 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5893 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5892 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5891 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5890 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5889 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5888 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5887 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5886 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5885 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5884 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5883 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5882 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5881 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5880 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5879 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5878 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5877 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5876 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5875 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5873 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5872 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5871 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5870 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5869 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5868 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5867 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5866 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5865 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5864 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5863 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5862 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5861 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5860 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5859 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5858 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5857 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5856 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5855 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5854 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5853 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5852 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5851 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5850 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5849 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5848 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5847 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5846 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5845 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5844 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5843 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5842 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5841 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5840 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5839 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5838 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5837 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5836 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5835 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5834 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5833 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5832 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5831 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5830 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5829 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5828 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5827 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5826 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5825 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5824 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5823 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5822 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5820 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5819 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5818 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5817 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5816 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5815 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5814 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5813 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5812 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5811 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5810 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5809 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5808 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5807 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5806 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5805 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5804 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5803 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5802 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5801 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5800 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5799 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5798 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5797 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5795 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5794 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5793 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5792 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5791 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5790 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5789 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5788 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5787 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5786 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 5785 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6层 | 6199 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6198 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6197 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6196 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6195 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6194 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6193 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6192 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6191 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6190 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6189 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6188 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6187 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6186 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6185 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6184 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6183 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6182 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6181 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6180 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6179 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6178 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6177 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6176 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6175 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6174 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6173 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6172 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6171 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6170 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6169 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6168 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6167 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6166 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6165 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6164 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6163 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6162 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6161 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6160 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6159 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6158 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6157 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6156 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6155 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6154 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6153 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6152 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6151 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6150 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6149 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6148 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6147 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6146 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6145 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6144 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6143 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6142 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6141 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6140 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6139 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6136 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6135 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6134 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6133 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6132 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6131 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6130 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6129 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6128 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6127 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6125 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6124 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6123 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6122 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6121 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6120 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6119 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6118 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6116 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6115 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6114 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6113 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6112 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6111 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6110 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6109 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6108 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6107 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6106 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6105 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6104 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6103 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6102 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6101 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6100 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6099 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6098 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6097 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6096 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6095 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6094 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6093 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6092 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6091 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6089 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6088 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6087 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6086 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6085 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6084 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6083 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6082 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6081 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6080 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6079 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6078 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6077 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6076 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6075 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6074 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6073 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6072 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6071 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6070 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6069 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6068 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6067 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6066 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6065 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6064 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6063 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6062 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6061 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6060 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6059 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6058 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6057 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6056 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6055 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6054 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6053 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6052 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6051 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6050 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6049 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6048 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6047 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6046 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6045 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6044 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6043 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6042 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6041 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6040 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6039 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6038 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6036 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6035 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6034 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6033 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6032 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6031 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6030 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6029 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6028 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6027 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6026 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6025 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6024 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6023 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6022 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6021 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6020 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6019 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6018 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6017 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6016 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6015 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6014 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6013 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6011 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6010 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6009 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6008 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6007 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6006 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6005 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6004 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6003 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6002 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 6001 | 房间 | 0.042 | 0.000 | 0.257 | **达标** | **6** | **二/三星级** |
| 7层 | 7001 | 房间 | 0.141 | 0.000 | 0.858 | **不达标** | **0** | **不达标** |