# 华北地区河北廊坊市三河市燕郊XX宿舍楼暖通设计计算书

设计日期：2025年03月

设计单位：XX建筑设计研究院

项目地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区XX路XX号

一、项目概况

本项目为华北地区河北廊坊市三河市燕郊宿舍楼，共六层，每层设有宿舍房间、学习室等功能区域。根据当地气候条件及建筑使用需求，进行暖通系统设计，以满足冬季供暖与夏季空调需求。

二、设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

当地气象资料及建筑热工性能参数

三、设计参数

室外设计参数

冬季采暖室外计算温度：-7°C

冬季通风室外计算温度：-5°C

夏季空调室外计算干球温度：33.2°C

夏季空调室外计算湿球温度：26.9°C

室内设计参数

宿舍房间：冬季20±2°C，夏季26±2°C，相对湿度50%~60%

四、负荷计算

宿舍房间

冬季采暖热负荷：约60 W/m²（考虑围护结构传热、冷风渗透等因素）

夏季空调冷负荷：约120 W/m²（考虑太阳辐射、围护结构传热、人员及设备散热等因素）

学习室

冬季采暖热负荷：约70 W/m²

夏季空调冷负荷：约130 W/m²

总负荷

冬季总采暖热负荷：约720 kW

夏季总空调冷负荷：约1,440 kW

五、设备选型

供暖系统

选用高效燃气锅炉作为热源，总功率800 kW，满足冬季采暖需求，并预留一定余量。

室内散热设备采用钢制散热器，根据房间大小及热负荷合理布置。

空调系统

选用变频多联机空调系统，总制冷量1,600 kW，满足夏季空调需求，并具有高效节能特点。

室内机根据房间功能及负荷需求选用不同型号，确保室内温湿度控制精确。

新风系统

设置独立新风系统，为各功能区域提供新鲜空气，保持室内空气质量。

新风机组配备热回收装置，提高能源利用效率。

六、管道与控制系统

管道布置

供暖与空调管道采用橡塑保温材料，减少热损失。

管道布置合理，避免穿越非空调区域，减少能耗。

控制系统

采用智能楼宇自控系统，实现对供暖、空调及新风系统的集中监控与自动调节。

根据室内外温湿度变化及用户设定，自动调节系统运行状态，实现节能运行。

七、节能措施

围护结构保温

加强建筑外墙、屋顶及窗户的保温性能，减少热损失。

高效设备选型

选用高效节能的供暖、空调及新风设备，提高能源利用效率。

智能控制

采用智能控制系统，根据实际需求自动调节系统运行状态，避免能源浪费。

行为节能

通过宣传教育，引导用户合理使用空调及采暖设备，提高节能意识。

八、结论

本设计根据华北地区气候特点及XX宿舍楼建筑使用需求，进行了合理的暖通系统设计。通过负荷计算、设备选型、管道布置及控制系统设计，确保了室内温湿度的舒适控制，并采取了多项节能措施，提高了能源利用效率。本设计符合相关设计规范及节能标准，能够满足宿舍楼的供暖与空调需求。

九、备注

本设计计算书数据基于设计时的初步估算，实际施工时可能根据现场情况及设备性能进行调整。

如有任何疑问或需进一步了解设计细节，请直接联系XX建筑设计研究院。