7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	建筑设计优化
	/
	√

	
	7.1.2
	降低负荷能耗
	/
	√

	
	7.1.3
	温度分区设置
	/
	√

	
	7.1.4
	照明功率密度
	/
	√

	
	7.1.5
	能耗分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	电梯扶梯节能
	/
	√

	
	7.1.7
	水资源利用方案
	/
	√

	
	7.1.8
	建筑形体规则
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型简约
	/
	√

	
	7.1.10
	建材本地化
	/
	√

	
	7.1.11
	强制性规范
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约用地
	20
	16

	
	7.2.2
	地下空间
	12
	5

	
	7.2.3
	停车场所
	8
	8

	
	7.2.4
	热工性能优化
	10
	8

	
	7.2.5
	空调冷热源
	10
	5

	
	7.2.6
	空调末端及输配系统
	5
	5

	
	7.2.7
	节能电气设备
	10
	5

	
	7.2.8
	降低建筑能耗
	10
	8

	
	7.2.9
	可再生能源利用
	15
	6

	
	7.2.10
	卫生器具水效
	15
	12

	
	7.2.11
	其他节水措施
	12
	9

	
	7.2.12
	景观水体
	8
	8

	
	7.2.13
	非传统水源
	15
	9

	
	7.2.14
	土建装修一体化
	8
	8

	
	7.2.15
	高强结构材料
	10
	8

	
	7.2.16
	工业化内装
	8
	5

	
	7.2.17
	材料循环利用
	12
	6

	
	7.2.18
	绿色建材
	12
	8

	合计
	
	
	200.0
	139.0


