建设项目日照分析报告

项目名称： 新建项目

建设单位：                              （章）

设计单位：                              （章）

2024年12月26日

新建项目               日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

遮挡关系表

| 被遮挡建筑 | 遮挡物建筑 |
| --- | --- |
| A-7 | A-8, B-3 |
| A-8 | A-7, B-3, B-4 |
| B-1 |  |
| B-3 | B-1, B-4 |
| B-4 | B-3 |

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- |
| A-7 |  |  | 18.4 |
| A-8 |  |  | 18.4 |
| B-1 |  |  | 78.8 |
| B-3 |  |  | 78.8 |
| B-4 |  |  | 77.6 |

楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) |  |  | +1 |  | +1+2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1 | 0.90 | 11:24～16:00 | 04:36 | 11:24～16:00 | 04:36 | 11:25～14:09 | 02:44 |
|  | 2 | 0.90 | 13:20～16:00 | 02:40 | 13:20～16:00 | 02:40 | 13:21～14:19 | 00:58 |
|  | 3 | 0.90 | 14:42～16:00 | 01:18 | 14:42～16:00 | 01:18 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 0.90 | 15:23～15:34 | 00:11 | 15:23～15:34 | 00:11 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:03～08:06 08:26～14:37 | 06:14 |
|  | 7 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:13～08:14 08:29～14:45 | 06:17 |
|  | 8 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:30～14:51 | 06:21 |
|  | 9 | 0.90 | 09:15～10:11 10:29～16:00 | 06:27 | 09:15～10:11 10:29～16:00 | 06:27 | 09:15～10:11 10:30～14:58 | 05:24 |
|  | 10 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:40～15:15 | 06:35 |
|  | 11 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:43～15:21 | 06:38 |
|  | 12 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:53～15:30 | 06:37 |
|  | 13 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 14 | 0.90 | 08:00～08:28 08:31～09:08 | 01:05 | 08:00～08:28 08:31～09:08 | 01:05 | 08:00～08:20 08:52～09:08 | 00:36 |
|  | 15 | 0.90 | 08:00～14:20 14:26～15:36 | 07:30 | 08:00～14:20 14:26～15:36 | 07:30 | 09:27～14:20 14:26～15:33 | 06:00 |
|  | 16 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:03 15:17～15:19 | 02:04 |
|  | 17 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:03 15:10～15:13 | 02:05 |
|  | 18 | 0.90 | 12:02～16:00 | 03:58 | 12:02～16:00 | 03:58 | 12:03～14:03 15:03～15:10 | 02:07 |
|  | 19 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:03 14:57～15:07 | 02:12 |
|  | 20～21 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:35 | 02:34 |
|  | 22 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 23 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 09:11～12:00 | 02:49 |
|  | 24 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 10:08～12:00 | 01:52 |
|  | 25 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～08:03 10:09～12:00 | 01:54 |
|  | 26 | 0.90 | 08:00～11:05 | 03:05 | 08:00～11:05 | 03:05 | 08:00～08:36 08:51～08:53 08:54～11:05 | 02:49 |
|  | 27 | 0.90 | 08:00～10:19 10:32～11:11 | 02:58 | 08:00～10:19 10:32～11:11 | 02:58 | 08:00～08:33 08:55～10:19 10:32～11:11 | 02:36 |
|  | 28 | 0.90 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～08:46 08:47～11:11 | 03:10 |
|  | 29～30 | 0.90 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 |
|  | 31 | 0.90 | 08:00～11:09 | 03:09 | 08:00～11:09 | 03:09 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 32 | 0.90 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 |
|  | 33～34 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 35 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:00～15:35 | 06:35 |
|  | 36 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:02～15:35 | 06:33 |
|  | 37 | 0.90 | 08:00～14:26 | 06:26 | 08:00～14:26 | 06:26 | 09:05～14:26 | 05:21 |
|  | 38 | 0.90 | 08:00～12:57 | 04:57 | 08:00～12:57 | 04:57 | 09:07～12:57 | 03:50 |
|  | 39 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 40 | 0.90 | 08:00～10:21 | 02:21 | 08:00～10:21 | 02:21 | 08:00～08:29 08:57～09:20 09:23～10:21 | 01:50 |
|  | 41 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 42 | 0.90 | 08:00～15:53 | 07:53 | 08:00～15:53 | 07:53 | 10:03～15:44 | 05:41 |
|  | 43 | 0.90 | 08:00～13:58 | 05:58 | 08:00～13:58 | 05:58 | 10:05～13:58 | 03:53 |
|  | 44 | 0.90 | 08:00～12:36 | 04:36 | 08:00～12:36 | 04:36 | 10:07～12:36 | 02:29 |
|  | 45 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:07～08:09 08:27～14:41 | 06:16 |
|  | 46 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:25～08:26 08:31～14:54 | 06:24 |
|  | 47 | 0.90 | 08:00～08:10 | 00:10 | 08:00～08:10 | 00:10 | 08:00～08:10 | 00:10 |
|  | 48 | 0.90 | 08:00～09:32 | 01:32 | 08:00～09:32 | 01:32 | 08:00～08:25 08:55～09:14 09:24～09:32 | 00:52 |
|  | 49 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 50 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:37 | 02:36 |
|  | 51～53 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 54 | 0.90 | 08:00～13:59 | 05:59 | 08:00～13:59 | 05:59 | 09:18～13:59 | 04:41 |
|  | 55～56 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 57～58 | 0.90 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 |
|  | 59～60 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 61 | 0.90 | 08:00～15:05 15:08～16:00 | 07:57 | 08:00～15:05 15:08～16:00 | 07:57 | 09:34～15:05 15:09～15:35 | 05:57 |
|  | 62 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:42～15:38 | 05:56 |
|  | 63 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:48～15:40 | 05:52 |
|  | 64 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:55～15:42 | 05:47 |
|  | 65 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 10:00～15:43 | 05:43 |
|  | 66 | 0.90 | 14:16～16:00 | 01:44 | 14:16～16:00 | 01:44 | 14:17～15:06 | 00:49 |
|  | 67 | 0.90 | 15:11～15:33 15:48～16:00 | 00:34 | 15:11～15:33 15:48～16:00 | 00:34 | 15:11～15:19 | 00:08 |
|  | 68 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 79 | 0.90 | 14:55～15:33 15:35～16:00 | 01:03 | 14:55～15:33 15:35～16:00 | 01:03 | 14:55～15:17 | 00:22 |
|  | 80～81 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:47～15:26 | 06:39 |
|  | 2 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:07 15:16～15:18 | 02:08 |
|  | 3 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:14 14:25～14:26 14:59～15:11 | 02:26 |
|  | 4 | 4.50 | 11:21～16:00 | 04:39 | 11:21～16:00 | 04:39 | 11:22～14:14 | 02:52 |
|  | 5 | 4.50 | 13:20～16:00 | 02:40 | 13:20～16:00 | 02:40 | 13:21～14:24 | 01:03 |
|  | 6 | 4.50 | 14:42～16:00 | 01:18 | 14:42～16:00 | 01:18 | 0 | 00:00 |
|  | 7 | 4.50 | 15:23～15:34 | 00:11 | 15:23～15:34 | 00:11 | 0 | 00:00 |
|  | 8 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 9 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:03～08:06 08:21～14:43 | 06:25 |
|  | 10 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:11～08:12 08:22～14:49 | 06:28 |
|  | 11 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:21～08:22 08:24～14:56 | 06:33 |
|  | 12 | 4.50 | 08:35～16:00 | 07:25 | 08:35～16:00 | 07:25 | 08:36～15:02 | 06:26 |
|  | 13 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 14 | 4.50 | 08:00～08:28 08:31～09:08 | 01:05 | 08:00～08:28 08:31～09:08 | 01:05 | 08:00～08:20 08:48～09:08 | 00:40 |
|  | 15 | 4.50 | 08:00～14:32 14:38～15:46 | 07:40 | 08:00～14:32 14:38～15:46 | 07:40 | 09:28～14:32 14:38～15:34 | 06:00 |
|  | 16 | 4.50 | 08:00～11:46 14:26～15:59 | 05:19 | 08:00～11:46 14:26～15:59 | 05:19 | 09:13～11:46 14:26～15:29 | 03:36 |
|  | 17 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:40 | 02:39 |
|  | 18 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:41 | 02:40 |
|  | 19 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 20 | 4.50 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 09:06～12:00 | 02:54 |
|  | 21 | 4.50 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 10:06～12:00 | 01:54 |
|  | 22 | 4.50 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～08:03 09:59～12:00 | 02:04 |
|  | 23 | 4.50 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～08:33 08:48～11:11 | 02:56 |
|  | 24～28 | 4.50 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 |
|  | 29 | 4.50 | 10:34～16:00 | 05:26 | 10:34～16:00 | 05:26 | 10:35～14:08 15:19～15:20 | 03:34 |
|  | 30 | 4.50 | 10:28～16:00 | 05:32 | 10:28～16:00 | 05:32 | 10:29～14:09 15:21～15:22 | 03:41 |
|  | 31 | 4.50 | 10:39～16:00 | 05:21 | 10:39～16:00 | 05:21 | 10:40～14:40 | 04:00 |
|  | 32 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:01～08:05 08:20～14:41 | 06:25 |
|  | 33 | 4.50 | 08:00～15:45 | 07:45 | 08:00～15:45 | 07:45 | 10:01～15:44 | 05:43 |
|  | 34 | 4.50 | 08:00～13:55 | 05:55 | 08:00～13:55 | 05:55 | 10:03～13:55 | 03:52 |
|  | 35 | 4.50 | 08:00～12:36 | 04:36 | 08:00～12:36 | 04:36 | 10:04～12:36 | 02:32 |
|  | 36 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:07 15:10～15:14 | 02:10 |
|  | 37 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:07～08:09 08:20～08:21 08:22～14:46 | 06:27 |
|  | 38 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:17～08:18 08:23～14:52 | 06:30 |
|  | 39 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:25～14:59 | 06:34 |
|  | 40 | 4.50 | 08:00～08:18 11:13～16:00 | 05:05 | 08:00～08:18 11:13～16:00 | 05:05 | 11:14～15:05 | 03:51 |
|  | 41 | 4.50 | 08:00～08:10 | 00:10 | 08:00～08:10 | 00:10 | 08:00～08:10 | 00:10 |
|  | 42 | 4.50 | 08:00～09:32 10:47～13:14 | 03:59 | 08:00～09:32 10:47～13:14 | 03:59 | 08:00～08:25 08:51～09:14 09:15～09:32 10:47～13:14 | 03:32 |
|  | 43 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:43～15:38 | 05:55 |
|  | 44 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:56～15:43 | 05:47 |
|  | 45 | 4.50 | 08:00～11:52 | 03:52 | 08:00～11:52 | 03:52 | 08:02～08:05 08:20～11:52 | 03:35 |
|  | 46 | 4.50 | 08:00～09:45 09:56～14:00 | 05:49 | 08:00～09:45 09:56～14:00 | 05:49 | 08:00～08:27 08:51～09:45 09:56～14:00 | 05:25 |
|  | 47 | 4.50 | 08:00～13:22 | 05:22 | 08:00～13:22 | 05:22 | 08:00～08:29 08:51～13:22 | 05:00 |
|  | 48 | 4.50 | 08:00～11:50 | 03:50 | 08:00～11:50 | 03:50 | 08:00～08:31 08:47～08:48 08:51～11:50 | 03:31 |
|  | 49 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:46 | 02:45 |
|  | 50 | 4.50 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～08:41 08:46～11:11 | 03:06 |
|  | 51 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 52 | 4.50 | 08:00～13:49 13:56～15:08 15:50～16:00 | 07:11 | 08:00～13:49 13:56～15:08 15:50～16:00 | 07:11 | 09:23～13:49 13:56～15:08 | 05:38 |
|  | 53 | 4.50 | 08:00～13:59 15:20～16:00 | 06:39 | 08:00～13:59 15:20～16:00 | 06:39 | 09:18～13:59 15:21～15:31 | 04:51 |
|  | 54 | 4.50 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 09:11～12:00 | 02:49 |
|  | 55 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:38～15:37 | 05:59 |
|  | 56 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:46～15:40 | 05:54 |
|  | 57 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:52～15:42 | 05:50 |
|  | 58 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:58～15:43 | 05:45 |
|  | 59 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:41～15:38 | 05:57 |
|  | 60 | 4.50 | 08:00～15:12 15:14～16:00 | 07:58 | 08:00～15:12 15:14～16:00 | 07:58 | 09:35～15:12 15:15～15:36 | 05:58 |
|  | 61 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:40 | 02:39 |
|  | 62 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 63 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:30 | 02:29 |
|  | 64 | 4.50 | 11:23～12:38 14:15～16:00 | 03:00 | 11:23～12:38 14:15～16:00 | 03:00 | 11:23～12:38 14:16～15:06 | 02:05 |
|  | 65 | 4.50 | 11:23～12:38 15:08～15:33 15:45～16:00 | 01:55 | 11:23～12:38 15:08～15:33 15:45～16:00 | 01:55 | 11:23～12:38 15:08～15:22 | 01:29 |
|  | 66 | 4.50 | 11:32～12:29 12:37～12:38 | 00:58 | 11:32～12:29 12:37～12:38 | 00:58 | 11:32～12:29 12:37～12:38 | 00:58 |
|  | 67～68 | 4.50 | 11:32～12:29 | 00:57 | 11:32～12:29 | 00:57 | 11:32～12:29 | 00:57 |
|  | 69 | 4.50 | 11:20～11:25 11:32～12:29 | 01:02 | 11:20～11:25 11:32～12:29 | 01:02 | 11:20～11:25 11:32～12:29 | 01:02 |
|  | 70 | 4.50 | 08:23～11:57 | 03:34 | 08:23～11:57 | 03:34 | 08:23～11:57 | 03:34 |
|  | 71 | 4.50 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 72 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:50 | 02:49 |
|  | 73 | 4.50 | 11:23～12:38 14:51～16:00 | 02:24 | 11:23～12:38 14:51～16:00 | 02:24 | 11:23～12:38 14:52～15:16 | 01:39 |
|  | 74 | 4.50 | 11:23～12:38 15:21～15:33 15:55～16:00 | 01:32 | 11:23～12:38 15:21～15:33 15:55～16:00 | 01:32 | 11:23～12:38 15:21～15:25 | 01:19 |
|  | 75 | 4.50 | 11:32～12:38 15:32～15:36 | 01:10 | 11:32～12:38 15:32～15:36 | 01:10 | 11:32～12:38 | 01:06 |
|  | 76 | 4.50 | 11:23～12:41 | 01:18 | 11:23～12:41 | 01:18 | 11:23～12:41 | 01:18 |
| 3 | 1 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:47～15:26 | 06:39 |
|  | 2 | 8.10 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 09:08～12:00 | 02:52 |
|  | 3 | 8.10 | 08:28～16:00 | 07:32 | 08:28～16:00 | 07:32 | 08:34～14:18 | 05:44 |
|  | 4 | 8.10 | 08:28～16:00 | 07:32 | 08:28～16:00 | 07:32 | 08:38～14:28 | 05:50 |
|  | 5 | 8.10 | 08:28～16:00 | 07:32 | 08:28～16:00 | 07:32 | 08:41～14:37 | 05:56 |
|  | 6 | 8.10 | 08:46～15:36 | 06:50 | 08:46～15:36 | 06:50 | 08:46～14:46 | 06:00 |
|  | 7 | 8.10 | 10:32～15:32 | 05:00 | 10:32～15:32 | 05:00 | 10:32～14:54 | 04:22 |
|  | 8 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:03～08:06 08:15～14:48 | 06:36 |
|  | 9 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:21～15:01 | 06:40 |
|  | 10 | 8.10 | 08:35～16:00 | 07:25 | 08:35～16:00 | 07:25 | 08:36～15:07 | 06:31 |
|  | 11 | 8.10 | 08:00～14:22 14:27～15:37 | 07:32 | 08:00～14:22 14:27～15:37 | 07:32 | 09:24～14:22 14:27～15:33 | 06:04 |
|  | 12 | 8.10 | 08:00～11:58 | 03:58 | 08:00～11:58 | 03:58 | 08:00～08:03 08:56～08:59 09:40～11:58 | 02:24 |
|  | 13 | 8.10 | 08:00～11:58 | 03:58 | 08:00～11:58 | 03:58 | 09:52～11:58 | 02:06 |
|  | 14 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:12 15:16～15:18 | 02:13 |
|  | 15 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:13 15:07～15:16 | 02:21 |
|  | 16 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:40 14:57～15:16 | 02:58 |
|  | 17 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:46 14:58～14:59 | 02:46 |
|  | 18 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:53 | 02:52 |
|  | 19 | 8.10 | 10:54～16:00 | 05:06 | 10:54～16:00 | 05:06 | 10:55～14:13 15:19～15:20 | 03:19 |
|  | 20 | 8.10 | 08:22～16:00 | 07:38 | 08:22～16:00 | 07:38 | 08:31～14:13 | 05:42 |
|  | 21 | 8.10 | 10:39～16:00 | 05:21 | 10:39～16:00 | 05:21 | 10:40～14:46 | 04:06 |
|  | 22 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:01～08:05 08:14～14:46 | 06:36 |
|  | 23 | 8.10 | 08:00～15:44 | 07:44 | 08:00～15:44 | 07:44 | 09:58～15:44 | 05:46 |
|  | 24 | 8.10 | 08:00～13:55 | 05:55 | 08:00～13:55 | 05:55 | 10:00～13:55 | 03:55 |
|  | 25 | 8.10 | 08:00～12:36 | 04:36 | 08:00～12:36 | 04:36 | 09:57～12:36 | 02:39 |
|  | 26 | 8.10 | 08:00～13:59 | 05:59 | 08:00～13:59 | 05:59 | 09:18～13:59 | 04:41 |
|  | 27 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:16～14:58 | 06:42 |
|  | 28 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:25～15:04 | 06:39 |
|  | 29 | 8.10 | 08:00～15:06 15:08～16:00 | 07:58 | 08:00～15:06 15:08～16:00 | 07:58 | 09:31～15:06 15:09～15:35 | 06:01 |
|  | 30 | 8.10 | 08:00～15:21 15:24～16:00 | 07:57 | 08:00～15:21 15:24～16:00 | 07:57 | 09:34～15:21 15:25～15:36 | 05:58 |
|  | 31 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:44～15:40 | 05:56 |
|  | 32 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:53～15:43 | 05:50 |
|  | 33 | 8.10 | 08:00～11:52 | 03:52 | 08:00～11:52 | 03:52 | 08:02～08:05 08:14～11:52 | 03:41 |
|  | 34 | 8.10 | 08:00～13:50 13:56～15:08 | 07:02 | 08:00～13:50 13:56～15:08 | 07:02 | 09:22～13:50 13:56～15:08 | 05:40 |
|  | 35 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:46 | 02:45 |
|  | 36 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:11～08:15 08:16～14:54 | 06:42 |
|  | 37 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:37 | 02:36 |
|  | 38 | 8.10 | 11:12～16:00 | 04:48 | 11:12～16:00 | 04:48 | 11:13～15:10 | 03:57 |
|  | 39 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:07～08:09 08:10～08:11 08:16～14:51 | 06:38 |
|  | 40 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:09～08:10 08:11～08:13 08:17～14:53 | 06:39 |
|  | 41 | 8.10 | 08:00～11:54 | 03:54 | 08:00～11:54 | 03:54 | 09:13～11:54 | 02:41 |
|  | 42 | 8.10 | 08:00～15:21 15:23～16:00 | 07:58 | 08:00～15:21 15:23～16:00 | 07:58 | 09:34～15:21 15:24～15:36 | 05:59 |
|  | 43 | 8.10 | 08:00～15:21 15:24～16:00 | 07:57 | 08:00～15:21 15:24～16:00 | 07:57 | 09:34～15:21 15:25～15:36 | 05:58 |
|  | 44 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:37～15:38 | 06:01 |
|  | 45 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:50～15:42 | 05:52 |
|  | 46 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:55～15:43 | 05:48 |
|  | 47 | 8.10 | 08:22～16:00 | 07:38 | 08:22～16:00 | 07:38 | 08:23～15:06 | 06:43 |
|  | 48 | 8.10 | 08:51～15:39 | 06:48 | 08:51～15:39 | 06:48 | 08:51～15:36 | 06:45 |
|  | 49 | 8.10 | 09:43～15:39 | 05:56 | 09:43～15:39 | 05:56 | 09:43～15:38 | 05:55 |
|  | 50 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:50 | 02:49 |
|  | 51 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 52 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 53 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:10 15:40～16:00 | 02:29 |
|  | 55～56 | 8.10 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 57 | 8.10 | 11:07～15:38 | 04:31 | 11:07～15:38 | 04:31 | 11:07～15:38 | 04:31 |
|  | 58 | 8.10 | 08:22～16:00 | 07:38 | 08:22～16:00 | 07:38 | 08:23～15:16 | 06:53 |
|  | 59 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:46 | 02:45 |
|  | 60 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:06 15:33～16:00 | 02:32 |
|  | 61 | 8.10 | 08:28～15:39 | 07:11 | 08:28～15:39 | 07:11 | 08:28～15:34 | 07:06 |
| 4 | 2 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:03～08:08 08:10～14:54 15:07～15:08 | 06:50 |
|  | 3 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:11～15:00 | 06:49 |
|  | 4 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:21～15:06 | 06:45 |
|  | 5 | 11.70 | 08:32～16:00 | 07:28 | 08:32～16:00 | 07:28 | 08:33～15:12 | 06:39 |
|  | 6 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:47～15:28 | 06:41 |
|  | 7 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 09:09～12:00 | 02:51 |
|  | 8 | 11.70 | 08:00～15:40 | 07:40 | 08:00～15:40 | 07:40 | 09:22～15:38 | 06:16 |
|  | 9 | 11.70 | 08:00～11:46 | 03:46 | 08:00～11:46 | 03:46 | 09:11～11:46 | 02:35 |
|  | 10 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:59 | 02:58 |
|  | 11 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:53 | 02:52 |
|  | 12 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 13 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:52～08:54 09:33～12:00 | 02:29 |
|  | 14 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～08:03 08:50～08:59 09:28～12:00 | 02:44 |
|  | 15 | 11.70 | 10:39～16:00 | 05:21 | 10:39～16:00 | 05:21 | 10:40～15:03 | 04:23 |
|  | 16 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:01～08:07 08:10～14:55 15:03～15:06 | 06:54 |
|  | 17 | 11.70 | 08:00～15:45 | 07:45 | 08:00～15:45 | 07:45 | 09:48～15:45 | 05:57 |
|  | 18 | 11.70 | 08:00～13:55 | 05:55 | 08:00～13:55 | 05:55 | 09:46～13:55 | 04:09 |
|  | 19 | 11.70 | 08:00～12:36 | 04:36 | 08:00～12:36 | 04:36 | 09:37～09:39 09:43～12:36 | 02:55 |
|  | 20 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:07～14:57 | 06:50 |
|  | 21 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:16～15:03 | 06:47 |
|  | 22 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:25～15:09 | 06:44 |
|  | 23 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:26～15:40 | 06:14 |
|  | 24 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:31～15:41 | 06:10 |
|  | 25～26 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:37～15:42 | 06:05 |
|  | 27 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:48～15:46 | 05:58 |
|  | 28 | 11.70 | 08:00～11:52 | 03:52 | 08:00～11:52 | 03:52 | 08:02～08:07 08:08～11:52 | 03:49 |
|  | 29 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:46 | 02:45 |
|  | 30 | 11.70 | 08:00～15:11 | 07:11 | 08:00～15:11 | 07:11 | 09:19～15:11 | 05:52 |
|  | 31 | 11.70 | 08:00～14:02 | 06:02 | 08:00～14:02 | 06:02 | 09:15～14:02 | 04:47 |
|  | 32 | 11.70 | 10:17～16:00 | 05:43 | 10:17～16:00 | 05:43 | 10:18～15:15 | 04:57 |
|  | 33 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 34 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:31～15:41 | 06:10 |
|  | 35 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:34～15:42 | 06:08 |
|  | 36 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:40～15:43 | 06:03 |
|  | 37 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:47～15:45 | 05:58 |
|  | 38 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:48～15:46 | 05:58 |
|  | 39 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 40 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:24 | 07:24 |
|  | 41～42 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:39 | 07:39 |
|  | 43 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 44 | 11.70 | 08:21～16:00 | 07:39 | 08:21～16:00 | 07:39 | 08:22～15:42 | 07:20 |
|  | 45 | 11.70 | 09:54～16:00 | 06:06 | 09:54～16:00 | 06:06 | 09:55～15:44 | 05:49 |
|  | 46 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:45 | 02:44 |
|  | 47 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:33 | 02:32 |
|  | 48 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:13 15:45～16:00 | 02:27 |
|  | 49 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:10 15:38～16:00 | 02:31 |
|  | 50～53 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 54 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:33～14:49 | 06:16 |
|  | 55 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:34～14:51 | 06:17 |
|  | 56 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:34～14:53 | 06:19 |
|  | 57 | 11.70 | 08:31～08:56 09:01～16:00 | 07:24 | 08:31～08:56 09:01～16:00 | 07:24 | 08:35～08:56 09:02～14:56 | 06:15 |
|  | 58 | 11.70 | 09:33～16:00 | 06:27 | 09:33～16:00 | 06:27 | 09:34～14:59 | 05:25 |
|  | 59 | 11.70 | 10:44～16:00 | 05:16 | 10:44～16:00 | 05:16 | 10:45～15:01 | 04:16 |
|  | 60 | 11.70 | 15:41～16:00 | 00:19 | 15:41～16:00 | 00:19 | 15:41～16:00 | 00:19 |
|  | 61 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 62 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
| 5 | 1 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:47 15:51～15:52 | 07:48 |
|  | 5 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 6 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:51 | 07:51 |
|  | 7 | 15.30 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 8 | 15.30 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 9 | 15.30 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:29 | 02:28 |
|  | 10 | 15.30 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 15.30 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:47 | 07:47 |
|  | 18 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:50 | 07:50 |
|  | 19 | 15.30 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:54 | 07:54 |
|  | 6 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:55 | 07:55 |
|  | 7 | 18.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 8 | 18.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 9 | 18.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:29 | 02:28 |
|  | 10 | 18.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 18.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 18 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:54 | 07:54 |
|  | 19 | 18.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 6 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 7 | 21.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 8 | 21.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 9 | 21.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:29 | 02:28 |
|  | 10 | 21.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 21.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 21.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 24.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 8 | 24.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 9 | 24.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:31 | 02:30 |
|  | 10 | 24.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 24.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 24.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 27.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 8 | 27.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:37 | 02:36 |
|  | 9 | 27.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:38 | 02:37 |
|  | 10 | 27.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 27.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 27.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 30.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:43 | 02:42 |
|  | 8 | 30.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:44 | 02:43 |
|  | 9 | 30.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:38 | 02:37 |
|  | 10 | 30.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 30.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 30.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 33.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:50 | 02:49 |
|  | 8 | 33.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:44 | 02:43 |
|  | 9 | 33.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:45 | 02:44 |
|  | 10 | 33.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 33.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 33.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 36.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:51 | 02:50 |
|  | 8 | 36.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:52 | 02:51 |
|  | 9 | 36.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:54 | 02:53 |
|  | 10 | 36.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 36.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 36.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 39.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:59 | 02:58 |
|  | 8 | 39.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～15:01 | 03:00 |
|  | 9 | 39.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～15:02 | 03:01 |
|  | 10 | 39.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 39.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 39.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:14 | 07:14 |
|  | 2 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 42.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～15:08 | 03:07 |
|  | 8 | 42.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～15:09 | 03:08 |
|  | 9 | 42.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～15:17 | 03:16 |
|  | 10 | 42.90 | 12:01～15:25 | 03:24 | 12:01～15:25 | 03:24 | 12:01～15:25 | 03:24 |
|  | 11～13 | 42.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:17 | 07:17 |
|  | 15 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 42.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－2018）的条文

4.0.9 住宅建筑的间距应符合表4.0.9的规定；对特定情况，还应符合下列规定：

- 老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数2h；

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；

- 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h。

表4.0.9　住宅建筑日照标准

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、VII气候区 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区常住人口(万人) | ≥50 | ＜50 | ≥50 | ＜50 | 无限定 |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |  | 冬至日 |  |
| 日照时数(h) | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带 (当地真太阳时) | 8时～16时 |  |  | 9时～15时 |  |
| 计算起点 | 底层窗台面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4.2.3-4  新建建筑物或构筑物应满足周边建筑物的日照标准；

5.1.2-2 建筑间距应符合本标准第7.1节建筑用房天然采光的规定，有日照要求的建筑和场地应符合国家相关日照标准的规定。

注：建筑和场地日照标准在现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180中有明确规定，住宅、宿舍、托儿所、幼儿园、宿舍、老年人居住建筑、医院病房楼等类型建筑也有相关日照标准，并应执行当地城市规划行政主管部门依照日照标准制定的相关规定。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

遮挡关系表

| 被遮挡建筑 | 遮挡物建筑 |
| --- | --- |
| A-7 | A-8, B-3 |
| A-8 | A-7, B-3, B-4 |
| B-1 |  |
| B-3 | B-1, B-4 |
| B-4 | B-3 |

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- |
| A-7 |  |  | 18.4 |
| A-8 |  |  | 18.4 |
| B-1 |  |  | 78.8 |
| B-3 |  |  | 78.8 |
| B-4 |  |  | 77.6 |

楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) |  |  | +1 |  | +1+2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1 | 0.90 | 11:24～16:00 | 04:36 | 11:24～16:00 | 04:36 | 11:25～14:09 | 02:44 |
|  | 2 | 0.90 | 13:20～16:00 | 02:40 | 13:20～16:00 | 02:40 | 13:21～14:19 | 00:58 |
|  | 3 | 0.90 | 14:42～16:00 | 01:18 | 14:42～16:00 | 01:18 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 0.90 | 15:23～15:34 | 00:11 | 15:23～15:34 | 00:11 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:03～08:06 08:26～14:37 | 06:14 |
|  | 7 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:13～08:14 08:29～14:45 | 06:17 |
|  | 8 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:30～14:51 | 06:21 |
|  | 9 | 0.90 | 09:15～10:11 10:29～16:00 | 06:27 | 09:15～10:11 10:29～16:00 | 06:27 | 09:15～10:11 10:30～14:58 | 05:24 |
|  | 10 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:40～15:15 | 06:35 |
|  | 11 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:43～15:21 | 06:38 |
|  | 12 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:53～15:30 | 06:37 |
|  | 13 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 14 | 0.90 | 08:00～08:28 08:31～09:08 | 01:05 | 08:00～08:28 08:31～09:08 | 01:05 | 08:00～08:20 08:52～09:08 | 00:36 |
|  | 15 | 0.90 | 08:00～14:20 14:26～15:36 | 07:30 | 08:00～14:20 14:26～15:36 | 07:30 | 09:27～14:20 14:26～15:33 | 06:00 |
|  | 16 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:03 15:17～15:19 | 02:04 |
|  | 17 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:03 15:10～15:13 | 02:05 |
|  | 18 | 0.90 | 12:02～16:00 | 03:58 | 12:02～16:00 | 03:58 | 12:03～14:03 15:03～15:10 | 02:07 |
|  | 19 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:03 14:57～15:07 | 02:12 |
|  | 20～21 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:35 | 02:34 |
|  | 22 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 23 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 09:11～12:00 | 02:49 |
|  | 24 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 10:08～12:00 | 01:52 |
|  | 25 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～08:03 10:09～12:00 | 01:54 |
|  | 26 | 0.90 | 08:00～11:05 | 03:05 | 08:00～11:05 | 03:05 | 08:00～08:36 08:51～08:53 08:54～11:05 | 02:49 |
|  | 27 | 0.90 | 08:00～10:19 10:32～11:11 | 02:58 | 08:00～10:19 10:32～11:11 | 02:58 | 08:00～08:33 08:55～10:19 10:32～11:11 | 02:36 |
|  | 28 | 0.90 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～08:46 08:47～11:11 | 03:10 |
|  | 29～30 | 0.90 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 |
|  | 31 | 0.90 | 08:00～11:09 | 03:09 | 08:00～11:09 | 03:09 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 32 | 0.90 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 |
|  | 33～34 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 35 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:00～15:35 | 06:35 |
|  | 36 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:02～15:35 | 06:33 |
|  | 37 | 0.90 | 08:00～14:26 | 06:26 | 08:00～14:26 | 06:26 | 09:05～14:26 | 05:21 |
|  | 38 | 0.90 | 08:00～12:57 | 04:57 | 08:00～12:57 | 04:57 | 09:07～12:57 | 03:50 |
|  | 39 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 40 | 0.90 | 08:00～10:21 | 02:21 | 08:00～10:21 | 02:21 | 08:00～08:29 08:57～09:20 09:23～10:21 | 01:50 |
|  | 41 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 42 | 0.90 | 08:00～15:53 | 07:53 | 08:00～15:53 | 07:53 | 10:03～15:44 | 05:41 |
|  | 43 | 0.90 | 08:00～13:58 | 05:58 | 08:00～13:58 | 05:58 | 10:05～13:58 | 03:53 |
|  | 44 | 0.90 | 08:00～12:36 | 04:36 | 08:00～12:36 | 04:36 | 10:07～12:36 | 02:29 |
|  | 45 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:07～08:09 08:27～14:41 | 06:16 |
|  | 46 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:25～08:26 08:31～14:54 | 06:24 |
|  | 47 | 0.90 | 08:00～08:10 | 00:10 | 08:00～08:10 | 00:10 | 08:00～08:10 | 00:10 |
|  | 48 | 0.90 | 08:00～09:32 | 01:32 | 08:00～09:32 | 01:32 | 08:00～08:25 08:55～09:14 09:24～09:32 | 00:52 |
|  | 49 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 50 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:37 | 02:36 |
|  | 51～53 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 54 | 0.90 | 08:00～13:59 | 05:59 | 08:00～13:59 | 05:59 | 09:18～13:59 | 04:41 |
|  | 55～56 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 57～58 | 0.90 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 |
|  | 59～60 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 61 | 0.90 | 08:00～15:05 15:08～16:00 | 07:57 | 08:00～15:05 15:08～16:00 | 07:57 | 09:34～15:05 15:09～15:35 | 05:57 |
|  | 62 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:42～15:38 | 05:56 |
|  | 63 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:48～15:40 | 05:52 |
|  | 64 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:55～15:42 | 05:47 |
|  | 65 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 10:00～15:43 | 05:43 |
|  | 66 | 0.90 | 14:16～16:00 | 01:44 | 14:16～16:00 | 01:44 | 14:17～15:06 | 00:49 |
|  | 67 | 0.90 | 15:11～15:33 15:48～16:00 | 00:34 | 15:11～15:33 15:48～16:00 | 00:34 | 15:11～15:19 | 00:08 |
|  | 68 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 79 | 0.90 | 14:55～15:33 15:35～16:00 | 01:03 | 14:55～15:33 15:35～16:00 | 01:03 | 14:55～15:17 | 00:22 |
|  | 80～81 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:47～15:26 | 06:39 |
|  | 2 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:07 15:16～15:18 | 02:08 |
|  | 3 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:14 14:25～14:26 14:59～15:11 | 02:26 |
|  | 4 | 4.50 | 11:21～16:00 | 04:39 | 11:21～16:00 | 04:39 | 11:22～14:14 | 02:52 |
|  | 5 | 4.50 | 13:20～16:00 | 02:40 | 13:20～16:00 | 02:40 | 13:21～14:24 | 01:03 |
|  | 6 | 4.50 | 14:42～16:00 | 01:18 | 14:42～16:00 | 01:18 | 0 | 00:00 |
|  | 7 | 4.50 | 15:23～15:34 | 00:11 | 15:23～15:34 | 00:11 | 0 | 00:00 |
|  | 8 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 9 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:03～08:06 08:21～14:43 | 06:25 |
|  | 10 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:11～08:12 08:22～14:49 | 06:28 |
|  | 11 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:21～08:22 08:24～14:56 | 06:33 |
|  | 12 | 4.50 | 08:35～16:00 | 07:25 | 08:35～16:00 | 07:25 | 08:36～15:02 | 06:26 |
|  | 13 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 14 | 4.50 | 08:00～08:28 08:31～09:08 | 01:05 | 08:00～08:28 08:31～09:08 | 01:05 | 08:00～08:20 08:48～09:08 | 00:40 |
|  | 15 | 4.50 | 08:00～14:32 14:38～15:46 | 07:40 | 08:00～14:32 14:38～15:46 | 07:40 | 09:28～14:32 14:38～15:34 | 06:00 |
|  | 16 | 4.50 | 08:00～11:46 14:26～15:59 | 05:19 | 08:00～11:46 14:26～15:59 | 05:19 | 09:13～11:46 14:26～15:29 | 03:36 |
|  | 17 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:40 | 02:39 |
|  | 18 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:41 | 02:40 |
|  | 19 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 20 | 4.50 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 09:06～12:00 | 02:54 |
|  | 21 | 4.50 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 10:06～12:00 | 01:54 |
|  | 22 | 4.50 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～08:03 09:59～12:00 | 02:04 |
|  | 23 | 4.50 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～08:33 08:48～11:11 | 02:56 |
|  | 24～28 | 4.50 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 |
|  | 29 | 4.50 | 10:34～16:00 | 05:26 | 10:34～16:00 | 05:26 | 10:35～14:08 15:19～15:20 | 03:34 |
|  | 30 | 4.50 | 10:28～16:00 | 05:32 | 10:28～16:00 | 05:32 | 10:29～14:09 15:21～15:22 | 03:41 |
|  | 31 | 4.50 | 10:39～16:00 | 05:21 | 10:39～16:00 | 05:21 | 10:40～14:40 | 04:00 |
|  | 32 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:01～08:05 08:20～14:41 | 06:25 |
|  | 33 | 4.50 | 08:00～15:45 | 07:45 | 08:00～15:45 | 07:45 | 10:01～15:44 | 05:43 |
|  | 34 | 4.50 | 08:00～13:55 | 05:55 | 08:00～13:55 | 05:55 | 10:03～13:55 | 03:52 |
|  | 35 | 4.50 | 08:00～12:36 | 04:36 | 08:00～12:36 | 04:36 | 10:04～12:36 | 02:32 |
|  | 36 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:07 15:10～15:14 | 02:10 |
|  | 37 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:07～08:09 08:20～08:21 08:22～14:46 | 06:27 |
|  | 38 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:17～08:18 08:23～14:52 | 06:30 |
|  | 39 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:25～14:59 | 06:34 |
|  | 40 | 4.50 | 08:00～08:18 11:13～16:00 | 05:05 | 08:00～08:18 11:13～16:00 | 05:05 | 11:14～15:05 | 03:51 |
|  | 41 | 4.50 | 08:00～08:10 | 00:10 | 08:00～08:10 | 00:10 | 08:00～08:10 | 00:10 |
|  | 42 | 4.50 | 08:00～09:32 10:47～13:14 | 03:59 | 08:00～09:32 10:47～13:14 | 03:59 | 08:00～08:25 08:51～09:14 09:15～09:32 10:47～13:14 | 03:32 |
|  | 43 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:43～15:38 | 05:55 |
|  | 44 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:56～15:43 | 05:47 |
|  | 45 | 4.50 | 08:00～11:52 | 03:52 | 08:00～11:52 | 03:52 | 08:02～08:05 08:20～11:52 | 03:35 |
|  | 46 | 4.50 | 08:00～09:45 09:56～14:00 | 05:49 | 08:00～09:45 09:56～14:00 | 05:49 | 08:00～08:27 08:51～09:45 09:56～14:00 | 05:25 |
|  | 47 | 4.50 | 08:00～13:22 | 05:22 | 08:00～13:22 | 05:22 | 08:00～08:29 08:51～13:22 | 05:00 |
|  | 48 | 4.50 | 08:00～11:50 | 03:50 | 08:00～11:50 | 03:50 | 08:00～08:31 08:47～08:48 08:51～11:50 | 03:31 |
|  | 49 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:46 | 02:45 |
|  | 50 | 4.50 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～11:11 | 03:11 | 08:00～08:41 08:46～11:11 | 03:06 |
|  | 51 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 52 | 4.50 | 08:00～13:49 13:56～15:08 15:50～16:00 | 07:11 | 08:00～13:49 13:56～15:08 15:50～16:00 | 07:11 | 09:23～13:49 13:56～15:08 | 05:38 |
|  | 53 | 4.50 | 08:00～13:59 15:20～16:00 | 06:39 | 08:00～13:59 15:20～16:00 | 06:39 | 09:18～13:59 15:21～15:31 | 04:51 |
|  | 54 | 4.50 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 09:11～12:00 | 02:49 |
|  | 55 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:38～15:37 | 05:59 |
|  | 56 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:46～15:40 | 05:54 |
|  | 57 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:52～15:42 | 05:50 |
|  | 58 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:58～15:43 | 05:45 |
|  | 59 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:41～15:38 | 05:57 |
|  | 60 | 4.50 | 08:00～15:12 15:14～16:00 | 07:58 | 08:00～15:12 15:14～16:00 | 07:58 | 09:35～15:12 15:15～15:36 | 05:58 |
|  | 61 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:40 | 02:39 |
|  | 62 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 63 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:30 | 02:29 |
|  | 64 | 4.50 | 11:23～12:38 14:15～16:00 | 03:00 | 11:23～12:38 14:15～16:00 | 03:00 | 11:23～12:38 14:16～15:06 | 02:05 |
|  | 65 | 4.50 | 11:23～12:38 15:08～15:33 15:45～16:00 | 01:55 | 11:23～12:38 15:08～15:33 15:45～16:00 | 01:55 | 11:23～12:38 15:08～15:22 | 01:29 |
|  | 66 | 4.50 | 11:32～12:29 12:37～12:38 | 00:58 | 11:32～12:29 12:37～12:38 | 00:58 | 11:32～12:29 12:37～12:38 | 00:58 |
|  | 67～68 | 4.50 | 11:32～12:29 | 00:57 | 11:32～12:29 | 00:57 | 11:32～12:29 | 00:57 |
|  | 69 | 4.50 | 11:20～11:25 11:32～12:29 | 01:02 | 11:20～11:25 11:32～12:29 | 01:02 | 11:20～11:25 11:32～12:29 | 01:02 |
|  | 70 | 4.50 | 08:23～11:57 | 03:34 | 08:23～11:57 | 03:34 | 08:23～11:57 | 03:34 |
|  | 71 | 4.50 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 72 | 4.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:50 | 02:49 |
|  | 73 | 4.50 | 11:23～12:38 14:51～16:00 | 02:24 | 11:23～12:38 14:51～16:00 | 02:24 | 11:23～12:38 14:52～15:16 | 01:39 |
|  | 74 | 4.50 | 11:23～12:38 15:21～15:33 15:55～16:00 | 01:32 | 11:23～12:38 15:21～15:33 15:55～16:00 | 01:32 | 11:23～12:38 15:21～15:25 | 01:19 |
|  | 75 | 4.50 | 11:32～12:38 15:32～15:36 | 01:10 | 11:32～12:38 15:32～15:36 | 01:10 | 11:32～12:38 | 01:06 |
|  | 76 | 4.50 | 11:23～12:41 | 01:18 | 11:23～12:41 | 01:18 | 11:23～12:41 | 01:18 |
| 3 | 1 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:47～15:26 | 06:39 |
|  | 2 | 8.10 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 09:08～12:00 | 02:52 |
|  | 3 | 8.10 | 08:28～16:00 | 07:32 | 08:28～16:00 | 07:32 | 08:34～14:18 | 05:44 |
|  | 4 | 8.10 | 08:28～16:00 | 07:32 | 08:28～16:00 | 07:32 | 08:38～14:28 | 05:50 |
|  | 5 | 8.10 | 08:28～16:00 | 07:32 | 08:28～16:00 | 07:32 | 08:41～14:37 | 05:56 |
|  | 6 | 8.10 | 08:46～15:36 | 06:50 | 08:46～15:36 | 06:50 | 08:46～14:46 | 06:00 |
|  | 7 | 8.10 | 10:32～15:32 | 05:00 | 10:32～15:32 | 05:00 | 10:32～14:54 | 04:22 |
|  | 8 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:03～08:06 08:15～14:48 | 06:36 |
|  | 9 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:21～15:01 | 06:40 |
|  | 10 | 8.10 | 08:35～16:00 | 07:25 | 08:35～16:00 | 07:25 | 08:36～15:07 | 06:31 |
|  | 11 | 8.10 | 08:00～14:22 14:27～15:37 | 07:32 | 08:00～14:22 14:27～15:37 | 07:32 | 09:24～14:22 14:27～15:33 | 06:04 |
|  | 12 | 8.10 | 08:00～11:58 | 03:58 | 08:00～11:58 | 03:58 | 08:00～08:03 08:56～08:59 09:40～11:58 | 02:24 |
|  | 13 | 8.10 | 08:00～11:58 | 03:58 | 08:00～11:58 | 03:58 | 09:52～11:58 | 02:06 |
|  | 14 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:12 15:16～15:18 | 02:13 |
|  | 15 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:13 15:07～15:16 | 02:21 |
|  | 16 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:40 14:57～15:16 | 02:58 |
|  | 17 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:46 14:58～14:59 | 02:46 |
|  | 18 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:53 | 02:52 |
|  | 19 | 8.10 | 10:54～16:00 | 05:06 | 10:54～16:00 | 05:06 | 10:55～14:13 15:19～15:20 | 03:19 |
|  | 20 | 8.10 | 08:22～16:00 | 07:38 | 08:22～16:00 | 07:38 | 08:31～14:13 | 05:42 |
|  | 21 | 8.10 | 10:39～16:00 | 05:21 | 10:39～16:00 | 05:21 | 10:40～14:46 | 04:06 |
|  | 22 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:01～08:05 08:14～14:46 | 06:36 |
|  | 23 | 8.10 | 08:00～15:44 | 07:44 | 08:00～15:44 | 07:44 | 09:58～15:44 | 05:46 |
|  | 24 | 8.10 | 08:00～13:55 | 05:55 | 08:00～13:55 | 05:55 | 10:00～13:55 | 03:55 |
|  | 25 | 8.10 | 08:00～12:36 | 04:36 | 08:00～12:36 | 04:36 | 09:57～12:36 | 02:39 |
|  | 26 | 8.10 | 08:00～13:59 | 05:59 | 08:00～13:59 | 05:59 | 09:18～13:59 | 04:41 |
|  | 27 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:16～14:58 | 06:42 |
|  | 28 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:25～15:04 | 06:39 |
|  | 29 | 8.10 | 08:00～15:06 15:08～16:00 | 07:58 | 08:00～15:06 15:08～16:00 | 07:58 | 09:31～15:06 15:09～15:35 | 06:01 |
|  | 30 | 8.10 | 08:00～15:21 15:24～16:00 | 07:57 | 08:00～15:21 15:24～16:00 | 07:57 | 09:34～15:21 15:25～15:36 | 05:58 |
|  | 31 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:44～15:40 | 05:56 |
|  | 32 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:53～15:43 | 05:50 |
|  | 33 | 8.10 | 08:00～11:52 | 03:52 | 08:00～11:52 | 03:52 | 08:02～08:05 08:14～11:52 | 03:41 |
|  | 34 | 8.10 | 08:00～13:50 13:56～15:08 | 07:02 | 08:00～13:50 13:56～15:08 | 07:02 | 09:22～13:50 13:56～15:08 | 05:40 |
|  | 35 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:46 | 02:45 |
|  | 36 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:11～08:15 08:16～14:54 | 06:42 |
|  | 37 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:37 | 02:36 |
|  | 38 | 8.10 | 11:12～16:00 | 04:48 | 11:12～16:00 | 04:48 | 11:13～15:10 | 03:57 |
|  | 39 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:07～08:09 08:10～08:11 08:16～14:51 | 06:38 |
|  | 40 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:09～08:10 08:11～08:13 08:17～14:53 | 06:39 |
|  | 41 | 8.10 | 08:00～11:54 | 03:54 | 08:00～11:54 | 03:54 | 09:13～11:54 | 02:41 |
|  | 42 | 8.10 | 08:00～15:21 15:23～16:00 | 07:58 | 08:00～15:21 15:23～16:00 | 07:58 | 09:34～15:21 15:24～15:36 | 05:59 |
|  | 43 | 8.10 | 08:00～15:21 15:24～16:00 | 07:57 | 08:00～15:21 15:24～16:00 | 07:57 | 09:34～15:21 15:25～15:36 | 05:58 |
|  | 44 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:37～15:38 | 06:01 |
|  | 45 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:50～15:42 | 05:52 |
|  | 46 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:55～15:43 | 05:48 |
|  | 47 | 8.10 | 08:22～16:00 | 07:38 | 08:22～16:00 | 07:38 | 08:23～15:06 | 06:43 |
|  | 48 | 8.10 | 08:51～15:39 | 06:48 | 08:51～15:39 | 06:48 | 08:51～15:36 | 06:45 |
|  | 49 | 8.10 | 09:43～15:39 | 05:56 | 09:43～15:39 | 05:56 | 09:43～15:38 | 05:55 |
|  | 50 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:50 | 02:49 |
|  | 51 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 52 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 53 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:10 15:40～16:00 | 02:29 |
|  | 55～56 | 8.10 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 57 | 8.10 | 11:07～15:38 | 04:31 | 11:07～15:38 | 04:31 | 11:07～15:38 | 04:31 |
|  | 58 | 8.10 | 08:22～16:00 | 07:38 | 08:22～16:00 | 07:38 | 08:23～15:16 | 06:53 |
|  | 59 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:46 | 02:45 |
|  | 60 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:06 15:33～16:00 | 02:32 |
|  | 61 | 8.10 | 08:28～15:39 | 07:11 | 08:28～15:39 | 07:11 | 08:28～15:34 | 07:06 |
| 4 | 2 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:03～08:08 08:10～14:54 15:07～15:08 | 06:50 |
|  | 3 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:11～15:00 | 06:49 |
|  | 4 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:21～15:06 | 06:45 |
|  | 5 | 11.70 | 08:32～16:00 | 07:28 | 08:32～16:00 | 07:28 | 08:33～15:12 | 06:39 |
|  | 6 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:47～15:28 | 06:41 |
|  | 7 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 09:09～12:00 | 02:51 |
|  | 8 | 11.70 | 08:00～15:40 | 07:40 | 08:00～15:40 | 07:40 | 09:22～15:38 | 06:16 |
|  | 9 | 11.70 | 08:00～11:46 | 03:46 | 08:00～11:46 | 03:46 | 09:11～11:46 | 02:35 |
|  | 10 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:59 | 02:58 |
|  | 11 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:53 | 02:52 |
|  | 12 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 13 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:52～08:54 09:33～12:00 | 02:29 |
|  | 14 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～08:03 08:50～08:59 09:28～12:00 | 02:44 |
|  | 15 | 11.70 | 10:39～16:00 | 05:21 | 10:39～16:00 | 05:21 | 10:40～15:03 | 04:23 |
|  | 16 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:01～08:07 08:10～14:55 15:03～15:06 | 06:54 |
|  | 17 | 11.70 | 08:00～15:45 | 07:45 | 08:00～15:45 | 07:45 | 09:48～15:45 | 05:57 |
|  | 18 | 11.70 | 08:00～13:55 | 05:55 | 08:00～13:55 | 05:55 | 09:46～13:55 | 04:09 |
|  | 19 | 11.70 | 08:00～12:36 | 04:36 | 08:00～12:36 | 04:36 | 09:37～09:39 09:43～12:36 | 02:55 |
|  | 20 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:07～14:57 | 06:50 |
|  | 21 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:16～15:03 | 06:47 |
|  | 22 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:25～15:09 | 06:44 |
|  | 23 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:26～15:40 | 06:14 |
|  | 24 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:31～15:41 | 06:10 |
|  | 25～26 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:37～15:42 | 06:05 |
|  | 27 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:48～15:46 | 05:58 |
|  | 28 | 11.70 | 08:00～11:52 | 03:52 | 08:00～11:52 | 03:52 | 08:02～08:07 08:08～11:52 | 03:49 |
|  | 29 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:46 | 02:45 |
|  | 30 | 11.70 | 08:00～15:11 | 07:11 | 08:00～15:11 | 07:11 | 09:19～15:11 | 05:52 |
|  | 31 | 11.70 | 08:00～14:02 | 06:02 | 08:00～14:02 | 06:02 | 09:15～14:02 | 04:47 |
|  | 32 | 11.70 | 10:17～16:00 | 05:43 | 10:17～16:00 | 05:43 | 10:18～15:15 | 04:57 |
|  | 33 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 34 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:31～15:41 | 06:10 |
|  | 35 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:34～15:42 | 06:08 |
|  | 36 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:40～15:43 | 06:03 |
|  | 37 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:47～15:45 | 05:58 |
|  | 38 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 09:48～15:46 | 05:58 |
|  | 39 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 40 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:24 | 07:24 |
|  | 41～42 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:39 | 07:39 |
|  | 43 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 44 | 11.70 | 08:21～16:00 | 07:39 | 08:21～16:00 | 07:39 | 08:22～15:42 | 07:20 |
|  | 45 | 11.70 | 09:54～16:00 | 06:06 | 09:54～16:00 | 06:06 | 09:55～15:44 | 05:49 |
|  | 46 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:45 | 02:44 |
|  | 47 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:33 | 02:32 |
|  | 48 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:13 15:45～16:00 | 02:27 |
|  | 49 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:10 15:38～16:00 | 02:31 |
|  | 50～53 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 54 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:33～14:49 | 06:16 |
|  | 55 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:34～14:51 | 06:17 |
|  | 56 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:34～14:53 | 06:19 |
|  | 57 | 11.70 | 08:31～08:56 09:01～16:00 | 07:24 | 08:31～08:56 09:01～16:00 | 07:24 | 08:35～08:56 09:02～14:56 | 06:15 |
|  | 58 | 11.70 | 09:33～16:00 | 06:27 | 09:33～16:00 | 06:27 | 09:34～14:59 | 05:25 |
|  | 59 | 11.70 | 10:44～16:00 | 05:16 | 10:44～16:00 | 05:16 | 10:45～15:01 | 04:16 |
|  | 60 | 11.70 | 15:41～16:00 | 00:19 | 15:41～16:00 | 00:19 | 15:41～16:00 | 00:19 |
|  | 61 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 62 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
| 5 | 1 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:47 15:51～15:52 | 07:48 |
|  | 5 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 6 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:51 | 07:51 |
|  | 7 | 15.30 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 8 | 15.30 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 9 | 15.30 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:29 | 02:28 |
|  | 10 | 15.30 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 15.30 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:47 | 07:47 |
|  | 18 | 15.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:50 | 07:50 |
|  | 19 | 15.30 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:54 | 07:54 |
|  | 6 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:55 | 07:55 |
|  | 7 | 18.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 8 | 18.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 9 | 18.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:29 | 02:28 |
|  | 10 | 18.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 18.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 18 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:54 | 07:54 |
|  | 19 | 18.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 6 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 7 | 21.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 8 | 21.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 9 | 21.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:29 | 02:28 |
|  | 10 | 21.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 21.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 21.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 21.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 24.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 8 | 24.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:34 | 02:33 |
|  | 9 | 24.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:31 | 02:30 |
|  | 10 | 24.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 24.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 24.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 24.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 27.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:39 | 02:38 |
|  | 8 | 27.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:37 | 02:36 |
|  | 9 | 27.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:38 | 02:37 |
|  | 10 | 27.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 27.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 27.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 30.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:43 | 02:42 |
|  | 8 | 30.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:44 | 02:43 |
|  | 9 | 30.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:38 | 02:37 |
|  | 10 | 30.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 30.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 30.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 30.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 33.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:50 | 02:49 |
|  | 8 | 33.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:44 | 02:43 |
|  | 9 | 33.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:45 | 02:44 |
|  | 10 | 33.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 33.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 33.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 33.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 36.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:51 | 02:50 |
|  | 8 | 36.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:52 | 02:51 |
|  | 9 | 36.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:54 | 02:53 |
|  | 10 | 36.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 36.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 36.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 2 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 39.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～14:59 | 02:58 |
|  | 8 | 39.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～15:01 | 03:00 |
|  | 9 | 39.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～15:02 | 03:01 |
|  | 10 | 39.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
|  | 11～13 | 39.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 15 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 39.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 39.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:14 | 07:14 |
|  | 2 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 3 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 4 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 5～6 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 7 | 42.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～15:08 | 03:07 |
|  | 8 | 42.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～15:09 | 03:08 |
|  | 9 | 42.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 12:01～15:17 | 03:16 |
|  | 10 | 42.90 | 12:01～15:25 | 03:24 | 12:01～15:25 | 03:24 | 12:01～15:25 | 03:24 |
|  | 11～13 | 42.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 14 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:17 | 07:17 |
|  | 15 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:32 | 07:32 |
|  | 16 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 17～18 | 42.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 19 | 42.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件