[image: image6.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  
	工程名称
	北望村游客中心

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月28日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15158246976


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


64 规定性指标检查


64.1 工程材料


74.2 围护结构作法简要说明


74.3 体形系数


74.4 窗墙比


84.5 天窗


84.6 屋顶


94.7 外墙


104.8 挑空楼板


114.9 外窗热工


134.10 非中空窗面积比


144.11 可开启窗扇


144.12 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	北望村游客中心

	工程地点
	江西-南昌

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上1309㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	11.6m

	建筑（节能计算）体积
	9193.24

	建筑（节能计算）外表面积
	2413.09

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
4.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


4.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水涂料
	－
	－
	－
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：平屋面 (K=0.355,D=3.716)：（由上到下）
    c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 80mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋防水涂料 2mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 30mm＋钢筋混凝土 100mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.489,D=4.224)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋蒸压加气混凝土砌块（B06级） 200mm＋水泥砂浆 20mm
3. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.693,D=1.499)：（由上到下）
    钢筋混凝土 100mm＋岩棉板(ρ=60-160) 30mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm
4. 天窗：60系列内平开下悬玻璃钢窗[5涂膜+12A+5Low-E] (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.222
5. 外窗：断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.334
4.3 体形系数
4.3.1 体形系数
	外表面积
	2413.09

	建筑体积
	9193.24

	体形系数
	0.26


4.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.600
	0.00
	193.61
	0.00

	2
	5.000
	1309.37
	795.96
	7045.75

	3
	3.000
	0.00
	1423.52
	2147.49

	合计
	11.60
	1309.37
	2413.09
	9193.24


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	7.48
	125.58
	0.06

	北向
	立面2
	3.00
	156.60
	0.02

	东向
	立面3
	6.26
	228.87
	0.03

	西向
	立面4
	19.80
	269.61
	0.07


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C3005
	3.00×0.50
	2
	2
	1.50
	3.00
	7.48

	
	
	C3015
	2.98×1.50
	1
	1
	4.48
	4.48
	

	北向
	立面2
	C3005
	3.00×0.50
	2
	2
	1.50
	3.00
	3.00

	东向
	立面3
	C3005
	3.00×0.50
	2
	1
	1.50
	1.50
	6.26

	
	
	C3215
	3.17×1.50
	1
	1
	4.76
	4.76
	

	西向
	立面4
	C0915
	0.90×1.50
	1
	2
	1.35
	2.70
	19.80

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	2
	4
	3.15
	12.60
	

	
	
	C3005
	3.00×0.50
	2
	3
	1.50
	4.50
	


4.5 天窗
4.5.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	2012
	
	37.63
	52.02
	0.72

	整栋建筑
	37.63
	946.92
	0.04

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


4.5.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	60系列内平开下悬玻璃钢窗[5涂膜+12A+5Low-E]
	148
	2.20
	0.22
	

	平均
	
	2.20
	0.22
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤2.2,SHGC≤0.3

	结论
	满足


4.6 屋顶
4.6.1 平屋面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	80
	0.030
	0.540
	1.10
	2.424
	1.440

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30
	0.180
	3.100
	1.50
	0.111
	0.517

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	2.654
	3.716

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.36

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


4.7 外墙
4.7.1 外墙相关构造
4.7.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.885
	4.224

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49


4.7.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.158
	3.032

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.76


4.7.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


4.7.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	114.32
	1.000
	0.49
	4.22
	0.75

	平均传热系数K
	0.49 × 1.10 = 0.54


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	142.26
	1.000
	0.49
	4.22
	0.75

	平均传热系数K
	0.49 × 1.10 = 0.54


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	218.83
	1.000
	0.49
	4.22
	0.75

	平均传热系数K
	0.49 × 1.10 = 0.54


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	249.81
	1.000
	0.49
	4.22
	0.75

	平均传热系数K
	0.49 × 1.10 = 0.54


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	725.22
	1.000
	0.49
	4.22
	0.75

	平均传热系数K
	0.49 × 1.10 = 0.54

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


4.8 挑空楼板
4.8.1 挑空楼板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	岩棉板(ρ=60-160)
	30
	0.041
	0.615
	0.60
	1.220
	0.450

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	135
	－
	－
	－
	1.282
	1.499

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.69

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


4.9 外窗热工
4.9.1 外窗
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm
	145
	2.20
	0.33
	0.600
	DBJ/T36-024-2014

	
	
	窗编号

	
	
	C3005，C3215，C0915，C2115，C3015


4.9.2 外遮阳类型

本工程无此项内容
4.9.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C3005
	2
	2
	1.500
	3.000
	145
	2.200

	2
	C3015
	1
	1
	4.475
	4.475
	145
	2.200

	立面总面积(㎡)
	7.475
	立面平均传热系数
	2.200


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C3005
	2
	2
	1.500
	3.000
	145
	2.200

	立面总面积(㎡)
	3.000
	立面平均传热系数
	2.200


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C3005
	2
	1
	1.500
	1.500
	145
	2.200

	2
	C3215
	1
	1
	4.762
	4.762
	145
	2.200

	立面总面积(㎡)
	6.262
	立面平均传热系数
	2.200


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0915
	1
	2
	1.350
	2.700
	145
	2.200

	2
	C2115
	2
	4
	3.150
	12.600
	145
	2.200

	3
	C3005
	2
	3
	1.500
	4.500
	145
	2.200

	立面总面积(㎡)
	19.800
	立面平均传热系数
	2.200


4.9.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C3005
	2
	2
	1.500
	3.000
	145
	0.334
	
	1.000
	0.334

	2
	C3015
	1
	1
	4.475
	4.475
	145
	0.334
	
	1.000
	0.334

	立面总面积(㎡)
	7.475
	综合太阳得热系数
	0.334


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C3005
	2
	2
	1.500
	3.000
	145
	0.334
	
	1.000
	0.334

	立面总面积(㎡)
	3.000
	综合太阳得热系数
	0.334


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C3005
	2
	1
	1.500
	1.500
	145
	0.334
	
	1.000
	0.334

	2
	C3215
	1
	1
	4.762
	4.762
	145
	0.334
	
	1.000
	0.334

	立面总面积(㎡)
	6.262
	综合太阳得热系数
	0.334


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0915
	1
	2
	1.350
	2.700
	145
	0.334
	
	1.000
	0.334

	2
	C2115
	2
	4
	3.150
	12.600
	145
	0.334
	
	1.000
	0.334

	3
	C3005
	2
	3
	1.500
	4.500
	145
	0.334
	
	1.000
	0.334

	立面总面积(㎡)
	19.800
	综合太阳得热系数
	0.334


4.9.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	7.48
	2.20
	0.33
	0.06
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	满足

	北向
	立面2
	3.00
	2.20
	0.33
	0.02
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	满足

	东向
	立面3
	6.26
	2.20
	0.33
	0.03
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	满足

	西向
	立面4
	19.80
	2.20
	0.33
	0.07
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	满足

	综合平均
	
	36.54
	2.20
	0.33
	0.05
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.10 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	7.48
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	3.00
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	6.26
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	19.80
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.11 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	2
	2004(最不利房间)
	普通办公室
	外窗
	C3005
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C3005
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3005
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3005
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3005
	0.30
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.12 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗屋顶比
	满足
	

	2
	天窗类型
	满足
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	外窗热工
	满足
	

	7
	非中空窗面积比
	满足
	

	8
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。
 3 / 3

[image: image6.png]