利废材料产品检测报告

一、报告概述

本报告旨在对赊店古镇文化中心改造工程中使用的利废建材进行检测，以确保其物理性能、化学成分以及再利用率或再循环率符合项目要求及绿色建筑评价标准。检测范围涵盖再生混凝土骨料、再生钢材、旧青砖、原木梁柱、铝合金门窗和玻璃等材料。

二、检测材料详情

‌再生混凝土骨料‌

‌使用部位‌：地基垫层、非承重墙体

‌检测项目‌：物理性能（强度、密度等）、化学成分、废弃物掺量比例

‌再生钢材‌

‌使用部位‌：钢结构加固

‌检测项目‌：物理性能（抗拉强度、屈服强度等）、化学成分、再利用率

‌旧青砖‌

‌使用部位‌：墙体、地面

‌检测项目‌：物理性能（抗压强度、吸水率等）、化学成分、再利用比例

‌原木梁柱‌

‌使用部位‌：木结构框架

‌检测项目‌：物理性能（抗弯强度、腐朽程度等）、再利用比例

‌铝合金门窗‌

‌使用部位‌：门窗更换

‌检测项目‌：物理性能（抗拉强度、耐腐蚀性等）、化学成分、再循环率

‌玻璃‌

‌使用部位‌：采光天窗、隔断

‌检测项目‌：物理性能（透光性、抗冲击性等）、化学成分、再循环率

三、检测结果

‌再生混凝土骨料‌

物理性能：强度、密度等指标均符合项目要求。

化学成分：无害物质含量低于规定限值。

废弃物掺量比例：30%，与项目说明一致。

‌再生钢材‌

物理性能：抗拉强度、屈服强度等指标优于普通钢材。

化学成分：符合国家标准，无害物质含量低。

再利用率：95%，高于行业标准。

‌旧青砖‌

物理性能：抗压强度、吸水率等指标满足使用要求。

化学成分：无害物质含量低，符合环保要求。

再利用比例：85%，与项目说明一致。

‌原木梁柱‌

物理性能：抗弯强度、腐朽程度等指标均达标。

再利用比例：90%，高于预期。

‌铝合金门窗‌

物理性能：抗拉强度、耐腐蚀性等指标优于同类产品。

化学成分：符合行业标准，无害物质含量低。

再循环率：85%，符合行业标准要求。

‌玻璃‌

物理性能：透光性、抗冲击性等指标均优良。

化学成分：无害物质含量低，符合环保要求。

再循环率：90%，高于平均水平。

四、结论

经过严格检测，本项目中使用的利废建材均符合项目要求及绿色建筑评价标准。再生混凝土骨料、再生钢材、旧青砖、原木梁柱、铝合金门窗和玻璃等材料的物理性能、化学成分以及再利用率或再循环率均达标，可用于赊店古镇文化中心改造工程。

五、附件

检测报告详细数据表

材料样品照片及检测过程记录

‌报告编制人‌：[姓名]

‌报告审核人‌：[姓名]

‌报告日期‌：2024年XX月XX日