成品水箱产品说明书

一、 产品简介

[产品名称] 是一款由 [材质，例如：优质不锈钢、高强度聚乙烯等] 制成的成品水箱，具有 [产品特点，例如：卫生无毒、耐腐蚀、强度高、使用寿命长、安装方便等] 等特点，广泛应用于 [应用领域，例如：家庭、酒店、学校、医院、工厂等] 的生活用水、消防用水、工业用水等储水需求。

二、 产品规格

| 规格型号 | 容积 (L) | 直径 (mm) | 高度 (mm) | 重量 (kg) | 进水口 (寸) | 出水口 (寸) | 排污口 (寸) | 溢流口 (寸) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [规格型号 1] | [容积] | [直径] | [高度] | [重量] | [进水口] | [出水口] | [排污口] | [溢流口] |
| [规格型号 2] | [容积] | [直径] | [高度] | [重量] | [进水口] | [出水口] | [排污口] | [溢流口] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

三、 产品特点

- [特点 1]：例如，采用优质 SUS304/316 不锈钢板材，卫生无毒，耐腐蚀，强度高，使用寿命长。

- [特点 2]：例如，采用先进的成型工艺，箱体结构合理，承压能力强，不易变形。

- [特点 3]：例如，箱体内外表面光滑，不易滋生细菌，易于清洗。

- [特点 4]：例如，安装方便，可根据需要自由组合，满足不同场所的使用需求。

- [特点 5]：例如，配备齐全的进水口、出水口、排污口、溢流口等，方便使用和维护。

四、 安装说明

- 安装位置选择：水箱应安装在平整、坚固的基础上，并预留足够的空间以便于维护。

- 水箱安装：将水箱放置在基础上，调整水平，并用螺栓固定。

- 管道连接：按照设计图纸连接进水口、出水口、排污口、溢流口等管道。

- 密封处理：所有接口处应进行密封处理，防止漏水。

- 清洗消毒：水箱安装完成后，应进行清洗消毒，方可投入使用。

五、 使用与维护

- 定期检查：定期检查水箱内外壁是否有裂纹、锈蚀等情况，并及时处理。

- 定期清洗：定期对水箱进行清洗消毒，建议每半年清洗一次。

- 冬季防冻：冬季气温较低时，应采取防冻措施，防止水箱冻裂。

六、 注意事项

- 水箱应避免阳光直射，以免影响水质。

- 水箱应远离污染源，防止水质污染。

- 水箱承重有限，请勿在水箱顶部放置重物。

- 非专业人员请勿拆卸水箱，以免造成损坏。

七、 售后服务

本公司承诺对所售产品提供 [保修期限] 的保修服务，在保修期内，因产品质量问题造成的损坏，本公司负责免费维修或更换。