‌                           材料见证送检报告‌

‌一、基本信息‌

‌项目名称‌：赊店古镇文化中心改造工程（4000㎡公共建筑）

‌项目地址‌：河南省南阳市赊店古镇XX街XX号

‌报告编号‌：ZW-2024-09-01

‌编制日期‌：2024年9月15日

‌编制单位‌：XX装配式建筑科技有限公司

‌二、送检材料概述‌

根据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求，结合项目施工图纸及工业化内装部品采购清单，对以下工业化内装部品进行了材料见证送检：

‌隔墙系统‌：轻钢龙骨石膏板隔墙、预制木饰面隔墙

‌吊顶系统‌：装配式集成吊顶

‌地面系统‌：快装木地板

‌卫浴系统‌：整体卫浴（SMC型）

‌门窗系统‌：预制木包铝门窗

‌装饰面材‌：预制仿古木雕板

‌三、送检材料详情及检测结果‌

‌轻钢龙骨石膏板隔墙‌

‌送检内容‌：物理性能、化学成分、防火性能

‌检测结果‌：符合相关标准和要求，满足工业化内装部品的质量标准。

‌预制木饰面隔墙‌

‌送检内容‌：尺寸稳定性、环保性能、仿古雕刻纹样质量

‌检测结果‌：尺寸稳定，环保性能达标，纹样雕刻精美，符合设计要求。

‌装配式集成吊顶‌

‌送检内容‌：模块化拼接性能、灯具预装质量、防火性能

‌检测结果‌：拼接紧密，灯具预装牢固，防火性能优异，满足使用要求。

‌快装木地板‌

‌送检内容‌：耐磨性、甲醛释放量、锁扣拼接性能

‌检测结果‌：耐磨性强，甲醛释放量低，锁扣拼接牢固，达到环保标准。

‌整体卫浴（SMC型）‌

‌送检内容‌：防水性能、抗压性能、一体化成型质量

‌检测结果‌：防水性能优异，抗压强度高，一体化成型质量良好，满足卫浴使用需求。

‌预制木包铝门窗‌

‌送检内容‌：五金配件安装质量、气密性、水密性

‌检测结果‌：五金配件安装牢固，气密性、水密性良好，满足门窗使用要求。

‌预制仿古木雕板‌

‌送检内容‌：数控雕刻精度、环保性能、尺寸稳定性

‌检测结果‌：雕刻精度高，环保性能达标，尺寸稳定，满足装饰要求。

‌四、检测结论‌

经过严格检测，以上工业化内装部品均符合相关标准和要求，质量可靠，满足赊店古镇文化中心改造工程的工业化内装需求。

‌五、附件‌

材料检测报告（详细数据）

送检样品照片及记录

检测机构资质证明

‌六、编制与审核‌

‌编制人‌：XXX（材料工程师）

‌审核人‌：XXX（质量总监）

‌编制单位盖章‌：

‌日期‌：2024年9月15日