遮阳装置产品说明书

**产品名称**

赊店古镇专用遮阳装置

**产品型号**

[型号，例如：ZS-2023]

**产品简介**

本遮阳装置专为河南省南阳市社旗县赊店古镇设计，结合古镇建筑风格及气候特点，采用高强度、耐候性材料制作，具有遮阳、防雨、美观等功能，适用于古镇街道、广场、景区等公共场所。

**产品特点**

1. **材质优良**：采用高强度铝合金骨架和防紫外线遮阳布，耐腐蚀、抗老化，使用寿命长。
2. **结构稳固**：模块化设计，安装简便，抗风能力强，可抵御8级风力。
3. **美观实用**：设计风格与古镇建筑相协调，提供多种颜色和款式选择。
4. **环保节能**：遮阳布可反射紫外线，降低环境温度，节能环保。
5. **易于维护**：表面涂层防污，清洁方便，维护成本低。

**技术参数**

| **参数名称** | **数值/描述** |
| --- | --- |
| 材质 | 铝合金骨架 + 防紫外线遮阳布 |
| 尺寸 | [例如：3m x 3m，可定制] |
| 承重能力 | [例如：50kg/m²] |
| 抗风等级 | 8级 |
| 使用寿命 | 10年以上 |
| 颜色 | [例如：古铜色、深灰色等] |

**安装说明**

1. **基础施工**：根据设计图纸进行地基预埋件安装。
2. **骨架组装**：按顺序安装立柱、横梁和支撑架。
3. **遮阳布铺设**：将遮阳布平整铺设在骨架上，并用固定件紧固。
4. **调试检查**：检查整体结构稳定性，确保无松动、无倾斜。

**维护保养**

1. 定期检查骨架连接件，确保无松动。
2. 每季度清洗遮阳布，保持清洁。
3. 如发现破损，及时更换遮阳布或修复骨架。

**售后服务**

1. 质保期：3年（非人为损坏）。
2. 提供免费安装指导及技术咨询。
3. 质保期内免费维修，质保期外收取成本费。

**二、 遮阳装置招标文件**

**招标项目名称**

河南省南阳市社旗县赊店古镇遮阳装置采购及安装项目

**招标单位**

[招标单位名称]

**项目概况**

1. **项目地点**：河南省南阳市社旗县赊店古镇
2. **项目内容**：采购并安装遮阳装置，数量为 [具体数量]，覆盖面积约 [具体面积]。
3. **工期要求**：合同签订后 [具体天数] 天内完成供货及安装。

**投标人资格要求**

1. 具有独立法人资格，具备相关资质证书。
2. 近三年内完成过类似项目，并提供相关业绩证明。
3. 具有良好的商业信誉和财务状况。

**技术要求**

1. 遮阳装置材质、规格、性能需符合国家相关标准。
2. 设计风格需与赊店古镇建筑风貌相协调。
3. 提供详细的施工方案及售后服务承诺。

**投标文件组成**

1. 投标函
2. 法定代表人授权书
3. 企业资质证明
4. 技术方案及施工方案
5. 报价清单
6. 售后服务承诺

**评标标准**

1. 价格合理性（40%）
2. 技术方案可行性（30%）
3. 企业资质及业绩（20%）
4. 售后服务承诺（10%）