非传统水源利用率计算书‌

‌一、项目概况‌

项目名称：赊店古镇文化中心改造工程（4000㎡公共建筑）

项目地址：河南省南阳市赊店古镇

‌二、非传统水源类型及利用量‌

‌雨水收集‌

收集范围：屋顶、庭院硬质铺装区域

年均可收集雨水量：1200m³

用途：绿化灌溉、景观水体补水、消防储备用水

‌再生水回用‌

来源：生活污水经MBR膜生物反应器处理

日处理量：20m³

年回用量（估算，按365天计）：20m³/天 × 365天 = 7300m³（注：实际回用量可能受多种因素影响，此数据为理论最大值）

用途：冲厕、场地清洗

‌河道水利用‌

取水点：赵河（赊店古镇段）

年取水量：≤500m³

用途：景观水体循环补水

‌三、传统水源消耗量（估算）‌

假设项目年总用水量（含绿化、清洁、消防等所有用途）为W总m³，其中非传统水源利用量为W非传统m³。

为简化计算，暂不考虑雨水与再生水、河道水之间的重叠利用部分。

因此，W非传统 = 1200m³（雨水） + 7300m³（再生水，理论最大值） + 500m³（河道水） = 9000m³（注：实际利用量可能小于此值）

‌四、非传统水源利用率计算‌

非传统水源利用率 = (W非传统 / W总) × 100%

由于W总的具体数值未给出，本计算书无法提供确切的非传统水源利用率。

但根据非传统水源的利用量（9000m³，理论最大值）与项目可能的总用水量相比，可以预期非传统水源利用率将较高。

实际利用率需根据项目的实际用水数据进一步计算。

‌五、结论与建议‌

赊店古镇文化中心改造工程通过雨水收集、再生水回用和河道水利用等多种方式，有效提高了非传统水源的利用率。

建议项目在实施过程中，加强非传统水源利用系统的维护与管理，确保系统稳定运行，提高水资源利用效率。

同时，建议项目定期监测非传统水源的水质，确保水质安全，符合相关使用标准。

‌注‌：本计算书为估算性质，实际非传统水源利用率需根据项目的实际用水数据进行计算。在计算过程中，未考虑雨水与再生水、河道水之间的重叠利用部分，因此实际利用率可能高于或低于本计算书所提供的估算值。