非传统水源用水量记录‌

‌一、项目概况‌

项目名称：赊店古镇文化中心改造工程

项目地址：河南省南阳市赊店古镇

‌二、非传统水源类型及用水量记录‌

‌雨水收集‌

‌收集范围‌：屋顶、庭院硬质铺装区域

‌年收集量‌：1200m³

‌用途及用水量‌：

绿化灌溉：XXXXm³（根据实际记录填写）

景观水体补水：XXXXm³（根据实际记录填写）

消防储备用水：XXXXm³（根据实际记录填写，注意通常消防用水不常消耗，除非使用）

‌备注‌：年收集量是基于南阳市年均降雨量800mm计算得出的理论值，实际用水量可能根据天气、使用情况等因素有所变化。

‌再生水回用‌

‌来源‌：生活污水经MBR膜生物反应器处理

‌日处理量‌：20m³

‌年回用量‌：理论最大值为7300m³（20m³/天 × 365天）

‌实际年回用量‌：XXXXm³（根据实际记录填写）

‌用途及用水量‌：

冲厕：XXXXm³（根据实际记录填写）

场地清洗：XXXXm³（根据实际记录填写）

‌备注‌：实际回用量可能受设备效率、维护情况等多种因素影响。

‌河道水利用‌

‌取水点‌：赵河（赊店古镇段）

‌年取水量‌：≤500m³

‌实际年取水量‌：XXXXm³（根据实际记录填写）

‌用途及用水量‌：

景观水体循环补水：XXXXm³（根据实际记录填写）

‌备注‌：取水量需严格控制，确保不超过年度许可量。

‌三、总结‌

‌非传统水源总用水量‌：将上述各类非传统水源的实际用水量相加得出。

‌备注‌：本记录为实际用水量记录，需定期更新，并根据实际用水情况调整非传统水源的利用策略。

‌四、建议‌

定期对非传统水源利用系统进行维护和检查，确保系统稳定运行。

加强水质监测，确保非传统水源的水质安全，符合相关使用标准。

根据实际用水情况，优化非传统水源的利用策略，提高水资源利用效率。