4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

采用抗震、抗风性能良好的结构体系，控制结构变形，避免因不均匀沉降或荷载作用导致开裂。砌体结构采用高强砖或加气混凝土砌块，结合钢筋拉结筋和构造柱增强整体性。外墙设置防水砂浆层或防水涂料，重点处理窗台、檐口等易渗水部位。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：