**建设项目日照分析报告**

**项目名称：** 新建项目

**建设单位：**  **（章）**

**设计单位：**  **（章）**

2024年12月09日

新建项目 **日照分析报告**

**一、建设单位（委托方）**名称：

地址：  邮政编码：

法定代表人：  联系人：  联系电话：

**二、设计单位（受托方）**名称：

地址：  邮政编码：

法定代表人：  联系人：  联系电话：

资质证书编号：

**三、日照分析项目情况**

**（一）建设项目基本情况：**

（以下简称委托方），就拟建  建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图 ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图 )。

**（二）基地内拟建建筑基本情况：**

基地内拟建建筑

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 使用性质 | 层数 | 窗数 | 建筑高度(米) |
| 图书馆 |  |  | 0 | 24.0 |
| 教学楼1#楼 |  |  | 502 | 3.9 |
| 教学楼2#楼 |  |  | 0 | 43.2 |
| 教学楼3#楼 |  |  | 0 | 15.0 |

**（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：**

**（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：**

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

**四、日照分析标准及依据**

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－2018）的条文

**4.0.9 住宅建筑的间距应符合表4.0.9的规定；对特定情况，还应符合下列规定：**

1. 老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数2h；
2. 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；
3. 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h。

表4.0.9　住宅建筑日照标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、VII气候区 | | Ⅳ气候区 | | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| 城区常住人口(万人) | ≥50 | ＜50 | ≥50 | ＜50 | 无限定 |
| 日照标准日 | 大寒日 | | | 冬至日 | |
| 日照时数(h) | ≥2 | ≥3 | | ≥1 | |
| 有效日照时间带  (当地真太阳时) | 8时～16时 | | | 9时～15时 | |
| 计算起点 | 底层窗台面 | | | | |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

**7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。**

**7.1.2** 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4.2.3-4 新建建筑物或构筑物应满足周边建筑物的日照标准；

5.1.2-2 建筑间距应符合本标准第7.1节建筑用房天然采光的规定，有日照要求的建筑和场地应符合国家相关日照标准的规定。

注：建筑和场地日照标准在现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180中有明确规定，住宅、宿舍、托儿所、幼儿园、宿舍、老年人居住建筑、医院病房楼等类型建筑也有相关日照标准，并应执行当地城市规划行政主管部门依照日照标准制定的相关规定。

**五、分析资料的来源说明**

**由委托方提供： 1.**

**2.**

**根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。**

**六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun”进行分析计算。**

**七、日照分析说明**

通过作拟建建筑 在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建 的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体 楼窗户进行日照定量分析。

**八、日照分析结论**

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表 页)。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分析建筑编号** | **拟建 建设后统计到窗** | **拟建 建设后统计到户** |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

**附 表： 共 页**

窗日照分析表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 | |
| 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1 | 0.90 | 09:10～16:00 | 06:50 |
| 4 | 0.90 | 08:04～14:52 | 06:48 |
| 7 | 0.90 | **15:19～16:00** | **00:41** |
| 10 | 0.90 | **08:15～09:16** | **01:01** |
| 13～14,21～22 | 1.00 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 23～32,35～40 | 1.00 | 08:20～12:00 | 03:40 |
| 41,44 | 1.00 | 08:51～12:00 | 03:09 |
| 45～47 | 1.00 | **0** | **00:00** |
| 48～53 | 1.00 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 54 | 1.00 | 08:06～16:00 | 07:54 |
| 55 | 1.00 | 08:45～16:00 | 07:15 |
| 56 | 1.00 | 08:33～16:00 | 07:27 |
| 57 | 1.00 | 08:23～16:00 | 07:37 |
| 60～61 | 1.00 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 62～65 | 1.00 | **0** | **00:00** |
| 66 | 1.00 | 08:30～16:00 | 07:30 |
| 67 | 1.00 | 08:31～16:00 | 07:29 |
| 68 | 1.00 | 08:33～16:00 | 07:27 |
| 69 | 1.00 | 08:34～16:00 | 07:26 |
| 70～71 | 1.00 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 73～75,77～88 | 1.00 | **0** | **00:00** |
| 89 | 1.00 | 08:37～16:00 | 07:23 |
| 90 | 1.00 | 08:35～16:00 | 07:25 |
| 91 | 1.00 | 08:32～16:00 | 07:28 |
| 92 | 1.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |
| 93 | 1.00 | 08:26～16:00 | 07:34 |
| 94 | 1.00 | 08:24～16:00 | 07:36 |
| 95～100 | 1.00 | **0** | **00:00** |
| 101 | 1.00 | 08:22～16:00 | 07:38 |
| 102 | 1.00 | 08:21～16:00 | 07:39 |
| 103～104 | 1.00 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 108 | 1.00 | 08:12～16:00 | 07:48 |
| 109 | 1.00 | 08:17～16:00 | 07:43 |
| 110 | 1.00 | 08:27～16:00 | 07:33 |
| 111 | 1.00 | 08:30～16:00 | 07:30 |
| 112 | 1.00 | 08:37～16:00 | 07:23 |
| 113 | 1.00 | 08:41～16:00 | 07:19 |
| 114～116 | 1.00 | 08:51～12:00 | 03:09 |
| 121～124 | 1.00 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 129 | 1.00 | 08:51～12:00 | 03:09 |
| 130 | 1.00 | 08:43～12:00 | 03:17 |
| 131 | 1.00 | 08:35～12:00 | 03:25 |
| 132 | 1.00 | 08:21～16:00 | 07:39 |
| 133 | 1.00 | 08:22～16:00 | 07:38 |
| 134 | 1.00 | 08:24～16:00 | 07:36 |
| 135 | 1.00 | 08:25～16:00 | 07:35 |
| 2 | 1～6 | 4.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 7～20 | 4.90 | 08:12～12:00 | 03:48 |
| 21～22 | 4.90 | 08:42～12:00 | 03:18 |
| 23～25 | 4.90 | **0** | **00:00** |
| 26～31 | 4.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 32 | 4.90 | 08:06～16:00 | 07:54 |
| 33 | 4.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
| 34 | 4.90 | 08:25～16:00 | 07:35 |
| 35 | 4.90 | 08:16～16:00 | 07:44 |
| 36～37 | 4.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 38～41 | 4.90 | **0** | **00:00** |
| 42～47 | 4.90 | 08:20～16:00 | 07:40 |
| 48～50 | 4.90 | **0** | **00:00** |
| 51 | 4.90 | 08:29～16:00 | 07:31 |
| 52 | 4.90 | 08:27～16:00 | 07:33 |
| 53 | 4.90 | 08:24～16:00 | 07:36 |
| 54 | 4.90 | 08:21～16:00 | 07:39 |
| 55 | 4.90 | 08:18～16:00 | 07:42 |
| 56 | 4.90 | 08:16～16:00 | 07:44 |
| 57～62 | 4.90 | **0** | **00:00** |
| 63 | 4.90 | 08:14～16:00 | 07:46 |
| 64 | 4.90 | 08:13～16:00 | 07:47 |
| 65～66 | 4.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 67 | 4.90 | 08:11～16:00 | 07:49 |
| 68 | 4.90 | 08:13～16:00 | 07:47 |
| 69 | 4.90 | 08:19～16:00 | 07:41 |
| 70 | 4.90 | 08:22～16:00 | 07:38 |
| 71 | 4.90 | 08:29～16:00 | 07:31 |
| 72 | 4.90 | 08:32～16:00 | 07:28 |
| 73～75 | 4.90 | 08:42～12:00 | 03:18 |
| 76～79 | 4.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 80 | 4.90 | 08:36～12:00 | 03:24 |
| 81～82 | 4.90 | 08:26～12:00 | 03:34 |
| 83～85 | 4.90 | 08:42～12:00 | 03:18 |
| 86～97 | 4.90 | **0** | **00:00** |
| 98 | 4.90 | 08:13～16:00 | 07:47 |
| 99 | 4.90 | 08:14～16:00 | 07:46 |
| 100 | 4.90 | 08:16～16:00 | 07:44 |
| 101 | 4.90 | 08:17～16:00 | 07:43 |
| 3 | 1～6 | 8.80 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 7～20 | 8.80 | 08:05～12:00 | 03:55 |
| 21 | 8.80 | 08:32～12:00 | 03:28 |
| 22 | 8.80 | 08:29～12:00 | 03:31 |
| 23～25 | 8.80 | **0** | **00:00** |
| 26～31 | 8.80 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 32 | 8.80 | 08:01～16:00 | 07:59 |
| 33 | 8.80 | 08:27～16:00 | 07:33 |
| 34 | 8.80 | 08:16～16:00 | 07:44 |
| 35 | 8.80 | 08:08～16:00 | 07:52 |
| 36～37 | 8.80 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 38～41 | 8.80 | **0** | **00:00** |
| 42～44 | 8.80 | 08:05～16:00 | 07:55 |
| 45 | 8.80 | 08:06～16:00 | 07:54 |
| 46 | 8.80 | 08:08～16:00 | 07:52 |
| 47 | 8.80 | 08:09～16:00 | 07:51 |
| 48～62 | 8.80 | **0** | **00:00** |
| 63 | 8.80 | 08:20～16:00 | 07:40 |
| 64 | 8.80 | 08:18～16:00 | 07:42 |
| 65 | 8.80 | 08:15～16:00 | 07:45 |
| 66 | 8.80 | 08:13～16:00 | 07:47 |
| 67 | 8.80 | 08:10～16:00 | 07:50 |
| 68 | 8.80 | 08:08～16:00 | 07:52 |
| 69～74 | 8.80 | **0** | **00:00** |
| 75 | 8.80 | 08:03～16:00 | 07:57 |
| 76 | 8.80 | 08:05～16:00 | 07:55 |
| 77 | 8.80 | 08:11～16:00 | 07:49 |
| 78 | 8.80 | 08:13～16:00 | 07:47 |
| 79 | 8.80 | 08:20～16:00 | 07:40 |
| 80 | 8.80 | 08:23～16:00 | 07:37 |
| 81～83 | 8.80 | 08:32～12:00 | 03:28 |
| 84～87 | 8.80 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 88 | 8.80 | 08:19～12:00 | 03:41 |
| 89～90 | 8.80 | 08:18～12:00 | 03:42 |
| 91～93 | 8.80 | 08:32～12:00 | 03:28 |
| 94 | 8.80 | 08:05～16:00 | 07:55 |
| 95～97 | 8.80 | 08:06～16:00 | 07:54 |
| 4 | 1～6 | 12.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 7～20 | 12.70 | 08:00～12:00 | 04:00 |
| 21 | 12.70 | 08:22～12:00 | 03:38 |
| 22 | 12.70 | 08:12～12:00 | 03:48 |
| 23～25 | 12.70 | **0** | **00:00** |
| 26～31 | 12.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 32 | 12.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 33 | 12.70 | 08:17～16:00 | 07:43 |
| 34 | 12.70 | 08:07～16:00 | 07:53 |
| 35 | 12.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 36～37 | 12.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 38～41 | 12.70 | **0** | **00:00** |
| 42～47 | 12.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 48～62 | 12.70 | **0** | **00:00** |
| 63 | 12.70 | 08:11～16:00 | 07:49 |
| 64 | 12.70 | 08:09～16:00 | 07:51 |
| 65 | 12.70 | 08:06～16:00 | 07:54 |
| 66 | 12.70 | 08:04～16:00 | 07:56 |
| 67 | 12.70 | 08:02～16:00 | 07:58 |
| 68 | 12.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 69～74 | 12.70 | **0** | **00:00** |
| 75～76 | 12.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 77 | 12.70 | 08:02～16:00 | 07:58 |
| 78 | 12.70 | 08:05～16:00 | 07:55 |
| 79 | 12.70 | 08:11～16:00 | 07:49 |
| 80 | 12.70 | 08:14～16:00 | 07:46 |
| 81～83 | 12.70 | 08:22～12:00 | 03:38 |
| 84～87 | 12.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 88～90 | 12.70 | 08:09～12:00 | 03:51 |
| 91～93 | 12.70 | 08:22～12:00 | 03:38 |
| 94～97 | 12.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 5 | 1～6 | 16.60 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 7～20 | 16.60 | 08:00～12:00 | 04:00 |
| 21 | 16.60 | 08:12～12:00 | 03:48 |
| 22 | 16.60 | 08:00～12:00 | 04:00 |
| 23～25 | 16.60 | **0** | **00:00** |
| 26～31 | 16.60 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 32 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 33 | 16.60 | 08:07～16:00 | 07:53 |
| 34～35 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 36～37 | 16.60 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 38～41 | 16.60 | **0** | **00:00** |
| 42～47 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 48～62 | 16.60 | **0** | **00:00** |
| 63～66 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 67 | 16.60 | 08:01～16:00 | 07:59 |
| 68 | 16.60 | 08:04～16:00 | 07:56 |
| 69～71 | 16.60 | 08:12～12:00 | 03:48 |
| 72～75 | 16.60 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 76～78 | 16.60 | 08:00～12:00 | 04:00 |
| 79～80 | 16.60 | 08:12～12:00 | 03:48 |
| 81 | 16.60 | 08:05～12:00 | 03:55 |
| 82～85 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 6 | 1～6 | 20.50 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 7～20 | 20.50 | 08:00～12:00 | 04:00 |

教学楼1#楼楼窗日照分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 | | 朝向 |
| 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1 | 0.90 | **0** | **00:00** | 南偏西45度 |
| 4 | 0.90 | **0** | **00:00** | 南偏东45度 |
| 7 | 0.90 | **0** | **00:00** | 北偏西40度 |
| 10 | 0.90 | **0** | **00:00** | 北偏东46度 |
| 13～14,21～22 | 1.00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
| 23 | 1.00 | **11:12～11:42** | **00:30** | 正东 |
| 24～32,35～40 | 1.00 | **0** | **00:00** |
| 41 | 1.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
| 44 | 1.00 | **0** | **00:00** |
| 45～47 | 1.00 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 48～53 | 1.00 | **0** | **00:00** | 正西 |
| 54 | 1.00 | 08:00～13:39 | 05:39 | 正南 |
| 55～57 | 1.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 60～61 | 1.00 | **0** | **00:00** | 正西 |
| 62～65 | 1.00 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 66～71 | 1.00 | **0** | **00:00** | 正南 |
| 73～75,77～88 | 1.00 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 89～94 | 1.00 | **0** | **00:00** | 正南 |
| 95～100 | 1.00 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 101～102 | 1.00 | **0** | **00:00** | 正南 |
| 103～104 | 1.00 | **0** | **00:00** | 正西 |
| 108～113 | 1.00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
| 114～116 | 1.00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
| 121～124 | 1.00 | **0** | **00:00** | 正西 |
| 129～131 | 1.00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
| 132 | 1.00 | **11:36～12:08** | **00:32** | 正南 |
| 133 | 1.00 | **11:49～12:17** | **00:28** |
| 134 | 1.00 | **12:22～12:34** | **00:12** |
| 135 | 1.00 | **12:41～12:42** | **00:01** |
| 2 | 1～6 | 4.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
| 7 | 4.90 | **10:55～11:42** | **00:47** | 正东 |
| 8 | 4.90 | **0** | **00:00** |
| 9 | 4.90 | **10:55～11:45** | **00:50** |
| 10～12 | 4.90 | **0** | **00:00** |
| 13 | 4.90 | **11:38～11:48** | **00:10** |
| 14～20 | 4.90 | **0** | **00:00** |
| 21～22 | 4.90 | 08:00～12:00 | 04:00 |
| 23～25 | 4.90 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 26～31 | 4.90 | **0** | **00:00** | 正西 |
| 32 | 4.90 | 08:00～13:39 | 05:39 | 正南 |
| 33～35 | 4.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 36～37 | 4.90 | **0** | **00:00** | 正西 |
| 38～41 | 4.90 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 42～43 | 4.90 | **10:59～13:03** | **02:04** | 正南 |
| 44 | 4.90 | **11:03～13:03** | **02:00** |
| 45 | 4.90 | **11:16～13:03** | **01:47** |
| 46 | 4.90 | **11:42～13:03** | **01:21** |
| 47 | 4.90 | **11:55～13:03** | **01:08** |
| 48～50 | 4.90 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 51～56 | 4.90 | **0** | **00:00** | 正南 |
| 57～62 | 4.90 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 63～64 | 4.90 | **0** | **00:00** | 正南 |
| 65～66 | 4.90 | **12:01～12:03** | **00:02** | 正西 |
| 67～72 | 4.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
| 73～75 | 4.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
| 76～79 | 4.90 | **0** | **00:00** | 正西 |
| 80～85 | 4.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
| 86～97 | 4.90 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 98 | 4.90 | **11:28～12:10** | **00:42** | 正南 |
| 99 | 4.90 | **11:45～12:21** | **00:36** |
| 100 | 4.90 | **12:22～12:41** | **00:19** |
| 101 | 4.90 | **12:41～12:51** | **00:10** |
| 3 | 1～6 | 8.80 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
| 7 | 8.80 | **10:22～11:42** | **01:20** | 正东 |
| 8 | 8.80 | **0** | **00:00** |
| 9 | 8.80 | **10:22～11:45** | **01:23** |
| 10 | 8.80 | **10:22～11:29** | **01:07** |
| 11 | 8.80 | **10:22～11:45** | **01:23** |
| 12 | 8.80 | **10:22～11:39** | **01:17** |
| 13 | 8.80 | **10:10～11:48** | **01:38** |
| 14 | 8.80 | **09:37～11:30** | **01:53** |
| 15 | 8.80 | **10:29～11:37** | **01:08** |
| 16～20 | 8.80 | **0** | **00:00** |
| 21～22 | 8.80 | 08:00～12:00 | 04:00 |
| 23～25 | 8.80 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 26 | 8.80 | **13:03～15:10** | **02:07** | 正西 |
| 27 | 8.80 | **13:09～14:46** | **01:37** |
| 28～31 | 8.80 | **0** | **00:00** |
| 32 | 8.80 | 08:00～13:39 | 05:39 | 正南 |
| 33～35 | 8.80 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 36～37 | 8.80 | **0** | **00:00** | 正西 |
| 38～41 | 8.80 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 42 | 8.80 | 10:03～13:57 | 03:54 | 正南 |
| 43 | 8.80 | 10:15～14:06 | 03:51 |
| 44 | 8.80 | 10:44～14:22 | 03:38 |
| 45 | 8.80 | 10:59～14:29 | 03:30 |
| 46 | 8.80 | 10:59～14:42 | 03:43 |
| 47 | 8.80 | 11:01～14:48 | 03:47 |
| 48～62 | 8.80 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 63 | 8.80 | **11:05～13:03** | **01:58** | 正南 |
| 64～68 | 8.80 | **10:59～13:03** | **02:04** |
| 69～74 | 8.80 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 75～80 | 8.80 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
| 81～83 | 8.80 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
| 84～87 | 8.80 | **0** | **00:00** | 正西 |
| 88～93 | 8.80 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
| 94 | 8.80 | 08:46～12:13 | 03:27 | 正南 |
| 95 | 8.80 | 08:52～12:26 | 03:34 |
| 96 | 8.80 | 09:05～12:51 | 03:46 |
| 97 | 8.80 | 09:13～13:04 | 03:51 |
| 4 | 1～6 | 12.70 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
| 7 | 12.70 | 08:01～11:42 | 03:41 | 正东 |
| 8 | 12.70 | **0** | **00:00** |
| 9 | 12.70 | **09:02～11:45** | **02:43** |
| 10 | 12.70 | **09:02～11:29** | **02:27** |
| 11 | 12.70 | **09:02～11:45** | **02:43** |
| 12 | 12.70 | **09:02～11:39** | **02:37** |
| 13 | 12.70 | **09:02～11:48** | **02:46** |
| 14 | 12.70 | **09:02～11:30** | **02:28** |
| 15 | 12.70 | 08:15～11:37 | 03:22 |
| 16 | 12.70 | **08:30～10:03** | **01:33** |
| 17 | 12.70 | **09:48～11:42** | **01:54** |
| 18～20 | 12.70 | **0** | **00:00** |
| 21～22 | 12.70 | 08:00～12:00 | 04:00 |
| 23～25 | 12.70 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 26～27 | 12.70 | 12:01～15:38 | 03:37 | 正西 |
| 28～31 | 12.70 | **0** | **00:00** |
| 32 | 12.70 | 08:00～13:39 | 05:39 | 正南 |
| 33～35 | 12.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 36 | 12.70 | 12:01～15:08 | 03:07 | 正西 |
| 37 | 12.70 | **12:01～14:44** | **02:43** |
| 38～41 | 12.70 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 42 | 12.70 | 08:46～14:26 | 05:40 | 正南 |
| 43 | 12.70 | 08:56～14:36 | 05:40 |
| 44 | 12.70 | 09:19～14:52 | 05:33 |
| 45 | 12.70 | 09:33～15:00 | 05:27 |
| 46 | 12.70 | 10:08～15:12 | 05:04 |
| 47 | 12.70 | 10:30～15:18 | 04:48 |
| 48～62 | 12.70 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 63 | 12.70 | 11:05～15:41 | 04:36 | 正南 |
| 64 | 12.70 | 09:37～15:32 | 05:55 |
| 65 | 12.70 | 09:02～15:12 | 06:10 |
| 66 | 12.70 | 08:40～14:38 | 05:58 |
| 67 | 12.70 | 08:21～13:57 | 05:36 |
| 68 | 12.70 | 08:19～13:19 | 05:00 |
| 69～74 | 12.70 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 75～80 | 12.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
| 81～83 | 12.70 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
| 84～85 | 12.70 | **0** | **00:00** | 正西 |
| 86 | 12.70 | **13:44～15:38** | **01:54** |
| 87 | 12.70 | **14:00～15:38** | **01:38** |
| 88～93 | 12.70 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
| 94 | 12.70 | 08:09～12:17 | 04:08 | 正南 |
| 95 | 12.70 | 08:13～12:35 | 04:22 |
| 96 | 12.70 | 08:24～13:09 | 04:45 |
| 97 | 12.70 | 08:27～13:24 | 04:57 |
| 5 | 1～6 | 16.60 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
| 7 | 16.60 | 08:00～11:42 | 03:42 | 正东 |
| 8 | 16.60 | **0** | **00:00** |
| 9 | 16.60 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 10 | 16.60 | 08:00～11:29 | 03:29 |
| 11 | 16.60 | 08:00～11:45 | 03:45 |
| 12 | 16.60 | 08:00～11:39 | 03:39 |
| 13 | 16.60 | 08:00～11:48 | 03:48 |
| 14 | 16.60 | 08:00～11:30 | 03:30 |
| 15 | 16.60 | 08:00～11:37 | 03:37 |
| 16 | 16.60 | **08:00～10:03** | **02:03** |
| 17 | 16.60 | 08:00～11:42 | 03:42 |
| 18 | 16.60 | **0** | **00:00** |
| 19 | 16.60 | **09:05～11:42** | **02:37** |
| 20 | 16.60 | **0** | **00:00** |
| 21～22 | 16.60 | 08:00～12:00 | 04:00 |
| 23～25 | 16.60 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 26～28 | 16.60 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
| 29 | 16.60 | 12:01～15:42 | 03:41 |
| 30～31 | 16.60 | **0** | **00:00** |
| 32 | 16.60 | 08:00～13:39 | 05:39 | 正南 |
| 33～35 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 36～37 | 16.60 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
| 38～41 | 16.60 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 42 | 16.60 | 08:00～15:10 | 07:10 | 正南 |
| 43 | 16.60 | 08:00～15:19 | 07:19 |
| 44 | 16.60 | 08:05～15:34 | 07:29 |
| 45 | 16.60 | 08:15～15:40 | 07:25 |
| 46 | 16.60 | 08:47～15:50 | 07:03 |
| 47 | 16.60 | 09:11～15:55 | 06:44 |
| 48～62 | 16.60 | **0** | **00:00** | 正北 |
| 63～68 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
| 69～71 | 16.60 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
| 72～73 | 16.60 | **0** | **00:00** | 正西 |
| 74～75 | 16.60 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 76～81 | 16.60 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
| 82 | 16.60 | 08:00～12:27 | 04:27 | 正南 |
| 83 | 16.60 | 08:00～12:54 | 04:54 |
| 84 | 16.60 | 08:00～13:42 | 05:42 |
| 85 | 16.60 | 08:00～14:02 | 06:02 |
| 6 | 1～6 | 20.50 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
| 7～20 | 20.50 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |

注 释：

1. 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。
2. 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。
3. 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。
4. 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。
5. 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

**九、附图**

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

**十、附录**

附录：住房和城乡建设部认证文件