武汉市某办公建筑

地面停车率计算书

1 项目概况

项目名称： 武汉市某办公建筑

项目效果图

2 标准要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.3 条明确要求：

采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价分值为8分，并按下列规则评分：

1   住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率应小于10%，得8分；

2  公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率应小于8%，得8分。

3 计算

地面停车面积：     1260    平方米

总用地面积：     16375      平方米

地面停车率=地面停车面积/总用地面积

=  1260 / 16375   =  7.69%

4 结论

经验算，办公建筑地面停车位数量与总建筑用地面积的比率为 7.69% ，满足规范要求，可得8/8分。