4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 |  |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

采用合适的基础形式，如桩基础、筏板基础等，确保基础具有足够的承载能力和稳定性。加强基础与上部结构的连接，使地震力能够有效地传递和扩散。对于软弱地基，可采用地基处理措施，如加固、换填等，提高地基的抗震性能。通过设置合理的圈梁、构造柱、拉筋等构造措施，增强结构的整体性和协同工作能力。使结构在地震时能够形成一个整体，共同抵抗地震作用，避免局部破坏引发整体结构的失效。选用质量好、性能优的建筑材料，如高强度钢筋、高性能混凝土等。保证材料的力学性能和耐久性，为结构的抗震性能提供坚实的物质基础。对建筑中的楼梯间、转角处等薄弱部位，进行专门的加强设计。增加构件的配筋量、提高混凝土强度等级等，提高薄弱部位的抗震能力。在建筑中合理应用减隔震技术，如设置隔震支座、阻尼器等。通过这些装置来隔离或耗散地震能量，减小地震对建筑结构的作用，从而有效提高建筑的抗震性能。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：