| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1011[阅览室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 53.27 |  | 53.27 |  | 100 |
|  | 1012[大厅] |  | 登录厅 |  | IV |  | 侧面 | 1.80 |  | 223.15 |  | 223.15 |  | 100 |
|  | 1013[展览馆] |  | 展厅（单层及顶层） |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 32.99 |  | 32.99 |  | 100 |
|  | 1014[会议室] |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 26.05 |  | 26.05 |  | 100 |
| 2 | 2001[会议室] |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 44.92 |  | 44.92 |  | 100 |
|  | 2002[大厅] |  | 登录厅 |  | IV |  | 侧面 | 1.80 |  | 155.40 |  | 155.40 |  | 100 |
|  | 2003[展览馆] |  | 展厅（单层及顶层） |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 34.48 |  | 34.48 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 53.27 |  | 53.27 |  | 100 |  |  |
| 登录厅 |  | 侧面 |  | 1.80 |  | 300 |  |  | 378.54 |  | 378.54 |  | 100 |  |  |
| 展厅（单层及顶层） |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 67.47 |  | 67.47 |  | 100 |  |  |
| 会议室 |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 70.98 |  | 70.98 |  | 100 |  |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |