窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 最长有效连照 |
| 2 | 10 | 5.10 | 08:05～12:00 | 03:55 |
|  | 11 | 5.10 | 08:13～12:00 | 03:47 |
|  | 12 | 5.10 | 08:23～12:00 | 03:37 |
|  | 13 | 5.10 | 08:39～12:00 | 03:21 |
|  | 17 | 5.10 | 08:16～15:46 | 07:30 |
|  | 20 | 5.10 | 12:22～15:31 | 03:09 |
|  | 21 | 5.10 | 12:22～15:32 | 03:10 |
|  | 22 | 5.10 | 12:22～15:41 | 03:19 |
|  | 23 | 5.10 | 12:01～15:55 | 03:54 |
| 3 | 4 | 9.30 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 6～8 | 9.30 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 9～12 | 9.30 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 13 | 9.30 | 12:21～16:00 | 03:39 |
|  | 14 | 9.30 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 1 | 1 | 0.90 | 08:36～15:27 | 06:51 |
|  | 2 | 0.90 | 08:21～15:16 | 06:55 |
|  | 3 | 0.90 | 12:22～15:07 | 02:45 |
|  | 5 | 0.90 | 08:49～15:36 | 06:47 |
|  | 6 | 0.90 | 09:33～12:00 | 02:27 |
|  | 7 | 0.90 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 8 | 0.90 | 09:25～16:00 | 06:35 |
|  | 9 | 0.90 | 08:58～15:55 | 06:57 |
|  | 10 | 0.90 | 09:03～16:00 | 06:57 |
|  | 11 | 0.90 | 12:01～15:41 | 03:40 |
|  | 12 | 0.90 | 12:01～15:39 | 03:38 |
|  | 13 | 0.90 | 08:32～12:00 | 03:28 |
|  | 15 | 0.90 | 08:45～12:00 | 03:15 |
|  | 16 | 0.90 | 09:09～12:00 | 02:51 |
|  | 17 | 0.90 | 12:01～15:39 | 03:38 |
|  | 18 | 0.90 | 08:39～12:22 | 03:43 |
|  | 19 | 0.90 | 08:38～12:22 | 03:44 |
|  | 20 | 0.90 | 08:31～15:22 | 06:51 |
|  | 21 | 0.90 | 08:14～15:10 | 06:56 |
|  | 22 | 0.90 | 12:22～15:09 | 02:47 |
|  | 23 | 0.90 | 12:22～15:10 | 02:48 |
|  | 25 | 0.90 | 09:33～12:00 | 02:27 |
| 2 | 1 | 5.10 | 08:26～15:53 | 07:27 |
|  | 2 | 5.10 | 08:22～15:51 | 07:29 |
|  | 9 | 5.10 | 12:01～15:56 | 03:55 |
|  | 14 | 5.10 | 08:19～12:22 | 04:03 |
|  | 15 | 5.10 | 08:18～12:22 | 04:04 |
|  | 16 | 5.10 | 08:13～15:42 | 07:29 |
|  | 18 | 5.10 | 08:07～15:33 | 07:26 |
|  | 19 | 5.10 | 08:10～15:38 | 07:28 |
| 3 | 1～2,5 | 9.30 | 08:00～16:00 | 08:00 |

主体楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 最长有效连照 |  |
| 1 | 1～2 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 南偏西6度 |
|  | 3 | 0.90 | 12:21～16:00 | 03:39 | 北偏西84度 |
|  | 5 | 0.90 | 11:00～13:51 | 02:51 | 南偏西1度 |
|  | 6 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 7～10 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 11 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
|  | 12 | 0.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |  |
|  | 13,15～16 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 17 | 0.90 | 12:01～15:15 | 03:14 | 正西 |
|  | 18 | 0.90 | 08:57～12:22 | 03:25 | 南偏东84度 |
|  | 19 | 0.90 | 08:00～12:22 | 04:22 |  |
|  | 20～21 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 南偏西6度 |
|  | 22～23 | 0.90 | 12:21～16:00 | 03:39 | 北偏西84度 |
|  | 25 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
| 2 | 1 | 5.10 | 10:47～14:23 | 03:36 | 正南 |
|  | 2 | 5.10 | 09:05～13:12 | 04:07 |  |
|  | 9 | 5.10 | 09:05～13:12 | 04:07 | 正西 |
|  | 14～15 | 5.10 | 08:00～12:22 | 04:22 | 南偏东84度 |
|  | 16,18～19 | 5.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 南偏西6度 |
| 3 | 1 | 9.30 | 10:48～16:00 | 05:12 | 正南 |
|  | 2 | 9.30 | 08:40～16:00 | 07:20 |  |
|  | 5 | 9.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 南偏西6度 |

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 最长有效连照 |  |
| 2 | 10～13 | 5.10 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 17 | 5.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 南偏西6度 |
|  | 20～22 | 5.10 | 12:21～16:00 | 03:39 | 北偏西84度 |
|  | 23 | 5.10 | 12:01～15:12 | 03:11 | 正西 |
| 3 | 4 | 9.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 南偏西6度 |
|  | 6～8 | 9.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 9～12 | 9.30 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 13 | 9.30 | 12:21～16:00 | 03:39 | 北偏西84度 |
|  | 14 | 9.30 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |