各类材料用量比例计算书

材料用量比例C=可再循环材料总重量（t）/建筑材料总重量（t）
	建筑材料种类
	体积
（m3）
	密度
（kg/m3）
	重量
（kg）
	材料用量比例（%）
	建筑材料总重量
（t）

	不可循环材料
	混凝土
	79340
	2500
	198350000
	76
	260924.049

	
	建筑砂浆
	3600
	2000
	7200000
	2.8
	

	
	水泥
	900
	1600
	1440000
	0.6
	

	
	乳胶漆
	∕
	∕
	47900
	0.02
	

	
	屋面卷材
	∕
	∕
	272000
	0.1
	

	
	石材
	2140
	2800
	5992000
	2.3
	

	
	砌块
	12600
	1200
	15120000
	5.8
	

	可循环材料
	钢材
	3750
	7800
	29250000
	11
	

	
	铜
	∕
	∕
	28449
	0.01
	

	
	木材
	729
	600
	437400
	0.2
	

	
	铝合金型材
	41750
	28
	1169000
	0.4
	

	
	石膏制品
	∕
	∕
	1026000
	0.4
	

	
	门窗玻璃
	∕
	∕
	591300
	0.2
	

	
	玻璃幕墙
	∕
	∕
	40146
	0.02
	


